## Arkusz1
4WOG.1200.2712.108.2024
Załącznik nr 3 do SWZ
FORMULACZ CENOWY DLA CZ. 1
KONSERWACJI URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ KLIMATYZACJI
Zamówienie podstawowe dla cz. 1 SOI Gliwice w 2025 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Lp. | ID Układu | Nazwa urządzenia | Opis czynności | Ilość w roku | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn kol. 5x6)
Budynek nr 1 ul. Andersa 47 w Gliwicach
1 | 1.N1W1 | Centrala wentylacyjna podwieszana Clima-produkt HERMES 4 Wydajność N/W: 2500/2500 m3/h; Ilość kratek N/W: 13/13 szt.; Dł. inst. N/W: 110/100 mb; Filtry: EU4 395x920x150 x 2 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
2 | 1.N2W2 | Centrala wentylacyjna podwieszana Clima-produkt HERMES 2 Wydajność N/W: 1500/1500 m3/h; Ilość kratek N/W: 4/4 szt.; Dł. inst. N/W: 50/46 mb; Filtry: EU4 335x592x150 x 2 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
3 | 1.N3W3 | Centrala wentylacyjna podwieszana Clima-produkt HERMES 4 Wydajność N/W: 2500/2500 m3/h; Ilość kratek N/W: 7/7 szt.; Dł. inst. N/W: 64/60 mb; Filtry: EU4 395x920x150 x 2 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
4 | 1.N4W4 | Centrala wentylacyjna Clima-produkt GOLEM 3 Wydajność N/W: 7100/7100 m3/h; Ilość kratek N/W: 20/18 szt.; Dł. inst. N/W: 140/100 mb; Filtry: EU4 592x592x150 x 2, EU4 287x592x150 x 2, EU4 879x287x150 x 2 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
5 | 1.SK.PARTER | SYSTEM KLIMATYZACJI FUJITSU VRF V-II AJY198LALH Moc chłodnicza 61,5kW; R410A - 28kg Jedn. zewn. AJYA90LALH; AJY108LALH Jedn. wewn. ASYA07GACH x 10; ASYA09GACH x 9; ASYA12GACH x 2; ASYA14GACH x 3; ASYA18GACH x 1 | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
|  |  | Kontrola szczelności | 2 | 0 | 0
6 | 1.SK.I.PIĘTRO | SYSTEM KLIMATYZACJI FUJITSU VRF V-II AJY198LALH Moc chłodnicza 61,5kW; R410A - 28kg Jedn. zewn. AJYA90LALH; AJY108LALH Jedn. wewn. ASYA07GACH x 6; ASYA09GACH x 4; ASYA12GACH x 4; ASYA18GACH x 1; ASYA30GACH x 3 | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
|  |  | Kontrola szczelności | 2 | 0 | 0
7 | 1.SK.II.PIĘTRO | SYSTEM KLIMATYZACJI FUJITSU VRF V-II AJY270LALH Moc chłodnicza 85,0kW; R410A - 30.6kg Jedn. zewn. AJY126LALH; AJY144LALH Jedn. wewn. ASYA07GACH x 9; ASYA09GACH x 10; ASYA12GACH x 1; ASYA14GACH x 1; ASYA18GACH x 4; ASYA30GACH x 3 | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
|  |  | Kontrola szczelności | 2 | 0 | 0
8 | 1.SK.PODDASZE | SYSTEM KLIMATYZACJI FUJITSU VRF V-II AJY198LALH Moc chłodnicza 61,5kW; R410A - 26kg Jedn. zewn. AJYA90LALH; AJY108LALH Jedn. wewn. ASYA12GACH x 1; ASYA18GACH x 5; ASYA30GACH x 4 | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
|  |  | Kontrola szczelności | 2 | 0 | 0
9 | 01.KS.01 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY FUJITSU LF AOYG24LFCC/ASYG24LFCC 7,1kW | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
10 | 01.KS.02 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY FUJITSU LF AOYG24LFCC/ASYG24LFCC 7,1kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
11 | 01.KS.03 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY FUJITSU LF AOYG24LFCC/ASYG24LFCC 7,1kW | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
12 | 01.KS.04 | KLIMATYZATOR KANAŁOWY FUJITSU AOYG54LETL/ARYG54LETL 13,4kW, R410A - 5,3kg | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
|  |  | Kontrola szczelności | 1 | 0 | 0
13 | 01.KS.05 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY FUJITSU LM AOYG12LMCE/ASYG12LMCE 3,4kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
Budynek nr 2 ul. Andersa 47 w Gliwicach
14 | 2.WN2 | Centrala klimatyzacyjna z pompą ciepła DANTHERM DanX 2/4 XWP Czynnik: R407C - 12kg Wydajność N/W: 2880/3170 m3/h; Ilość kratek N/W: 8/4 szt.; Dł. inst. N/W: 35/10 mb; Filtry: EU5 592x490x360x2; EU5 592x287x360x2 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Kontrola szczelności | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
Budynek nr 3 ul. Andersa 47 w Gliwicach
15 | 3.ZNW1 | Centrala wentylacyjna podwieszania Systemair VVX700 CE Wydajność N/W: 440/610 m3/h; Ilość kratek N/W: 2/2 szt.; Dł. inst. N/W: 12/9 mb; Filtry: BFVX 500/700 E/EV EU7 436x236x380mm x 1; PFVX500/700 alu. 285x440x8,7mm x 1 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
16 | 3.ZNW2 | Centrala wentylacyjna podwieszania Systemair VVX700 CE Wydajność N/W: 440/610 m3/h; Ilość kratek N/W: 2/2 szt.; Dł. inst. N/W: 11/9 mb; Filtry: BFVX 500/700 E/EV EU7 436x236x380mm x 1; PFVX500/700 alu. 285x440x8,7mm x 1 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
17 | 3.ZNW3 | Centrala wentylacyjna podwieszana Systemair VVX700 CE Wydajność N/W: 440/610 m3/h; Ilość kratek N/W: 2/2 szt.; Dł. inst. N/W: 12/9 mb; Filtry: BFVX 500/700 E/EV EU7 436x236x380mm x 1; PFVX500/700 alum. 285x440x8,7mm x 1 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
18 | 3.ZNW4 | Centrala wentylacyjna podwieszana Systemair VVX700 CE Wydajność N/W: 440/440 m3/h; Ilość kratek N/W: 2/2 szt.; Dł. inst. N/W: 10/10 mb; Filtry: BFVX 500/700 E/EV EU7 436x236x380mm x 1; PFVX500/700 alu. 285x440x8,7mm x 1 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
19 | 3.ZNW5 | Centrala wentylacyjna nawiewna Systemair TLP315/9.0 Wydajność N: 880 m3/h; Ilość kratek N: 3 szt.; Dł. inst. N: 13,5 mb; Filtry: PFR 355 EU4/G4 443x456mm x 1 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
Budynek nr 5 ul. Andersa 47 w Gliwicach
20 | 05.KS.01 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY URURU SARARA RXR28E/FTXR28E 2,8kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
21 | 05.KS.02 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY URURU SARARA RXR28E/FTXR28E 2,8kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
22 | 05.KS.03 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY URURU SARARA RXR42E/FTXR42E 4,2kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
23 | 05.KS.04 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY URURU SARARA RXR42E/FTXR42E 4,2kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
24 | 5.SK.I.PIĘTRO | SYSTEM KLIMATYZACJI DAIKIN VRV III RXYQ16P9W1B Moc chłodnicza 45kW; R410A - 11,5kg Jedn. zewn.: RXYQ16P9W1B Jedn. wewn.: FXAQ32PAV1 x 1; FXAQ40PAV1 x 2; FXAQ50PAV1 x 3; FXAQ63PAV1 x 4; FXHQ100MAVE x 1 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Kontrola szczelności | 1 | 0 | 0
25 | 5.SK.II.PIĘTRO | SYSTEM KLIMATYZACJI DAIKIN VRV III RXYQ16P9W1B Moc chłodnicza 45kW; R410A - 11,5kg Jedn. zewn.: RXYQ16P9W1B; Jedn. wewn. FXAQ40PV1 x 4; FXAQ32PV1 x 1; FXAQ25PV1 x 4 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Kontrola szczelności | 1 | 0 | 0
26 | 5.SK.PODDASZE | SYSTEM KLIMATYZACJI DAIKIN VRV III RXYQ18P9W1B Moc chłodnicza 49kW; R410A - 11,7kg Jedn. zewn.: RXYQ18P9W1B; Jedn. wewn. FXFQ125P9VEB x 1; FXFQ100P9VEB x 2; FXAQ50PAV1 x 2; FXAQ63PAV1 x 1 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Kontrola szczelności | 1 | 0 | 0
27 | 5.N1W1 | Centrala nawiewno-wywiewna Clima-produkt HERMES 2 Wydajność N/W: 1482/1482 m3/h; Ilość kratek N/W: 21/21 szt.; Dł. inst. N/W: 97/86 mb; Filtry: EU4 335x592x150 x 2 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
28 | 5.N2W2 | Centrala nawiewno-wywiewna Clima-produkt HERMES 3 Wydajność N/W: 2268/2268 m3/h; Ilość kratek N/W: 16/16 szt.; Dł. inst. N/W: 97/86 mb; Filtry: EU4 395x592x150 x 2 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
29 | 5.N3W3 | Centrala nawiewno-wywiewna Clima-produkt GOLEM 2 Wydajność N/W: 4957/4957 m3/h; Ilość kratek N/W: 13/13 szt.; Dł. inst. N/W: 98/100 mb; Filtry: EU4 592x592x360x2; EU4 287x592x360x2 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
30 | 5.N4W4 | Centrala nawiewno-wywiewna Clima-produkt HERMES 2 Wydajność N/W: 1554/1554 m3/h; Ilość kratek N/W: 9/9 szt.; Dł. inst. N/W: 77/64 mb; Filtry: EU4 335x592x150 x 2 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
31 | 5.N5W5 | Centrala nawiewno-wywiewna Clima-produkt HERMES 1 Wydajność N/W: 1115/1115 m3/h; Ilość kratek N/W: 2/2 szt.; Dł. inst. N/W: 20/34 mb; Filtry: EU4 335x450x150x2 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
32 | 5.N6W6 | Centrala nawiewno-wywiewna Clima-produkt HERMES 1 Wydajność N/W: 1290/1290 m3/h; Ilość kratek N/W: 2/2 szt.; Dł. inst. N/W: 24/18 mb; Filtry: EU4 335x450x150x2 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
33 | 5.N7W7 | Centrala nawiewno-wywiewna Clima-produkt HERMES 1 Wydajność N/W: 1102/1102 m3/h; Ilość kratek N/W: 2/2 szt.; Dł. inst. N/W: 14/3 mb; Filtry: EU4 335x450x150x2 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
34 | 5.N8W8 | Centrala nawiewno-wywiewna Clima-produkt HERMES 1 Wydajność N/W: 1272/1272 m3/h; Ilość kratek N/W: 2/2 szt.; Dł. inst. N/W: 13/19 mb; Filtry: EU4 335x450x150x2 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
35 | 5.N9W9 | Centrala nawiewno-wywiewna Clima-produkt HERMES 1 Wydajność N/W: 928/928 m3/h; Ilość kratek N/W: 2/2 szt.; Dł. inst. N/W: 14/49 mb; Filtry: EU4 335x450x150x2 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
36 | 5.N10W10 | Centrala nawiewno-wywiewna Clima-produkt HERMES 1 Wydajność N/W: 950/950 m3/h; Ilość kratek N/W: 2/2 szt.; Dł. inst. N/W: 15/6 mb; Filtry: EU4 335x450x150x2 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
37 | 5.N11W11 | Centrala nawiewno-wywiewna Clima-produkt GOLEM 3 Wydajność N/W: 6472/6472 m3/h; Ilość kratek N/W: 24/17 szt.; Dł. inst. N/W: 126/65 mb; Filtry: EU4 592x592x360x2; EU4 287x592x360x2; EU4 592x287x360x2; EU4 287x287x360x2 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
Budynek nr 7 ul. Andersa 47 w Gliwicach
38 | 07.KS.01 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY GREE CHANGE GWH12KF-K3DN 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
39 | 07.KS.02 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY MDV MSR24-12HFN1-OU / MSR24-12HRDN1-QRC8GW/OU 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
40 | 07.KS.03 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY MDV MSR24-12HFN1-OU / MSR24-12HRDN1-QRC8GW/OU 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
41 | 07.KS.04 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY MDV MSR24-12HFN1-OU / MSR24-12HRDN1-QRC8GW/OU 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
42 | 07.KS.05 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY MDV MSR24-12HFN1-OU / MSR24-12HRDN1-QRC8GW/OU 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
43 | 07.KS.06 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY KAISAI FOCUS KFU-12HRDO/KFU-12HRDI 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
44 | 07.KS.07 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY KAISAI FOCUS KFU-12HRDO/KFU-12HRDI 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
45 | 07.KS.08 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY KAISAI FOCUS KFU-12HRDO/KFU-12HRDI 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
46 | 07.KS.09 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY KAISAI FOCUS KFU-12HRDO/KFU-12HRDI 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
47 | 07.KS.10 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY ROTENSO KASI K35Vo/K35Vi 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
48 | 07.KS.11 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY ROTENSO KASI K35Vo/K35Vi 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
49 | 07.KS.12 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY ROTENSO RONI R26WI/R26WO 2,6kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
50 | 07.KMS.01 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY SINCLAIR MV-E 24BI / 2xMV-H 12BIF | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
Budynek nr 8 ul. Andersa 47 w Gliwicach
51 | 08.KS.01 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY MDV MSR24-12HFN1-OU / MSR24-12HRDN1-QRC8GW/OU 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
52 | 08.KS.02 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY MDV MSR24-12HFN1-OU / MSR24-12HRDN1-QRC8GW/OU 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
53 | 08.KS.03 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY MDV MSR24-12HFN1-OU / MSR24-12HRDN1-QRC8GW/OU 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
54 | 08.KS.04 | KLIMATYZATOR KASETONOWY ROTENSO TENJI T50Vo/T50Vi 5,2kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
55 | 08.KS.05 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY KAISAI FOCUS KFU-09HRDO/KFU-09HRDI 2,6kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
56 | 08.KS.06 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY KAISAI FOCUS KWF-09HRDO/KWF-09HRDI 2,6kW | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
57 | 08.KS.07 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY KAISAI FOCUS KWF-12HRDO/KWF-12HRDI 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
58 | 08.KS.08 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY SAMSUNG FORTE AQ12FKX 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
59 | 08.KMS.01 | KLIMATYZATOR KASETONOWY ROTENSO HIRO H70VM3/T35Vi/T50Vi 7,6kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
Budynek nr 9 ul. Andersa 47 w Gliwicach
60 | 09.KS.01 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY GREE CHANGE GWH12KF-K3DN 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
61 | 09.KS.02 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY KOREL MS10T-12HRN1-QC2 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
62 | 09.KS.03 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY FUJITSU NORDIC LM AOYG14LMCBN / ASYG14LMCB 4,2kW | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
Budynek nr 10 ul. Andersa 47 w Gliwicach
63 | 10.KS.01 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY MDV MSR24-12HFN1-OU / MSR24-12HRDN1-QRC8GW/OU 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
64 | 10.KS.02 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY MDV MSR24-12HFN1-OU / MSR24-12HRDN1-QRC8GW/OU 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
65 | 10.KS.03 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY MDV MSR24-12HFN1-OU / MSR24-12HRDN1-QRC8GW/OU 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
66 | 10.KS.04 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY MDV MSR24-12HFN1-OU / MSR24-12HRDN1-QRC8GW/OU 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
67 | 10.KS.05 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY KAISAI FOCUS KFU-12HRDO/KFU-12HRDI 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
68 | 10.KS.06 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY SAMSUNG FORTE AQ12FKX 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
69 | 10.KS.08 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY SAMSUNG FORTE AQ12FKX 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
70 | 10.KS.09 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY SAMSUNG FORTE AQ12FKX 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
71 | 10.KS.10 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY KAISAI FLY KWX-12HRDO/KWX-12HRDI 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
72 | 10.KS.11 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY KAISAI FLY KWX-12HRDO/KWX-12HRDI 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
73 | 10.KS.12 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY KAISAI ECO KEX-12KTAO/KEX-12KTAI 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
Budynek nr 11 ul. Andersa 47 w Gliwicach
74 | 11.KS.01 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY KAISAI FOCUS KFU-12HRDO/KFU-12HRDI 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
75 | 11.N1W1 | Centrala wentylacyjna VTS CLIMA nawiew CV-A2-P/G-10A/1-7 VTS CLIMA wywiew CV-A2-P/G-256A/1-7 Wydajność N/W: 5090/5345 m3/h; Ilość kratek N/W: 22/13 szt.; Dł. inst. N/W: 78/59 mb; Filtry: EU4 287x592x300x2; EU4 592x592x300x2 | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 2 | 0 | 0
76 | 11.N2W2 | Centrala wentylacyjna podwieszana VTS CLIMA nawiew CV-P2-L/N-10B/1-S VTS CLIMA wywiew CV-P2-L/W-OA/1-S Wydajność N/W: 2942/3534 m3/h; Ilość kratek N/W: 15/11 szt.; Dł. inst. N/W: 27/31 mb; Filtry: EU4 429x287x200 x 2 | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 2 | 0 | 0
77 | 11.N3W3 | Centrala wentylacyjna z odzyskiem VTS CLIMA nawiew CV-A6-P/G-10A/1-7 VTS CLIMA wywiew CV-A6-P/G-256A/1-7 Wydajność N/W: 24173/23013 m3/h; Ilość kratek N/W: 23/10 szt.; Dł. inst. N/W: 77/76 mb; Filtry: EU4 287x592x300x4; EU4 592x592x300x8 | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 2 | 0 | 0
79 | 11.CHŁOD.KUCHNIA | Komora chłodnicza przy kuchni Chłodnica Tecno CPU-203/P-ED 1,8kW Agregat ALMX-2.40-2 Czynnik R404A - 2,2kg | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
|  |  | Kontrola szczelności | 1 | 0 | 0
80 | 11.CHŁOD.ODPAD | Komora chłodnicza na odpady Chłodnica ECO EVS290BED Agregat ALMX-2.40-2 Czynnik R404A - 2,1kg | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
|  |  | Kontrola szczelności | 1 | 0 | 0
81 | 11.CHŁOD.3KOM | Zespół 3 komór chłodniczych Chłodnica ECO EVS180BED x 3 Agregat AA-BK-44/2HC-2.2Y Czynnik R404A - 4,5kg | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
|  |  | Kontrola szczelności | 1 | 0 | 0
Budynek nr 12 ul. Andersa 47 w Gliwicach
82 | 12.KS.01 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY GREE CHANGE GWH12KF-K3DN 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
83 | 12.KS.02 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY MDV MSR24-12HFN1-OU / MSR24-12HRDN1-QRC8GW/OU 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
84 | 12.NI | Centrala wentylacyjna nawiewna VTS CLIMA VS-10-R-H-T Wydajność N: 600 m3/h; Ilość kratek N: 2 szt.; Dł. inst. N: 13 mb; Filtry: P.FLT G4 572x272x50 x 1 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
85 | 12.NVII | Centrala wentylacyjna nawiewna VTS CLIMA VS-10-R-H-T Wydajność N: 600 m3/h; Ilość kratek N: 8 szt.; Dł. inst. N: 42 mb; Filtry: P.FLT G4 572x272x50 x 1 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
86 | 12.NIX | Centrala wentylacyjna nawiewna VTS CLIMA VS-10-R-H-T Wydajność N: 1000 m3/h; Ilość kratek N: 8 szt.; Dł. inst. N: 35 mb; Filtry: P.FLT G4 572x272x50 x 1 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
Budynek nr 13 ul. Andersa 47 w Gliwicach
87 | 13.KS.01 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY MDV MSR24-12HFN1-OU / MSR24-12HRDN1-QRC8GW/OU 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
Budynek nr 14 ul. Andersa 47 w Gliwicach
88 | 14.KS.01 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY FUJITSU NORDIC LM AOYG14LMCBN/ASYG14LMCB 4,2kW | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
89 | 14.KMS.01 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY GREE GWHD(28)NK3FO / 4xGWH(07)MA-K3 8,0kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
90 | 14.KMS.02 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY GWHD(18)NK3FO / GWH(12)MA-K3 / GWH(09)MA-K 3 5,0kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
91 | 14.KMS.03 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY GWHD(18)NK3FO / GWH(12)MA-K3 / GWH(09)MA-K 3 5,0kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
92 | 14.N1W1 | Centrala nawiewno-wywiewna SALDA RIS 1500HE Wydajność N/W: 1200/1200 m3/h; Ilość kratek N/W: 3/3 szt.; Dł. inst. N/W: 23/18 mb; Filtry: M5 535x380x250x2 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
93 | 14.N1W1 | Centrala nawiewno-wywiewna SALDA RIS 700PE Wydajność N/W: 475/350 m3/h; Ilość kratek N/W: 2/2 szt.; Dł. inst. N/W: 16/7 mb; Filtry: M5 305x234x200x2 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
Budynek nr 16 ul. Andersa 47 w Gliwicach
94 | 16.Nh.Wh | Centrala wentylacyjna HESTOR TYTAN CBP7P-X- NW-MX-W-50 Wydajność N/W: 6500/6500 m3/h; Ilość kratek N/W: 12/6 szt.; Dł. inst. N/W: 27/24 mb; Filtry: G4 1020x565x46x1; G4 1020x560x300x1 | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 2 | 0 | 0
95 | 16.N2/Ws | Centrala wentylacyjna podwieszana ARTEA DUPLEX 1400BA-SIC Wydajność N/W: 1400/1450 m3/h; Ilość kratek N/W: 6/7 szt.; Dł. inst. N/W: 26/14 mb; Filtry: G4 600x380x96x2 | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 2 | 0 | 0
96 | 16.Nt | Wentylator kanałowy wraz z nagrzewnicą wodną i wkładem filtracyjnym HELIOS KVD 250/4/50/30 TERMEX WN-50x30-III-3/4" Wydajność: 1060 m3/h Ilość kratek: 5 szt.; Dł. Inst.: 39 mb; Wkład kanałowy/Mata filtracyjna: G3 500x300 x1 | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 2 | 0 | 0
Budynek nr 51 ul. Andersa 47 w Gliwicach
97 | 51 | Centrala klimatyzacyjna SEJCYJNA "BS-3(50)-L" Czynnik: R410A - 10kg Wydajność N/W: 5000/5000 m3/h; Ilość kratek N/W: 6/7 szt.; Dł. inst. N/W: 10/7 mb; Filtry: FP-879X592X48-F7X1 FP-879X592X48-M5X1 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
|  |  | Kontrola szczelności | 1 | 0 | 0
Budynek nr 52 ul. Andersa 47 w Gliwicach
98 | 52.KMS.01 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY CARRIER 38GL2M18H / 42PHQ012 / 42PHQ009 5,3kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
99 | 52.KMS.02 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY CARRIER 38GL2M24H / 2x42PHQ012 6,15kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
100 | 52.N1W1 | Centrala wentylacyjna podwieszana VTS CLIMA VS-15-R-PH/S-T Wydajność N/W: 2300/2300 m3/h; Ilość kratek N/W: 15/15 szt.; Dł. inst. N/W: 30/40 mb; Filtry: P.FLT EU4 712x302x50x2 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
Budynek nr 58 ul. Andersa 47 w Gliwicach
101 | 58.NW1 | Centrala klimatyzacyjna z pompą ciepła DANTHERM DanX 3/6WP Wydajność N/W: 5800/5800 m3/h; R407C 12kg; Ilość kratek N/W: 7/9 szt.; Dł. inst. N/W: 39/36 mb; Filtry: EU5 490x592x360x2; EU5 287x592x360x2 | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
|  |  | Wymiana filtrów | 1 | 0 | 0
|  |  | Kontrola szczelności | 1 | 0 | 0
Budynek nr 98 ul. Andersa 47 w Gliwicach
102 | 98.KS.01 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY KAISAI FOCUS KFU-12HRDO/KFU-12HRDI 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
Obiekt 22 GOSZ ul. Ku Dołom Wójtowa Wieś w Gliwicach
103 | GOSZ.KS.02 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY ROTENSO RONI R26WI/R26WO 2,6kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
Budynek nr 2 ul. Św. Barbary 2 w Gliwicach
104 | PW.KS.01 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY KAISAI FLY KWX-12HRDO/KWX-12HRDI 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
WCR Gliwice ul. Zawisza Czarnego 7 w Gliwicach
105 | WCR.KS.01 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY TOSHIBA RAV-SM564ATP-E/SM566KRT-E 5,0kW | Przegląd i konserwacja | 2 | 0 | 0
106 | WCR.KS.02 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY KAISAI FOCUS KFU-12HRDO/KFU-12HRDI 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
107 | WCR.KS.03 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY KAISAI FOCUS KFU-12HRDO/KFU-12HRDI 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
108 | WCR.KS.04 | KLIMATYZATOR ŚCIENNY KAISAI FOCUS KFU-12HRDO/KFU-12HRDI 3,5kW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
Klimatyzatory kontenerowe A
109 | K-M 0071231507 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00533/B8073C815001N00012 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
110 | K-M 0071231504 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00034/B8073C815001N00159 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
111 | K-M 0071231484 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00228/B8073C815001N00051 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
112 | K-M 0071231641 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00382/B8073C815001N00320 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
113 | K-M 0071231633 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00086/B8073C815001N00439 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
114 | K-M 0071231015 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00577/B8073C815001N00568 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
115 | K-M 0071231613 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00332/B8073C815001N00198 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
116 | K-M 0071231669 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00277/B8073C815001N00095 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
117 | K-M 0071231632 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00286/B8073C815001N00409 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
118 | K-M 0071231569 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00099/B8073C815001N004314 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
119 | K-M 0071231567 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00379/B8073C815001N00538 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
120 | K-M 0071231550 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00564/B8073C815001N00272 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
121 | K-M 0071231545 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00585/B8073C815001N00441 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
122 | K-M 0071231490 | KLIMATYZOTOR ŚKONTENEROWY AUX A8514C815001W00092/B8073C815001N00072 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
123 | K-M 0071231483 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00424/B8073C815001N00012 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
124 | K-M 0071231494 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00245/B8073C815001N00565 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
125 | K-M 0071231631 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00001/B8073C815001N00438 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
126 | K-M 0071231599 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00267/B8073C815001N00542 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
127 | K-M 0071231668 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00226/B8073C815001N00104 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
128 | K-M 0071231654 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00267/B8073C815001N00225 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
129 | K-M 0071231666 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00200/B8073C815001N00064 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
130 | K-M 0071231646 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00250/B8073C815001N00236 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
131 | K-M 0071231667 | KLIMATYZOTOR KONTENEROWY AUX A8514C815001W00115/B8073C815001N00247 2,7KW | Przegląd i konserwacja | 1 | 0 | 0
Wymiana pompki skroplin
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Opis czynności | ilość szt. w roku | Cena jednstkowa brutto | Wartość brutto
1 | Pompka skroplin DANE TECHNICZNE- przepływ skroplin:12l/h maksymalna wysokość podnoszenia:10m maksymalna wysokość ssania:2m głośność:23 db(A)(1m) włącznik bezpieczeństwa:3.0A zasilanie-230V AC |  | Wymiana wg. potrzeb | 10 |  | 0
Uzupełnienie czynnika chłodniczego w urządzeniach
Lp. | Rodzaj czynnika |  | Opis czynności | Ilość kg w roku | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | R410A |  | Uzupełnienie wg. potrzeb | 50 | 0 | 0
2 | R32 |  | Uzupełnienie wg. potrzeb | 2 | 0 | 0
3 | R404A |  | Uzupełnienie wg. potrzeb | 8 | 0 | 0
4 | R407C |  | Uzupełnienie wg. potrzeb | 12 | 0 | 0
ŁĄCZNIE ZA CAŁE ZAMÓWIENIE | [5 empty] | 0
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE PODPISEM KWALIFIKOWANYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM !!!