## Arkusz1
4WOG.1200.2712.108.2024
Załącznik nr 3 do SWZ
FORMULARZ CENNOWY DLA CZ. 8
KONSERWACJA URZĄDZEŃ WENTYACJI MECHANICZNEJ ORAZ KLIMATYZACJI
Zamówienie podstawowe dla cz. 8 SOI Lubliniec w 2025 r.
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Ilość urządzeń | Liczba konserwacji | Ilość prób szczelności | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn kol. 1x2x4x)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SOI LUBLINIEC
Kompleks koszarowy ul. Sobieskiego 35, Lubliniec
1 | Klimatyzator (bud. 5) | split ścienny KAISAI KEX-12KTAO, KEX-12KTAI | 4 | 1 | 0
2 | Klimatyzator (bud. 5 od str. bud 25) | split ścienny KAISAI KEX-12KTAO, KEX-12KTAI | 1 | 1 | 0
3 | Centrala wentylacyjna (bud. 20) | VTS CLIMA VS-15-R-PH | 1 | 2 | 0
4 | Klimatyzator (bud. 20) | CARRIER 40KMC036-7N + 38GL-036G9 | 3 | 1 | 1
5 | Klimatyzator (bud.33) | FUJITSU AOY 18UNBNL + ASY 18U | 1 | 2 | 0
6 | Klimatyzator (bud. 6) | Galanz GALAXY 6710 | 1 | 1 | 0
7 | Centrala wentylacyjna (bud. 67) | VTS CLIMA VS-150-R-RH/SS | 1 | 2 | 0
8 | Centrala sekcyjna wentylacyjno-klimatyzacyjna (bud. 104) | Clima-produkt, typ G-GOLEM-0-01 | 1 | 24 | 0
9 | Centrala sekcyjna wentylacyjno-klimatyzacyjna (bud. 104) | Clima-produkt typ G-GOLEM-0-03 | 1 | 24 | 0
10 | Centrala sekcyjna wentylacyjno-klimatyzacyjna (bud. 104) | Clima-produkt, typ G-GOLEM-0-06 część nawiewna | 1 | 24 | 0
|  | Clima-produkt, typ G-GOLEM-0-06 część wywiewna | 1 | 24 | 0
11 | Klimatyzator sufitowy Daikin (kaseta międzystropowa) (bud. 104) | FAQ100BVV1B + RR100B8V3B | 2 | 14 | 1
12 | Klimatyzator sufitowy Daikin (kaseta międzystropowa) (bud. 104) | 7 szt. moduł wewn. (kaseta międzystropowa) + 1szt. moduł zewn. RXYQ8PW1B | 7 | 2 | 1
13 | Agregat wody lodowej Daikin (bud. 104) | EWAQ-DAYN Agregat chłodzony powietrzem, czynnik chłodzący R-410A | 1 | 2 | 2
14 | Klimatyzator ścienny (bud. 3) | Fuji Electric RSG+ ROG split - 2 moduły zewnętrzne + 10 modułów wewnętrznych | 10 | 1 | 1
15 | Klimatyzator ścienny (bud. 1) | MDV MSR24-12HRDN1-C8 | 3 | 1 | 0
16 | Klimatyzator przenośny (bud. 3) | Kaisai KPPD-12HRN29 x2; SINCLAIR AMC-14AN , AMC-14P | 7 | 1 | 0
17 | Klimatyzator ścienny (bud. 88) | KAISAI | 1 | 1 | 0
18 | Klimatyzator ścienny (bud. 5) II p. | KAISAI | 2 | 1 | 0
19 | Klimatyzator ścienny (bud. nr 32, 12 i 3) | KASAI KFU-12HRD | 3 | 1 | 0
20 | Klimatyzator ścienny (bud. 44) | SINCLAIR SOH-12BIR SIH-12BIR | 2 | 1 | 0
21 | Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna (bud. 106) | Centrala wentylacyjna Frapol Onyx Sky 1500 + Centrala wentylacyjna Frapol AF 15 + Centrala wentylacyjna Frapol AF 20 + Centrala wentylacyjna Frapol AF 25 | 4 | 4 | 0
22 | Klimatyzator ścienny (bud. 106) | Fujitsu JZ AJY045LCLAH (3szt.)+ Fujitsu JZ AOYG24LFLCC (3szt.) | 3 | 1 | 0
23 | Agregat wody lodowej (bud. 106) | CLINT KLIMA THERM CHA/K/FC 182-P SI/PS R410A | 2 | 2 | 1
24 | Klimatyzator sufitowy (kaseta międzystropowa) (bud. 106) | Fujitsu AUXB24GALH 7,1kW – 6szt. + Fujitsu ASYG24LFCC 3 szt. | 6 | 10 | 1
25 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej bud. nr 106 | Schneider | 4 | 2 | 0
26 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej (bud. nr 105) | Schneider ACRC301S | 2 | 2 | 2
27 | Skraplacz zewnętrzny z wentylatorami osiowymi (bud. nr 105) | Moc chłodnicza 41kW, TECNAIR LV, R410A | 1 | 2 | 2
| Agregat wody lodowej (bud. nr 105) | Moc chłodnicza 41kW, TECNAIR LV, R410A | 1 | 2 | 2
28 | Klimatyzator ścienny (bud. nr 105) | Filtr kasetowy 700x640x45 – 4szt | 2 | 2 | 0
29 | Centrala NW1 (bud. nr 105) | Skraplacz Thermokey | 1 | 4 | 0
30 | Centrala NW2 (bud. nr 105) | Agregat wody lodowej Clivet | 1 | 4 | 0
31 | Centrala NW3 (bud. nr 105) | Samsung | 1 | 4 | 0
32 | Centrala NW4 (bud. nr 105) | Osuszacz BDHM-150R SPEC | 1 | 4 | 0
33 | Centrala NW5 (bud. nr 105) | Clima-produkt | 1 | 4 | 0
34 | Klimatyzator ścienny (Bud. 106, 2 p, pom 2.16) | Hisense | 1 | 1 | 0
35 | Klimatyzator ścienny (Bud. 106, 1 p, pom 1.27) | Hisense | 1 | 2 | 0
36 | Klimatyzator ścienny (Bud 3, pom 8) | Hisense | 1 | 2 | 0
37 | Klimatyzator ścienny (Bud 3, pom 15) | Hisense | 1 | 2 | 0
Strzelnica Garnizonowa w Lublińcu | Strzelnica Garnizonowa w Lublińcu | Strzelnica Garnizonowa w Lublińcu | Strzelnica Garnizonowa w Lublińcu | Strzelnica Garnizonowa w Lublińcu | Strzelnica Garnizonowa w Lublińcu
38 | Klimatyzator ścienny typu SPLIT z funkcją grzania | Split ELTA KFRA12A | 1 | 1 | 0
39 | Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna | Centrala wentylacyjna VS-15-R-PH VTS Clima | 1 | 1 | 0
Budynek WOT w Lublińcu
40 | Klimatyzator ścienny typu SPLIT z funkcją grzania | ROTENSO | 1 | 1 | 0
Kompleks Legionów 20, Częstochowa
41 | Klimatyzator ścienny (III piętro) | MDV | 4 | 1 | 0
42 | Klimatyzator ścienny (IV piętro) | KAISAI + FUJITSU | 2 | 1 | 0
43 | Klimatyzator ścienny (parter) | MDV | 1 | 1 | 0
44 | Klimatyzator przenośny | HACE CB 17 | 4 | 1 | 0
Kontenery mieszkalne w Lublińcu ul. Sobieskiego 35
45 | Klimatyzator ścienny typu SPLIT z funkcją grzania | AUX | 48 | 2 | 0
Kontenery mieszkalne w Częstochowie, ul. Artyleryjska
46 | Klimatyzator ścienny typu SPLIT z funkcją grzania |  | 6 | 1 | 0
47 | Klimatyzator ścienny SINCLAIR |  | 5 | 1 | 0
ŁĄCZNIE ZA CAŁE ZAMÓWIENIE: | [6 empty] | 0
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE PODPISEM KWALIFIKOWANYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM !!!