## Arkusz1
4WOG.1200.2712.108.2024
Załącznik nr 3 do SWZ
FORMULARZ CENOWY DLA CZ. 2
KONSERWACJA URZĄDZEŃ WENTYLACYJI MECHANICZNEJ ORAZ KLIMATYZACJI
Zamówienie podstawowe dla cz. 2 SOI Bytomw 2025 r.
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Ilość urządzeń | Liczba konserwacji | Liczba prób szczelności | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn kol. 1x2x4)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SOI Bytom
Kompleks ul. Czarnieckiego 12
Budynek nr 1
1 | KLIMATYZATOR | SINCLAIR ASH 24AIE | 1 | 1 | 1
2 | KLIMATYZATOR | SINCLAIR ASH 12AIE | 2 | 1 | 1
3 | KLIMATYZATOR | AMCOR 10HMR | 1 | 1 | 1
4 | KLIMATYZATOR | SINCLAIR ASH 18AIE | 1 | 1 | 1
| Razem za kompleks |  | 5 |  |  |  | 0
Kompleks ul. Oświęcimska 33
Budynek nr 2
1 | KLIMATYZATOR | KAISAI FOCUS KFU-18HRDI | 1 | 1 | 1
2 | KLIMATYZATOR | VESSER WGN12D | 1 | 1 | 1
3 | KLIMATYZATOR | KAISAI FOCUS KFU-18HRDI | 2 | 1 | 1
4 | KLIMATYZATOR | Rotenso Roni | 1 | 1 | 1
5 | KLIMATYZATOR | HAIER | 1 | 1 | 1
6 | KLIMATYZATOR | Rotenso Roni | 1 | 1 | 1
7 | KLIMATYZATOR | HISENSE AS-09 | 1 | 1 | 1
8 | KLIMATYZATOR | YORK YJEB12FS-AAA | 2 | 1 | 1
9 | KLIMATYZATOR | FUJITSU | 1 | 2 | 2
10 | KLIMATYZATOR | Rotenso RONI 3,5 | 1 | 1 | 1
| Razem za budynek |  | 12 |  |  |  | 0
Budynek nr 3
1 | KLIMATYZATOR | Rotenso Roni | 1 | 1 | 1
2 | KLIMATYZATOR | Rotenso Roni | 1 | 2 | 2
| Razem za budynek |  | 2 |  |  |  | 0
Budynek nr 4
1 | KLIMATYZATOR | KAISAI FOCUS KFU-18HRDI | 2 | 1 | 1
2 | KLIMATYZATOR | LG S18AHP | 2 | 1 | 1
3 | KLIMATYZATOR | SEVERA ECOMI SEV-18FV | 1 | 1 | 1
| Razem za budynek |  | 5 |  |  |  | 0
Budynek nr 5
1 | KLIMATYZATOR | Sinclair | 3 | 1 | 1
2 | CENTRALA WENTYLACYJNA | CENTRALA WENTYLACYJNA BS-4 nr fabr. C3248/99 WRAZ Z WYMIANĄ FILTRÓW | 1 | 2 | 2
| Razem za budynek |  | 4 |  |  |  | 0
Budynek nr 21
1 | KLIMATYZATOR | ROTENSO RONI | 4 | 1 | 1
2 | KLIMATYZATOR | COLUMBIA VAC klimatyzator mobilny | 1 | 1 | 1
| Razem za budynek |  | 5 |  |  |  | 0
Budynek nr 27
1 | KLIMATYZATOR | SEVRA SEV-18FV | 1 | 1 | 1
| Razem za budynek |  | 1 |  |  |  | 0
Budynek nr 28
1 | KLIMATYZATOR | KAISAI FOCUS KFU-09HRDI | 3 | 1 | 1
2 | KLIMATYZATOR | KAISAI FOCUS KFU-12HRDI | 1 | 1 | 1
3 | KLIMATYZATOR | LG G12AH 3 KW | 1 | 1 | 1
4 | KLIMATYZATOR | HAIER AS50RCBHRA-PL | 1 | 2 | 2
5 | KLIMATYZATOR | ROTENSO RONI | 1 | 2 | 2
| Razem za budynek |  | 7 |  |  |  | 0
Budynek nr 47
1 | KURTYNA POWIETRZNA | N"OVEEN | 1 | 1 | 1
| Razem za budynek |  | 1 |  |  |  | 0
Kontenery
1 | KLIMATYZATOR | AUX 09QP/I | 1 | 1 | 1
2 | KLIMATYZATOR | WHIRLPOOL PAC W 29 COL | 2 | 2 | 2
3 | KLIMATYZATOR | ROTENSO RONI W | 13 | 2 | 2
4 | KLIMATYZATOR | WHIRLPOOL PAC W 212 HP | 5 | 2 | 2
5 | KLIMATYZATOR | AUX | 18 | 2 | 2
6 | KLIMATYZATOR | ROTENSO RONI R35 3,3 Kw | 1 | 2 | 2
7 | KLIMATYZATOR | ROTENSO - model - R35WoR11 | 3 | 2 | 2
8 | KLIMATYZATOR | AUX – 09FH/0 | 2 | 2 | 2
9 | KLIMATYZATOR | AUX 09QP/I | 1 | 2 | 2
| Razem za kontenery |  | 46 |  |  |  | 0
| Razem za kompleks |  | 83 |  |  |  | 0
Kompleks ul. Knosały
Budynek nr 1
1 | KLIMATYZATOR | AUX-09MI | 2 | 2 | 2
2 | KLIMATYZATOR | LG LS-M3061BL | 1 | 2 | 2
3 | CENTRALA WENTYLACYJNA | CENTRALA WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNA FRAPOL V=3400 m3/h, typ AF15/AF15 WRAZ Z WYMIANĄ FILTRÓW | 1 | 2 | 2
4 | KLIMATYZATOR | LG P18EN | 1 | 1 | 1
| Razem za budynek |  | 5 |  |  |  | 0
Budynek nr 21
1 | KLIMATYZATOR | LG DC12RK NSJ | 1 | 2 | 2
2 | CENTRALA WENTYLACYJNA | CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNI-WYWIEWNA NW3 PODWIESZANA WRAZ Z WYMIANĄ FILTRÓW | 1 | 2 | 2
3 | CENTRALA WENTYLACYJNA | CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA N2 STOJĄCA WRAZ Z WYMIANĄ FILTRÓW | 1 | 2 | 2
4 | CENTRALA WENTYLACYJNA | CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA NW1 STOJĄCA WRAZ Z WYMIANĄ FILTRÓW | 1 | 2 | 2
| Razem za budynek |  | 4 |  |  |  | 0
Kontenery
1 | KLIMATYZATOR | AUX-09J2011 | 2 | 2 | 2
2 | KLIMATYZATOR | AUX-0970/I | 3 | 2 | 2
| Razem za kontenery |  | 5 |  |  |  | 0
| Razem za kompleks |  | 14 |  |  |  | 0
Kompleks Toszek Las
Budynek nr 10
1 | OSUSZACZ | Osuszacz - MG50 WRAZ Z WYMIANĄ FILTÓW | 5 | 2 | 2
2 | OSUSZACZ | Osuszacz - MH150 WRAZ Z WYMIANĄ FILTÓW | 1 | 2 | 2
3 | OSUSZACZ | Osuszacz - MH270 WRAZ Z WYMIANĄ FILTÓW | 3 | 2 | 2
4 | REJESTRATOR | Rejestrator DELTA 2 (Omega) | 1 | 2 | 2
| Razem za budynek |  | 10 |  |  |  | 0
Budynek nr 64
1 | CENTRALA WENTYLACYJNA | CENTARLA WENTYLACYJNA KLIMOR MCKS011525R N1 WRAZ Z WYMIANĄ FILTRÓW | 1 | 2 | 2
| Razem za budynek |  | 1 |  |  |  | 0
| Razem za kompleks |  | 11 |  |  |  | 0
| RAZEM |  | 113 |  |  |  | 0
Po wykonaniu przeglądów sporządzenie kalulacji kosztu usunięcia wykrytych usterek
ŁĄCZNIE ZA CAŁE ZAMÓWIENIE:
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE PODPISEM KWALIFIKOWANYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM !!!