Nr sprawy: DFP.271.61.2025.ADB 					       Kraków, dnia 17.04.2025 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów okulistycznych.

Działając na podstawie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje treść SWZ, która otrzymuje następujące, obowiązujące brzmienie:

Modyfikacji dokonano w zakresie części 1 arkusza cenowego (zał. nr 1a do SWZ):

Część 1:

| Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Zestaw końcówek bimanualnych jednorazowego użytku, sterylny. Średnica 0,80mm, port aspiracyjny 0,30mm, port irygacyjny 0,50mm, rękojeść głowicy irygacyjnej zielona, rękojeść głowicy aspiracyjnej biała. Opakowanie zbiorcze 10 zest. | 150 | szt. |
| 5 | Zestaw końcówek bimanualnych wielorazowego użytku. Średnica 0,80mm, port aspiracyjny 0,30mm, port irygacyjny 0,50mm, rękojeść ze stali nierdzewnej z antypoślizgowymi ringami, na rękojeści irygacyjnej w kolorze zielonym, szorstka końcówka do polerowania | 6 | zest. |

W załączeniu przekazuję uwzględniający zmiany arkusz cenowy w zakresie części 1 (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ).