SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na regulaminie zamówień publicznych

na realizację zadania pn.:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej                                        w m. Ługów” w ramach projektu

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZIN – ETAP IV”

Numer postępowania: DWK/6/2025

ZATWIERDZAM:

Świebodzin, dnia 14 kwietnia  2025 roku

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OGÓLNE	4

2.	NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	5

3.	TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA	5

4.	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA	6

5.	KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ)	6

6.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	6

7.	OFERTY CZĘŚCIOWE	8

8.	ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE	8

9.	OFERTA WARIANTOWA I UMOWA RAMOWA	8

10.	ZALICZKA	8

11.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	8

12.	PODWYKONAWSTWO	8

13.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA	8

14.	WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	13

15.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI	14

16	OCENA OFERT	16

17	OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY	17

18	KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT	17

19	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	19

20	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	20

21	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU	21

22	WYCOFANIE, ZMIANA, ZWROT OFERTY	22

23	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	22

24	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY	23

25	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	23

26	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY	25

27	ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ	25

28	WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA	25

29	KLAUZULA INFORMACYJNA RODO	25

30	ZAŁĄCZNIKI	27

# INFORMACJE OGÓLNE

  - Zakład Wodociągów i Usług komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony  na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych z dnia 01.06.2021 roku na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej                                        w m. Ługów” w ramach projektu „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZIN – ETAP IV”

„Prowadzone postępowanie oraz wszelkie dostępne dokumenty związane                                    z prowadzoną procedurą, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ dostępne pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwkiuk_swiebodzin/proceedings

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

  - Zamówienie realizowane w ramach dofinansowania z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przyznanego na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych                   z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zgodnie z:

    - Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

    - Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

    - Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2022 r.            w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych;

    - Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich                 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

    - Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2024 r.              w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

    - Księgą Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020.

  - Zgodnie z par. 13 ust. 2 Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

# NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa:; Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o.. Adres: Województwo:; ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin lubuskie. KRS:; 0000032476. REGON:; 970327589. NIP:; 9270009205. tel.; 885 802 160. e-mail:; sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl. adres strony internetowej:; www.zwkiuk.swiebodzin.pl. Godziny urzędowania; dni robocze 7:00 – 15:00.

# TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych z dnia 01.06.2021 roku

  - Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych,    o których mowa w art. 3 ustawy Pzp.

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, obowiązujący Wykonawcę i Zamawiającego podczas prowadzenia postępowania przetargowego.

  - Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SWZ odbywają się na zasadach określonych w pkt 15 SWZ.

# OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem sprawy: DWK/6/2025.

  - Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

# KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ)

  - Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 – roboty budowlane;

45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę;

45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne;

45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

45230000-8 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych                    i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu;

45232150-8 – roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Opis przedmiotu zamówienia:

  - Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

1) Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ługów w ramach projektu „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZIN – ETAP IV” – dz. nr 251/2, 309, 311 w m. Ługów, w tym:

- sieć wodociągowa z rur PE ø 125 mm o łącznej długości ok. 374,00 m

- sieć wodociągowa z rur PE ø 90 mm o łącznej długości ok. 368,10 m

- hydranty ppoż. nadziemne ø 80 mm - 6 kpl.

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø 200 mm o łącznej długości ok. 656,73 m

- studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego  DN 1000 mm - 3 kpl.

- studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego DN 600 mm - 7 kpl.

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE ø 90 o łącznej długości ok. 277,40 m

- studnia rozprężna z tworzywa sztucznego DN 600 mm - 2 kpl.

- przepompownia ścieków DN2000 mm wraz z zasilaniem - 1 kpl.

Zakres szczegółowy zamówienia został ujęty w następujących dokumentach:

- Dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę:

– Projekt budowlany sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ługów, zatwierdzony pozwoleniem na budowę nr 26/2025, znak BOŚ.6740.2.86.2024.MŚ               z dnia 29.01.2025 r. wydanym przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie; Projekt techniczny – branża sanitarna; Projekt techniczny – branża elektryczna;

– Przedmiar robót  który ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego do sporządzenia oferty. Wykonawca ma obowiązek oszacowania wartości zamówienia na podstawie posiadanego doświadczenia.

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;

- Uzgodnieniach branżowych;

- Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;

- Zapisach niniejszego SWZ.

Wykonawca zapewnia osobę, która na czas realizacji zamówienia pełniła będzie funkcję Kierownika budowy. Zamawiający zapewnia osoby pełniące nadzór inwestorski.

Uwaga: Przed złożeniem oferty w postępowaniu, zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Podany w formularzu ofertowym przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy do sporządzenia oferty.

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

- Umowa,

- SWZ,

- Dokumentacja projektowa,

- Oferta wraz z załącznikami do oferty w tym kosztorys ofertowy.

# OFERTY CZĘŚCIOWE

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach niniejszego postępowania.

# ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

  - Nie dotyczy.

# OFERTA WARIANTOWA I UMOWA RAMOWA

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

  - Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

# ZALICZKA

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  - Wymagany termin wykonania zamówienia:

- do dnia 21.08.2025 r. – wykonanie całości robót budowlanych objętych umową,

- do dnia 21.09.2025 r. – przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz                             z  uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu do użytkowania obiektu wydanego przez właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

  - Termin o którym mowa w pkt. 11.1 nie może ulec wydłużeniu.

- PODWYKONAWSTWO

  - Zamawiający nie dopuszcza zlecenia przez Wykonawcę podwykonawstwa w głównej części robót, tj. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, objętych Umową.

  - Zamawiający dopuszcza zlecenie przez Wykonawcę podwykonawstwa w zakresie              i zgodnie z warunkami przedstawionymi we wzorze umowy – załącznik  nr 6 do SWZ.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

  - O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

  - Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków jest następujący:

  - W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt 12.7 SWZ.

  - W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

    - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

    - Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

  - W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby:

      - Wykonawca wykazał (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie), że w okresie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wykonał:

- co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były roboty budowlane, polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości min. 1000,00 m, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości min. 400,00 m wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej o długości min. 1000,00 m o wartości robót co najmniej 800.000,00 zł netto dla każdego zamówienia.

UWAGA: W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych zamówień sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ oraz dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały należycie wykonane.

Dowody należytego wykonania zamówienia muszą mieć postać referencji/poświadczeń.

Przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, muszą zawierać co najmniej:

    - wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował zamówienie, których dokumenty dotyczą,

    - wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie,

    - wskazanie zakresu zamówienia,

    - wskazanie wartości zamówienia,

    - wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),

    - wskazanie miejsca wykonania,

    - opinię podmiotu wskazanego powyżej w lit. b stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane należycie.

  - Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych                    i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy):

- Kierownik budowy – musi spełniać następujące wymagania:

- doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy/robót na co najmniej dwóch zakończonych inwestycjach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej obejmującej budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości min. 1000,00 m (dla każdej z sieci) oraz budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości min. 500,00 m

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*;

- Kierownik robót elektrycznych – musi spełniać następujące wymagania:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*;

- Kierownik robót drogowych – musi spełniać następujące wymagania:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*;

*Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.).

Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiający a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o:

  - wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.

  - W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby: Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 1.500.000,00 PLN.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie warunku, ale oceniane będzie łączne spełnienie niniejszego warunku.

  - Okoliczności wykluczające z udziału w postępowaniu.

    - Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie par. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych:

      - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach                      w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835).

    - Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w par. 9 regulaminu, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

      - naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem,              w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

      - wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio              z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub Zamawiającym;

      - podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

-  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania, przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów;

    - Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza Wykonawcę.

    - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie wykonawcy o braku wystąpienia względem niego przesłanek do wykluczenia  (załącznik nr 4).

(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców                  o udzielenie niniejszego zamówienia, oświadczenie składa każdy                                z Wykonawców):

  - Oświadczenia i wykazy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale, podpisane przez osoby do tego uprawnione.

  - Dokumenty inne niż oświadczenia i wykazy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów (w tym oświadczeń potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.

# WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 13. SWZ. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania oraz wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać dokument pełnomocnictwa. Pełnomocnik winien być upoważniony do zobowiązywania i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców. Dokument ustanawiający pełnomocnika powinien być dołączony do oferty.

  - Od momentu złożenia oferty w postępowaniu, wszelka korespondencja z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem pełnomocnika (lidera konsorcjum). Wszelkie oświadczenia złożone w jakiejkolwiek sprawie przez Zamawiającego pełnomocnikowi członków konsorcjum są skuteczne względem każdego z członków konsorcjum. Powyższe nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do składania oświadczeń bezpośrednio każdemu z członków konsorcjum. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy w sprawie zamówienia, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu pisemną umowę regulującą warunki ich współpracy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Umowa powinna wskazywać na solidarny charakter zobowiązania członków konsorcjum wobec Zamawiającego.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwkiuk_swiebodzin/proceedings

  - Występuje limit plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów. Maksymalnej wielkości pojedynczego pliku lub spakowanego folderu nie może przekroczyć 150 MB.

  - Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

  - W celu uzyskania odpowiedzi na pytania Wykonawca zobowiązany jest przekazywać pytania, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

  - Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po której pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

  - Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”.

  - Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

  - Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w   postępowaniu   o   udzielenie   zamówienia   publicznego   lub   konkursie   (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

  - Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o.,

  - - zapoznał się i stosuje się do Instrukcji dla Wykonawców.

  - Zalecenia w zakresie sporządzania, wysyłania i odbioru plików elektronicznych.

  - Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).  Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx. W celu ewentualnej kompensacji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7z.

  - Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages..

  - Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

  - Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzeć zewnętrznym podpisem XadES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisanym.

  - Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpis tego samego rodzaju.

  - Wymaga się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem e-maila.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W celu skrócenia czasu przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający zwraca się z prośbą, aby Wykonawcy zwracając się do Zamawiającego w sprawie udzielenia wyjaśnień wysyłali również treść pytań w wersji elektronicznej edytowalnej. Przekazanie treści pytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami, Zamawiający udostępni na stronie, na której zamieszczono SWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ, zgodnie z zasadami określonymi w art. 137 Ustawy. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której został zamieszczony SWZ.

  - Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.

  - Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

  - Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SWZ.

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty lub/i załączników do niej.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w odpis winien być złożony przez każdego z nich odrębnie.

- Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

  - Wadium: Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wadium jest wnoszone w postaci pieniężnej – potwierdzenie przelewu.

  - Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Pliki zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy podpisać, następnie spakować do jednego pliku np. .zip, o nazwie: tajemnica przedsiębiorstwa i przesłać wraz z ofertą jako oddzielny załącznik.

  - W przypadku wątpliwości co do poprawności złożonego dokumentu Zamawiający będzie posiłkował się zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020.2452).

# OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto (oraz netto), która stanowić będzie wynagrodzenie kosztorysowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Przy czym ceny jednostkowe określone w ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia, nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

  - Cena całej oferty winna wynikać z formularza ofertowego, którego część składową stanowi kosztorys ofertowy.

  - Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

  - Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków Wykonawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

  - Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

# KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

  - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

  - Kryteria oceny ofert.

W ramach przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje dwa kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Lp.	Nazwa kryterium	Punkty		Waga kryterium

1.	Cena 			60 pkt.			60%

2.	Okres gwarancji	40 pkt.			40%

Maksymalna liczba punktów za dane kryterium jest równa określonej wadze kryterium w %. Oferty oceniane będą punktowo.

  - Przyznanie liczby punktów poszczególnym ofertom będzie odbywać się w następujący sposób:

- Cena

Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. W kryterium cena, oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

Liczba punktów, jaką można przyznać za to kryterium, będzie obliczana według poniższego wzoru:

gdzie:

C – oznacza liczbę otrzymanych punktów przez daną ofertę cenową                         w kryterium cena oferty,

Cmin – oznacza najniższą cenę brutto oferty spośród badanych ofert,

Cbad – oznacza cenę brutto badanej oferty.

- Okres gwarancji

W ramach tego kryterium, ocenie zostanie poddany wydłużony okres gwarancji. Najwyżej punktowana będzie oferta Wykonawcy, który zaoferuje udzielenia zamówienia na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji wynoszącej 60 miesięcy (5 lat), przy czym minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (3 lata).

Liczba punktów, jaką można przyznać za to kryterium, będzie następująca:

  - Okres gwarancji 36 miesięcy (3 lata) – 10 pkt.

  - Okres gwarancji 48 miesięcy (4 lata) – 20 pkt.

  - Okres gwarancji 60 miesięcy (5 lat)   – 40 pkt.

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda na formularzu oferty żadnej informacji, dotyczącej kryterium „okres gwarancji” albo poda informację „0” lub „-” lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta za to kryterium otrzyma 10 punktów. Natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji 36 miesięcy (3 lata).

  - Za najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największa liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem:90

O = C + G

gdzie:

O – oznacza całkowitą liczbę punktów,

C – oznacza liczbę otrzymanych punktów przez daną ofertę cenową                        w kryterium cena oferty,

G – oznacza liczbę otrzymanych punktów przez daną ofertę cenową                         w kryterium okres gwarancji oferty.

  - Wynik:

Zamawiający wybierze ofertę, z najniższą ceną, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

  - Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i termie wykonania, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

  - Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:

              - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż nie podlega on wykluczeniu lub/oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu lub innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także w sytuacji, gdy nie wyraził on zgody na poprawienie omyłek, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp – co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

lub, że

              - wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

UWAGA: Postanowienia pkt 19.3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt 19.2 lit. b i e.

Wniesione wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A. nr 56 1090 1593 0000 0000 5901 5463.

z podaniem tytułu wpłaty (Wadium DWK/6/2025)

  - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

  - Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

  - Zwrot wadium następuje na zasadach określonych w par. 11 regulaminu.

  - Utrata wadium następuje na zasadach określonych w par. 11 regulaminu

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczone od dnia upływu terminu składania ofert.

  - W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu                     o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (samodzielnie albo w ramach konsorcjum).

  - Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji. Oferta musi być napisana w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy złożyć w oryginale.

  - W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz przygotowaniem i złożeniem ewentualnych wyjaśnień do oferty.

  - Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym postępowaniu.

  - Zawartość oferty:

- Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ,

- Wykaz wykonanych zamówień – załącznik nr 2 do SWZ,

- Wykaz osób– załącznik nr 3 do SWZ,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SWZ,

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, o której mowa w pkt. 13.6 SWZ,

- Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),

- Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),

Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące informacje:

- dane podmiotu udostępniającego zasób,

- dane podmiotu przyjmującego zasób,

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Kosztorys ofertowy sporządzony wg pomocniczego przedmiaru robót – załącznik nr 5 do SIWZ.

  - Wykonawca składa ofertę przy pomocy https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwkiuk_swiebodzin/proceedings

  - Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

  - Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

# WYCOFANIE, ZMIANA, ZWROT OFERTY

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.

  - Po upływie terminu składania ofert, dodanie Oferty (załączników), wycofanie oferty nie będzie możliwe.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę, w formie i treści zgodnej z niniejszą SWZ, należy złożyć za pośrednictwem

https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwkiuk_swiebodzin/proceedings

  - Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2025 r. do godziny 10:00

  - Otwarcie ofert nastąpi na komputerze Zamawiającego po pobraniu udostępnionych w siedzibie Zamawiającego w dniu 30 kwietnia 2025 r. o godzinie 10:30

  - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania  o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach zawartych w ofertach.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunku udziału w postępowaniu, a którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym SWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SWZ kryteria oceny.

  - Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest:

- przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),

  - Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

  - Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.  Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

  - Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem 
na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

56 1090 1593 0000 0000 5901 5463

Santander Bank Polska S.A.

z podaniem tytułu wpłaty                                                                                     (zabezpieczenie należytego wykonania umowy DWK/6/2025)

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- wszelkie spory mogące wyniknąć z gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego;

- gwarancja musi ponadto:

- zawierać bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty,

- nie może zastrzegać, aby roszczenie beneficjenta gwarancji było bezsporne,

- obejmować kary umowne.

- Postanowienia pkt 25.3. pkt 3) i 4) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt 25.3 pkt. 1) lit. b) oraz lit. e).

- W przypadku niezakończenia realizacji umowy w terminie określonym w umowie Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności zabezpieczenia do czasu zakończenia i odbioru usługi z zachowaniem ciągłości tego zabezpieczenia.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

- 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w sytuacjach określonych we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

# ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

  - Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego SWZ.

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

  - Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy PZP w postępowaniach prowadzonych na regulaminie nie przysługują.

# WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

  - Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w PLN.

# KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie (66-200), ulica Młyńska 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, legitymującym się numerem KRS 0000032476 oraz numerem NIP 927-00-09-205 i REGON 970327589, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 25 924 500,00 złotych; nr tel.: 885 802 160 e-mail: sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl

- u Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem dedykowanego adresu e mail: iodo@zwkiuk.swiebodzin.pl

  - Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych p.n. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w m. Ługów” w ramach projektu „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZIN – ETAP IV”

- W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa;

- Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zamawiającego;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Pani/Pana dotyczących: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru PESEL jest wymogiem umownym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – tj. ich niepodanie uniemożliwia udział w w/w postępowaniu;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

# ZAŁĄCZNIKI

- formularz ofertowy,

- wykaz wykonanych zamówień,

- wykaz osób,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału                 w postępowaniu,

- przedmiar robót,

- wzór umowy

UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

UWAGA:  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.