## Arkusz1
Wymiana rury doprowadzającej wodę Mennica 2
Kosztorys ofertowy
Lp | Wyszczególnienie | Opis | jednostka | ilość | wartość
1 | KNR K-58 0101-11 | Przygotowanie podłoża folią | m2 | 120
2 | KNR-W 4-01 0439-01 analogia | Rozebranie podłóg drewnianych ślepych | m2 | 60
3 | KNR-W 4-02 0120-04 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm | m | 42
4 | KNR 4-01 0212-1 | Rpzbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 | 2.5
5 | KNR-W 4-01 0109-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlwgłość do 1 km | m3 | poz. 4 = 2,5
6 | KNR 2-02 1106-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zararte na grubo grubości 25 mm | m2 | 2.5
7 | KNR-W 2-15 0106-07 | Rurociągi stwkowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połączenich gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 42
8 | KNR-W 2-19 0204-05 | Kształki stalowe rowkowane | szt | 4
9 | KNR-W 2-15 0409-12 | Punkty stałe na rurociągach | szt | 40
10 | KNR-W 2-15 0115-03 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalanych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.. O połączeniu sztywnym o śr nominalnej 25 ,mm | szt | 1
11 | KNR-W 2-15 0126-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 32
12 | KNR-W 2-15 0128-01 | Płukanie instalacji | m | 42
13 | KNR 0-34 0101-16 | Monyaż otulin rurociągów o średnicy 63 mm gr. 25mm | m | 42
14 | KNR-W 2-02 2004-07 analogia | Obudowa gipsowo-kartonowa pionów kanalizacyjnych | m2 | 25
15 | KNR 2-02 1110-02 | Odtworzenie podłogi z desek | m2 | 60
16 | KNR AT-17 0101-02 | Wiercenie otworów o śr. 80 mm techniką diamentową | cm | 250
17 | KNKRB 5 0902-03 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 10 cm | m | 2
18 | KNR AT-38 0101-04 | Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne | m2 | 2
19 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 2
20 | kalkulacja własna | wykonanie przejść pożarowych w technologii PROMAT | szt | 4