## JK_08.2023
Produkcja Zakład Odzysku Energii
Założenia:
1. | Nominalna wartość opałowa | [5 empty] | 12 MJ
2. | Ilość odpadów | [5 empty] | 100 tys. / rok
3. | Dyspozycyjność instalacji | [5 empty] | 8 188 h /rok
4. | Para przegrzana: 40 bar, 415 st. C
5. | Warunki otoczenia: maks. temperatura otoczenia: 37 st. C minim. temperatura otoczenia: -32 st. C zakres wilgotności względnej: 35 - 80% średnia roczna wilgotność względna: 45%
6. | Turbina upustowo-kondensacyjna
7. | W kolumnach nr 1.; 2.; 3.; 4. zostały podane wartości dla całego roku statystycznego
Dane wejściowe | [6 empty] | praca w kogeneracji - 100% otwarcie upustu ciepłowniczego | [6 empty] | praca w kogeneracji - 50% otwarcie upustu ciepłowniczego | [6 empty] | praca w 100% kondensacji
temp. powiet. zewn. tzewn | liczba dni z daną tzewn | liczba godzin z daną tempearturą | temp. sieci zasilanie tz | temp. sieci powrót tp | Δ = tz - tp | Wilgotność spalin przed instalacją odzysku ciepła ze spalin | moc cieplna | moc elektryczna brutto | moc instalacji odzysku ciepła ze spalin | Produkcja ciepła [3,6*3.*(8.+10.)] | Produkcja energii elektrycznej brutto [3.*8.] | Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne | Produkcja energii elektrycznej netto [12.*(1-13.)] | moc cieplna | moc elektryczna brutto | moc instalacji odzysku ciepła ze spalin | Produkcja ciepła [3,6*3.*(15.+17.)] | Produkcja energii elektrycznej brutto [3.*16.] | Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne | Produkcja energii elektrycznej netto [19.*(1-20.)] | moc cieplna | moc elektryczna brutto | moc instalacji odzysku ciepła ze spalin | Produkcja ciepła [3,6*3.*(22.+24.)] | Produkcja energii elektrycznej brutto [3.*23.] | Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne | Produkcja energii elektrycznej netto [26.*(1-27.)]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28.
oC |  |  | oC | oC | oC | % | MW | MW | MW | GJ | MWh | % | MWh | MW | MW | MW | GJ | MWh | % | MWh | MW | MW | MW | GJ | MWh | % | MWh
12 | 20 | 480 | 70 | 41.9 | 28.1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
11 | 12 | 288 | 70 | 41.9 | 28.1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 | 7 | 168 | 70 | 42.2 | 27.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 | 8 | 192 | 70 | 42.5 | 27.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | 13 | 312 | 70 | 43 | 27 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 | 20 | 480 | 70 | 43.5 | 26.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | 12 | 288 | 70 | 44.2 | 25.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | 5 | 120 | 70.8 | 45.1 | 25.7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | 18 | 432 | 73.6 | 45.9 | 27.7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 6 | 144 | 76.3 | 46.7 | 29.6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 16 | 384 | 79.1 | 47.6 | 31.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1 | 8 | 192 | 81.8 | 48.5 | 33.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 11 | 264 | 84.4 | 49.4 | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
-1 | 14 | 336 | 87.1 | 50.3 | 36.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
-2 | 18 | 432 | 89.7 | 51.2 | 38.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
-3 | 9 | 216 | 92.4 | 52.2 | 40.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
-4 | 5 | 120 | 95 | 53.1 | 41.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
-5 | 7 | 168 | 97.6 | 54 | 43.6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
-6 | 6 | 144 | 100.1 | 54.9 | 45.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
-7 | 6 | 144 | 102.7 | 55.9 | 46.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
-8 | 1 | 24 | 105.2 | 56.8 | 48.4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
-9 | 2 | 48 | 107.8 | 57.7 | 50.1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
-10 | 1 | 24 | 110.3 | 58.6 | 51.7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
-11 | 1 | 24 | 112.8 | 59.5 | 53.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
-12 | 2 | 48 | 115.3 | 60.4 | 54.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
-13 | 0 | 0 | 117.8 | 61.3 | 56.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
-14 | 0 | 0 | 120.3 | 62.1 | 58.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
-15 | 0 | 0 | 122.8 | 63 | 59.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Lato | 113 | 2712 | 70 | 50 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Lato (postój) | 24 | 576 | 70 | 50 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Sumy: | 365 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Note on H15: Olga Górka: musi być tak zaprojektowana, aby mogła pracować w całym zakresie temperatury spalin, temperatury powrotnej wody sieciowej, wydajności kotła oraz parametrów odpadów.