Nr sprawy: OLK2-923/Z.O/06/2024

Odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego

Dotyczy: Sprzedaż wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora

Alfa Wassermann typ Starlyte V dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu

Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Pytanie 1

,,W związku z faktem, że aparat Starlyte V posiada deklarację zgodności CE, która

przewiduje wykorzystywanie elektrod pomiarowych wyprodukowanych przez Alfa

Wassermann oraz obsługę serwisową autoryzowaną przez Alfa Wassermann, czy

Zamawiający wymaga aby w/w dwa warunki zostały spełnione przez oferenta?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga, aby w/w dwa warunki zostały spełnione przez oferenta.