Stężyca, 19.09.2024 r.

[**https://platformazakupowa.pl/pn/gminastezyca**](https://platformazakupowa.pl/pn/gminastezyca)

Znak sprawy: WG.271.1.22.2024.WC

Dotyczy postępowania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Klukowej Hucie – ul. Spokojna

**Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Stężyca udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

Pytania i odpowiedzi:

1. Z powodu braku załączonego przekroju poprzecznego proszę o informację dotyczącą wymaganej grubości warstwy pobocza z kruszywa łamanego.

Odp.

1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykonania jednej warstwy z mieszanki AC11S 50/70 dedykowanej do KR 3-4, zamiast dwóch warstw AC8S o gr. 3 cm?

Odp.

1. Proszę o potwierdzenie, że podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zaprojektowana jest wyłącznie na szerokość warstwy ścieralnej – wyłącznie pod nawierzchnią drogi, bez poboczy.

Odp. Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy zastosować również na poboczach.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat

Sprawę prowadzi: Weronika Ciachowska

tel. 58 882 89 40