TZP-002/41/2024

Gorzów Wlkp., dnia 01.07.2024 r.

**Sprostowanie do wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.:**

„Wykonanie rozbiórki budynków przy ul. Grobla 20 w Gorzowie Wlkp. wraz z robotami towarzyszącymi”

Zamawiający – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, niniejszym dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie 5:

**Pytanie 5:**

Do jakiej głębokości należy usnąć fundament oraz czy można zasypać podpiwniczenie – np. gruzem.

Wyjaśnienie było:

Fundament należy usunąć do głębokości 3,3 m. Podpiwniczenia nie można zasypać.

**Wyjaśnienie winno być:**

Fundament należy usunąć do głębokości 3,3 m. Podpiwniczenia nie można zasypać gruzem, ale należy je zasypać do poziomu terenu (np. dostarczonym we własnym zakresie gruntem rodzimym) zabezpieczając wykop.

Zamawiający zmienia treść swz poprzez zmianę terminów:

• Składania ofert na 05.07.2024 r. godz. 12.00

• Otwarcia ofert na 05.07.2024 r. godz. 12.05

• Związania ofertą na 03.08.2024 r.

Zamawiający dokona stosownych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

Z poważaniem

*(podpisano na oryginale)*