## 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dzierżawa systemu do litotrypsji wraz z dostawą akcesoriów kompatybilnych z systemem
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1+1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | dzierżawa + mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki
Suma dzier.+dost.:
| Część dotycząca dzierżawy: |  |  |  |  | Suma dzier: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa produktu i wymagane parametry techniczne (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty) | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | Należy podać dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Generator do litotrypsji wewnątrznaczyniowej (IVL) |  |  | 1 miesiąc | 12
1.1 | Generator umożliwiający przeprowadzenie litotrypsji wewnątrznaczyniowej przy użycia cewnika z poz. 2.0 | Tak
1.2 | Z generatorem - kabel łączący do cewnika | Tak
| Część dotycząca dostawy: |  |  |  |  | Suma dost: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
2.0 | Cewnik balonowy do litotrypsji (IVL) |  |  | szt. | 10
2.1 | Cewnik balonowy do litotrypsji (IVL) - w pełni kompatybliny z generatorem z pozycji 1.0 | Tak
2.2 | Długość robocza: 135 cm | Tak
2.3 | Długość balonu: 60 mm | Tak
2.4 | Średnice: 3.5 mm - 8.00 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.5 | Kompatybilny z introducerem 6F, dla średnicy 8.00 mm z introducerem 7F | Tak
2.6 | Kompatybilny z prowadnikiem 0.014'' | Tak
2.7 | Cewnik przeznaczony do leczenia krytycznych niedokrwień kończyn dolnych (niedrożności poniżej kolana) | Tak
2.8 | Wykonawca zapewni szkolenie z zakresu stosowania i obsługi generatora i akcesoriów zużywalnych | Tak

## 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Aterektom rotacyjny do rewaskularyzacji tętnic obwodowych jednorazowego użycia
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33140000-3 Materiały medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Aterektom rotacyjny do rewaskularyzacji tętnic obwodowych jednorazowego użycia | Tak |  | szt/zestaw | 20
1.1 | Zestaw składa się z jednostki głównej w postaci rękojeści z baterią, worka próżniowego do zbierania aspirowanego materiału zatorowego oraz końcówki rotującej | Tak
1.2 | Średnica złożonej końcówki rotującej - 1,9 mm | Tak
1.3 | Średnica rozłożonej końcówki rotującej - 4,7 mm | Tak
1.4 | Dostępne długości cewnika: 50, 70 i 95 cm | Tak
1.5 | Kompatybilny z koszulką 6F | Tak
1.6 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,035'' | Tak
1.7 | Prędkość pracy urządzenia - niska (2500 obrotów/min), wysoka (4750 obrotów/min) | Tak
1.8 | Wykonawca zapewni szkolenie z zakresu stosowania i obsługi aterektomu i części składowych zestawu | Tak

## 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Nici dla Poradni Specjalistycznych i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 5
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141121-4 Szwy chirurgiczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Nici
1.1 | Nić chirurgiczna do stosowania u ludzi | Tak
1.2 | Materiał szwu: nylon/poliamid, szew syntetyczny | Tak
1.3 | Barwa szwu: czarna, granatowa lub niebieska | Tak
1.4 | Rodzaj szwu: monofilament, szew niewchłanialny | Tak
1.5 | Igły ze sali nierdzewnej 300 | Tak
1.6 | Opakowanie bezpośrednie : 1 szt./opakowanie | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.9 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie po 12 saszetek | Tak - podać wielkość opakowania
1.10 | Nici z punktów 1.11 do 1.32 spełniają wszystkie parametry wymienione w punktach 1.1-1.9, dopuszczalne odchylenie w długości nici ± 10% | Tak
1.11 | Nić: grubość USP 2/0, długość 75 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 1000
1.12 | Igła : długość 39 mm, krzywizna 3/8 koła, rodzaj-odwrotnie tnąca | Tak
1.13 | Nić: grubość USP 3/0, długość 45 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 1000
1.14 | Igła : długość 24 mm, krzywizna 3/8 koła, rodzaj-odwrotnie tnąca | Tak
1.15 | Nić: grubość USP 3/0, długość 75 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 200
1.16 | Igła : długość 16 mm, krzywizna 3/8 koła, rodzaj-odwrotnie tnąca | Tak
1.17 | Nić: grubość USP 3/0, długość 75 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 600
1.18 | Igła : długość 19 mm, krzywizna 3/8 koła, rodzaj-odwrotnie tnąca | Tak
1.19 | Nić: grubość USP 3/0, długość 75 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 1100
1.20 | Igła : długość 24 mm, krzywizna 3/8 koła, rodzaj-odwrotnie tnąca | Tak
1.21 | Nić: grubość USP 3/0, długość 75 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 120
1.22 | Igła : długość 30 mm, krzywizna 3/8 koła, rodzaj-odwrotnie tnąca | Tak
1.23 | Nić: grubość USP 4/0, długość 45 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 900
1.24 | Igła : długość 16 mm, krzywizna 3/8 koła, rodzaj-odwrotnie tnąca | Tak
1.25 | Nić: grubość USP 4/0, długość 75 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 200
1.26 | Igła : długość 16 mm, krzywizna 3/8 koła, rodzaj-odwrotnie tnąca | Tak
1.27 | Nić: grubość USP 4/0, długość 75 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 30
1.28 | Igła : długość 19 mm, krzywizna 3/8 koła, rodzaj-odwrotnie tnąca | Tak
1.29 | Nić: grubość USP 5/0, długość 45 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 240
1.30 | Igła : długość 16 mm, krzywizna 3/8 koła, rodzaj-odwrotnie tnąca | Tak
1.31 | Nić: grubość USP 5/0, długość 75 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 100
1.32 | Igła : długość 16 mm, krzywizna 3/8 koła, rodzaj-odwrotnie tnąca | Tak
2.0 | Nici
2.1 | Nić chirurgiczna do stosowania u ludzi | Tak
2.2 | Materiał szwu: kwas poliglikolowy powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, szew syntetyczny | Tak
2.3 | Barwa szwu: biały lub bezbarwny | Tak
2.4 | Rodzaj szwu: pleciony, szew wchłanialny 42 dni | Tak
2.5 | Igły ze sali nierdzewnej 300 | Tak
2.6 | Opakowanie bezpośrednie : 1 Szt./opakowanie | Tak
2.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.9 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie po 12 saszetek | Tak - podać wielkość opakowania
2.10 | Nici z punktów 2.11 do 2.14 spełniają wszystkie parametry wymienione w punktach 2.1-2.9, dopuszczalne odchylenie w długości nici ± 10% | Tak
2.11 | Nić: grubość USP 2/0, długość 75 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 40
2.12 | Igła : długość 36 mm, krzywizna 1/2 koła, rodzaj-okrągła | Tak
2.13 | Nić: grubość USP 3/0, długość 75 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 40
2.14 | Igła : długość 26 mm, krzywizna 1/2 koła, rodzaj-okrąła | Tak
3.0 | Nici
3.1 | Nić chirurgiczna do stosowania u ludzi | Tak
3.2 | Materiał szwu: kwas poliglikolowy i mlekowy, powlekany poliglikolidem laktydu i stearynianem wapnia | Tak
3.3 | Barwa szwu: fioletowa | Tak
3.4 | Rodzaj szwu: pleciony, szew wchłanialny 56-70 dni | Tak
3.5 | Igły ze sali nierdzewnej 300 | Tak
3.6 | Opakowanie bezpośrednie : 1 Szt./opakowanie | Tak
3.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.9 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie po 12 saszetek | Tak - podać wielkość opakowania
3.10 | Nici z punktów 3.11 do 3.20 spełniają wszystkie parametry wymienione w punktach 3.1-3.9, dopuszczalne odchylenie w długości nici ± 10% | Tak
3.11 | Nić: grubość USP 3/0, długość 75 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 60
3.12 | Igła : długość 20 mm, krzywizna 1/2 koła, rodzaj-okrągła | Tak
3.13 | Nić: grubość USP 3/0, długość 75 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 60
3.14 | Igła : długość 26 mm, krzywizna 1/2 koła, rodzaj-okrągła | Tak
3.15 | Nić: grubość USP 4/0, długość 75 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 60
3.16 | Igła : długość 20 mm, krzywizna 1/2 koła, rodzaj-okrągła | Tak
3.17 | Nić: grubość USP 2/0, długość 75 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 30
3.18 | Igła : długość 24 mm, krzywizna 3/8 koła, rodzaj-odwrotnie tnąca | Tak
3.19 | Nić: grubość USP 4/0, długość 75 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 30
3.20 | Igła : długość 20 mm, krzywizna 1/2 koła, rodzaj-okrągła | Tak
4.0 | Nici
4.1 | Nić chirurgiczna do stosowania u ludzi | Tak
4.2 | Materiał szwu: kwas poliglikolowy, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, szew syntetyczny | Tak
4.3 | Barwa szwu: fioletowa | Tak
4.4 | Rodzaj szwu: pleciony, szew wchłanialny 60-90 dni | Tak
4.5 | Igły ze sali nierdzewnej 300 | Tak
4.6 | Opakowanie bezpośrednie : 1 Szt./opakowanie | Tak
4.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.9 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie po 12 saszetek | Tak - podać wielkość opakowania
4.10 | Nici z punktów 4.11 do 4.14 spełniają wszystkie parametry wymienione w punktach 4.1-4.9, dopuszczalne odchylenie w długości nici ± 10% | Tak
4.11 | Nić: grubość USP 2/0, długość 75 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 30
4.12 | Igła : długość 26 mm, krzywizna 1/2 koła, rodzaj-okrągła | Tak
4.13 | Nić: grubość USP 3/0, długość 75 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 100
4.14 | Igła : długość 20 mm, krzywizna 1/2 koła, rodzaj-okrągła | Tak
5.0 | Nici
5.1 | Nić chirurgiczna do stosowania u ludzi | Tak
5.2 | Materiał szwu: kopolimer glikolidu i kaprolaktonu | Tak
5.3 | Barwa szwu: fioletowa | Tak
5.4 | Rodzaj szwu: monofilament, szew wchłanialny 90-120 dni | Tak
5.5 | Igły ze sali nierdzewnej 300 | Tak
5.6 | Opakowanie bezpośrednie : 1 szt./opakowanie | Tak
5.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.9 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie po 12 saszetek | Tak - podać wielkość opakowania
5.10 | Nici z punktów 5.11 do 5.14 spełniają wszystkie parametry wymienione w punktach 5.1-5.9, dopuszczalne odchylenie w długości nici ± 10% | Tak
5.11 | Nić: grubość USP 2/0, długość 70 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 30
5.12 | Igła : długość 26 mm, krzywizna 1/2 koła, rodzaj-okrągła | Tak
5.13 | Nić: grubość USP 3/0, długość 70 cm | Tak |  | szt. = 1 saszetka | 30
5.14 | Igła : długość 26 mm, krzywizna 1/2 koła, rodzaj-okrągła | Tak

## 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Obłożenia operacyjne - zestawy proceduralne (TUR, kraniotomia) - dla potrzeb Bloku Operacyjnego
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 39518200-8 Prześcieradła używane na salach operacyjnych, 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca, 33141620-2 Zestawy medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw operacyjny wyjałowiony do zabiegów urologicznych |  |  | szt. | 600
1.1 | Zestaw zabiegowy dedykowany do procedur TUR | Tak
1.2 | Zestaw w pełni sterylny | Tak
1.3 | Wszystkie serwety dwuwarstwowe wykonane z nieprzemakalnego laminatu z warstwą chłonną (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) | Tak
1.4 | gramatura: minimum 55 g/m2 | Tak
1.5 | chłonność minimum 450% | Tak
1.6 | gramatura w miejscu dodatkowych padów chłonnych minimum 110 g/m2 | Tak
1.7 | chłonność minimum 950% | Tak
1.8 | klasa palności: I | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Całość zapakowana w jedno jałowe opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania poszczególnych osobnych serwet/elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
1.11 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z punktów 1.12 - 1.21: | Tak
1.12 | serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy 190 x 150 cm (+/- 5 cm) stanowiąca owinięcie zestawu - 1 szt. | Tak
1.13 | fartuch chirurgiczny rozmiaru L, włóknina SMMMS PP gramatura minimum 35 g/m2, poły fartucha zachodzące na siebie, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, zapinany pod szyją na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach; kolorowa lamówka pod szyją pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha - 1 szt. | Tak
1.14 | serweta dwuwarstwowa do zabiegów urologicznych 200/260 cm x 185 cm (+/- 5 cm) z przylepnym otworem nadłonowo średnicy 7 cm (otwór zaślepiony odrywalną klapką), przylepnym otworem kroczowym 7 x 10 cm, zintegrowanym palcem bezlateksowym do badania per rectum, zintegrowanym workiem na płyny ze sztywnikiem, sitkiem i zaworem oraz taśmą przylepną do umocowania fartucha - 1 szt. | Tak
1.15 | strzykawka Luer dwuczęściowa 20 ml - 1 szt | Tak
1.16 | osłona na kable kamery 15 x 244 cm, składana teleskopowo - 2 szt. | Tak
1.17 | dren odpustowy z zaciskiem do odpływu worka serwety głównej 43 cm (+/- 3 cm) - 1 szt. | Tak
1.18 | worek na mocz 2000 ml - 1 szt. | Tak
1.19 | kompresy z gazy, 12-warstwowe, 17-nitkowe, 10 x 10 cm, ze znacznikiem RTG - 10 sztuk wiązane w jeden pakiet | Tak
1.20 | fartuch urologiczny XL wiązany na troki pod szyją i na wysokości klatki piersiowej; od klatki piersiowej w dół wykonany z PE, o kroju sukienki umożliwiający wygodną pracę w pozycji siedzącej; pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha - 1 szt. | Tak
1.21 | zestaw do cystoskopu jednotorowy, ze zbiornikiem i zaciskiem, długości minimum 210 cm z końcówką urologiczną - 1 szt. | Tak
2.0 | Zestaw operacyjny wyjałowiony do kraniotomii |  |  | szt. | 100
2.1 | Zestaw zabiegowy dedykowany do procedury kraniotomii | Tak
2.2 | Zestaw w pełni sterylny | Tak
2.3 | Wszystkie serwety dwuwarstwowe wykonane z nieprzemakalnego laminatu z warstwą chłonną (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) | Tak
2.4 | gramatura: minimum 55 g/m2 | Tak
2.5 | chłonność minimum 450% | Tak
2.6 | gramatura w miejscu dodatkowych padów chłonnych minimum 110 g/m2 | Tak
2.7 | chłonność minimum 950% | Tak
2.8 | klasa palności: I | Tak
2.9 | zestawy do pakowane w co najmniej w 2 opakowania - opakowanie zewnętrzne - transportowe - kartonowe, oznakowane (nazwa zestawu, numer katalogowy, seria, data ważności), opakowanie wewnętrze - zbiorcze - karton lub foliowy worek | Tak
2.10 | Zestaw musi posiadać repozycjonowane naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawiarające informecje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu), nazwa produktu ma być w języku polskim - minimum 3 sztuki | Tak
2.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.12 | Całość zapakowana w jedno jałowe opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania poszczególnych osobnych serwet/elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
2.13 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z punktów 2.14 - 2.33: | Tak
2.14 | serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy 190 x 150 cm (+/- 5 cm) stanowiąca owinięcie zestawu - 1 szt. | Tak
2.15 | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, łata chłonna na całej długości - 1 szt. | Tak
2.16 | barwa sewety na stolik Mayo - inna niż czarna, inna niż biała | określić
2.17 | kompresy z gazy 12-warstwowe, 17-nitkowe, 10 x 10 cm, ze znacznikiem RTG - 40 sztuk wiązane po 10 | Tak
2.18 | strzykawka cewnikowa (Janette/Żaneta) 100 ml - 1szt. | Tak
2.19 | dren do odsysania 300 cm, twardość: 68 Shore (+/- 5%) - 1 szt. | Tak
2.20 | strzykawka Luer dwuczęściowa 20 ml - 1 szt | Tak
2.21 | skalpel typ 11 - bezpieczny - 1 szt. | Tak
2.22 | skalpel typ 20 - bezpieczny - 1 szt. | Tak
2.23 | serweta neurochirurgiczna dwuwarstwowa 245 x 320 cm (+/- 5 cm) z otworem wypełnionym folią 30 x 19 cm, z dodatkową łatą chłonną wokół otworu wykończoną zastawkami ograniczającymi rozlewanie płynów na boki, ze zintegrowanym workiem z sitem i zaworem - 1 szt. | Tak
2.24 | serweta przylepna dwuwarstwowa 50 x 50 cm - 4 szt. | Tak
2.25 | ręcznik celulozowy rozmiar minimum 30 x 33 cm - 2 szt. | Tak
2.26 | chusta z gazy ze znacznikiem RTG 45 x 45 cm, 4-warstwowa, biała, z tasiemką, po wstępnym praniu - 5 szt. | Tak
2.27 | miska plastikowa 250 ml czerwona - 1 szt. | Tak
2.28 | miska plastikowa 250 ml niebieska - 1 szt. | Tak
2.29 | miska plastikowa 250 ml żółta - 1 szt. | Tak
2.30 | kompres neurochirurgiczny 25 mm x 25 mm, z nitką-tasiemką do mocowania do brzegu - 10 szt. | Tak
2.31 | końcówka do ssaka 12,5Ch typu Yankauer 280 mm, zakrzywiona, bez kontroli ssania, z rączką - 1 szt. | Tak
2.32 | końcówka do ssaka 9Ch, typu Yankauer 280 mm, zakrzywiona, bez kontroli ssania, z rączką - 1 szt. | Tak
2.33 | cewnik do odsysania 12Ch, 48 cm - 1 szt. | Tak
3.0 | Każde z obłożeń oraz fartuchów z pakietu spełnia normę PN_EN 13795 | Tak
4.0 | Na potwierdzenie faktu spełnienia normy PN EN 13795 Wykonawca zgodnie z SWZ przekaże na wezwanie Zamawiającemu karty badań technicznych wyrobów po sterylizacji, które potwierdzają spełnianie wymagań normy | Tak

## 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Opatrunki podstawowe (gaza, kompresy, opaski, siatki, tampony, plastry itp.)
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 50
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, 33141110-4 Opatrunki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Gaza bawełniana 13-nitkowa, jałowa |  |  | szt. | 2000
1.1 | gęstość/typ gazy: gaza 13 nitkowa | Tak
1.2 | rozmiar: 0,5 m x 1 m | Tak
1.3 | jałowa (sterylizacja parą wodną) | Tak
1.4 | bielona nadtlenkiem wodoru | Tak
1.5 | sposób złożenia i pakowania: gaza kopertowa | Tak
1.6 | pakowana pojedyńczo (1 szt./opakowanie bezpośrednie) | Tak
1.7 | opakowanie bezpośrednie: folia-papier | Tak
1.8 | opakowania zbiorcze: co najmniej w 2 opakowania - opakowanie zewnętrzne - transportowe - kartonowe, oznakowane (nazwa, numer katalogowy, seria, data ważności), opakowanie wewnętrze - zbiorcze - karton lub foliowy worek | Tak
1.9 | opakowanie zbiorcze: od 100 do 200 szt./op. | wpisać wielkość opakowania
2.0 | Gaza bawełniana 13-nitkowa, jałowa |  |  | szt. | 35000
2.1 | gęstość/typ gazy: gaza 13 nitkowa | Tak
2.2 | rozmiar: 1 m x 1 m | Tak
2.3 | jałowa (sterylizacja parą wodną) | Tak
2.4 | bielona nadtlenkiem wodoru | Tak
2.5 | sposób złożenia i pakowania: gaza kopertowa | Tak
2.6 | pakowana pojedyńczo (1 szt./opakowanie bezpośrednie) | Tak
2.7 | opakowanie bezpośrednie: folia-papier | Tak
2.8 | opakowania zbiorcze: co najmniej w 2 opakowania - opakowanie zewnętrzne - transportowe - kartonowe, oznakowane (nazwa, numer katalogowy, seria, data ważności), opakowanie wewnętrze - zbiorcze - karton lub foliowy worek | Tak
2.9 | opakowanie zbiorecze: od 100 do 200 szt./op. | wpisać
3.0 | Kompresy gazowe niewyjałowione 13-nitkowe, 8-warstwowe | Tak |  | op. 100 szt. | 38000
3.1 | Kopresy ze 100% gazy bawełnianej | Tak
3.2 | Kompresy niewyjałowione | Tak
3.3 | gęstość/typ gazy: gaza 13 nitkowa "ciężka" (wg. normy PN-EN 14079) | Tak
3.4 | liczba warstw: 8 | Tak
3.5 | brzegi cięte, złożone do środka (tzw. -ES) | Tak
3.6 | kompresy bielone bez użycia chloru | Tak
3.7 | klasyfikacja jako chirurgiczny produkt inwazyjny - krótkotrwałe użycie | Tak
3.8 | splot płócienny | Tak
3.9 | wyrób spełniający normę EN 14079 - dla chłonnej gazy bawełnianej | Tak
3.10 | rozmiar: 5 cm x 5 cm | Tak
3.11 | opakowanie: 100 szt., papier | Tak
3.12 | opakowania zbiorcze: co najmniej w 2 opakowania - opakowanie zewnętrzne - transportowe - kartonowe, oznakowane (nazwa, numer katalogowy, seria, data ważności), opakowanie wewnętrze - zbiorcze - folia | Tak
4.0 | Kompresy gazowe niewyjałowione 13-nitkowe, 8-warstwowe |  |  | op. 100 szt. | 23000
4.1 | Kopresy ze 100% gazy bawełnianej | Tak
4.2 | Kompresy niewyjałowione | Tak
4.3 | gęstość/typ gazy: gaza 13 nitkowa "ciężka" (wg. normy PN-EN 14079) | Tak
4.4 | liczba warstw: 8 | Tak
4.5 | brzegi cięte, złożone do środka (tzw. -ES) | Tak
4.6 | kompresy bielone bez użycia chloru | Tak
4.7 | klasyfikacja jako chirurgiczny produkt inwazyjny - krótkotrwałe użycie | Tak
4.8 | splot płócienny | Tak
4.9 | wyrób spełniający normę EN 14079 - dla chłonnej gazy bawełnianej | Tak
4.10 | rozmiar: 7,5 cm x 7,5 cm | Tak
4.11 | opakowanie: 100 szt., papier | Tak
4.12 | opakowania zbiorcze: co najmniej w 2 opakowania - opakowanie zewnętrzne - transportowe - kartonowe, oznakowane (nazwa, numer katalogowy, seria, data ważności), opakowanie wewnętrze - zbiorcze - folia | Tak
5.0 | Kompresy gazowe niewyjałowione 13-nitkowe, 8-warstwowe |  |  | op. 100 szt. | 17000
5.1 | Kopresy ze 100% gazy bawełnianej | Tak
5.2 | Kompresy niewyjałowione | Tak
5.3 | gęstość/typ gazy: gaza 13 nitkowa "ciężka" (wg. normy PN-EN 14079) | Tak
5.4 | liczba warstw: 8 | Tak
5.5 | brzegi cięte, złożone do środka (tzw. -ES) | Tak
5.6 | kompresy bielone bez użycia chloru | Tak
5.7 | klasyfikacja jako chirurgiczny produkt inwazyjny - krótkotrwałe użycie | Tak
5.8 | splot płócienny | Tak
5.9 | wyrób spełniający normę EN 14079 - dla chłonnej gazy bawełnianej | Tak
5.10 | rozmiar: 10 cm x 10 cm | Tak
5.11 | opakowanie: 100 szt., papier | Tak
5.12 | opakowania zbiorcze: co najmniej w 2 opakowania - opakowanie zewnętrzne - transportowe - kartonowe, oznakowane (nazwa, numer katalogowy, seria, data ważności), opakowanie wewnętrze - zbiorcze - folia | Tak
6.0 | Chusta operacyjna z taśmą radiacyjną jałowa |  |  | op. 2 szt. | 200
6.1 | kompres z gazy | Tak
6.2 | kolor: zielony (zwiększona widoczność w polu operacyjnym przy kontakcie z krwią) | Tak
6.3 | wyrób medyczny sterylny | Tak
6.4 | ze znacznikiem RTG | Tak
6.5 | z tasiemką chirurgiczną | Tak
6.6 | rozmiar: 50 cm x 60 cm | Tak
6.7 | gęstość/typ gazy: gaza 20 nitkowa | Tak
6.8 | liczba warstw: 4 | Tak
6.9 | kompresy poddane wstępnemu techonogicznemu praniu | Tak
6.10 | wyrób medyczny zgodny z normą PN-EN 14079 | Tak
6.11 | pakowany po 2 sztuki w opakowaniu bezpośrednim | Tak
6.12 | opakowanie: podwójne opakowanie bezpośrednie, oba sterylne | Tak
6.13 | oba opakowania: papier-folia, z miejscem ułatwionego otwierania | Tak
6.14 | wyrób musi posiadać naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawiarające informecje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
6.15 | opakowania zbiorcze: co najmniej w 2 opakowania - opakowanie zewnętrzne - transportowe - kartonowe, oznakowane (nazwa, numer katalogowy, seria, data ważności), opakowanie wewnętrze - zbiorcze - karton lub foliowy worek | Tak
6.16 | opakowanie zbiorcze wewnętrzne: 10 - 15 opakowań bezpośrednich | wpisać wielkość opakowania
7.0 | Chusta operacyjna z taśmą radiacyjną jałowa |  |  | op. 2 szt. | 6400
7.1 | kompres z gazy | Tak
7.2 | kolor: biały | Tak
7.3 | wyrób medyczny sterylny | Tak
7.4 | ze znacznikiem RTG | Tak
7.5 | z tasiemką chirurgiczną | Tak
7.6 | rozmiar: 45 cm x 45 cm | Tak
7.7 | gęstość/typ gazy: gaza 20 nitkowa | Tak
7.8 | liczba warstw: 4 | Tak
7.9 | kompresy poddane wstępnemu techonogicznemu praniu | Tak
7.10 | wyrób medyczny zgodny z normą PN-EN 14079 | Tak
7.11 | pakowany po 2 sztuki w opakowaniu bezpośrednim | Tak
7.12 | opakowanie: podwójne opakowanie bezpośrednie, oba sterylne | Tak
7.13 | oba opakowania: papier-folia, z miejscem ułatwionego otwierania | Tak
7.14 | wyrób musi posiadać naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawiarające informecje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
7.15 | opakowania zbiorcze: co najmniej w 2 opakowania - opakowanie zewnętrzne - transportowe - kartonowe, oznakowane (nazwa, numer katalogowy, seria, data ważności), opakowanie wewnętrze - zbiorcze - karton lub foliowy worek | Tak
7.16 | opakowanie zbiorcze wewnętrzne: 10 - 15 opakowań bezpośrednich | wpisać wielkość opakowania
8.0 | Chusta operacyjna z taśmą radiacyjną jałowa |  |  | op. 5 szt. | 12000
8.1 | kompres z gazy | Tak
8.2 | kolor: biały | Tak
8.3 | wyrób medyczny sterylny | Tak
8.4 | ze znacznikiem RTG | Tak
8.5 | z tasiemką chirurgiczną | Tak
8.6 | rozmiar: 45 cm x 45 cm | Tak
8.7 | gęstość/typ gazy: gaza 20 nitkowa | Tak
8.8 | liczba warstw: 4 | Tak
8.9 | kompresy poddane wstępnemu techonlogicznemu praniu | Tak
8.10 | pakowany po 5 sztuk w opakowaniu bezpośrednim | Tak
8.11 | wyrób medyczny zgodny z normą PN-EN 14079 | Tak
8.12 | opakowanie: podwójne opakowanie bezpośrednie, oba sterylne | Tak
8.13 | oba opakowania: papier-folia, z miejscem ułatwionego otwierania | Tak
8.14 | wyrób musi posiadać naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawiarające informecje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki | Tak
8.15 | opakowania zbiorcze: co najmniej w 2 opakowania - opakowanie zewnętrzne - transportowe - kartonowe, oznakowane (nazwa, numer katalogowy, seria, data ważności), opakowanie wewnętrze - zbiorcze - karton lub foliowy worek | Tak
8.16 | opakowanie zbiorcze wewnętrzne: 10 - 15 opakowań bezpośrednich | wpisać wielkość opakowania
9.0 | Kompresy gazowe wyjałowione 17 - nitkowe, 8 - warstwowe |  |  | op. 25 x 2 szt. | 12000
9.1 | Kompresy ze 100% gazy bawełnianej | Tak
9.2 | Kompresy wyjałowione, metoda sterylizacji: para wodna | Tak
9.3 | gęstość/typ gazy: gaza 17 nitkowa (wg. normy PN-EN 14079) | Tak
9.4 | liczba warstw: 8 | Tak
9.5 | brzegi złożone do środka (tzw. -ES) | Tak
9.6 | kompresy bielone bez użycia chloru | Tak
9.7 | klasyfikacja jako chirurgiczny produkt inwazyjny - krótkotrwałe użycie | Tak
9.8 | bez luźnych nitek | Tak
9.9 | splot płócienny | Tak
9.10 | wyrób spełniający normę EN 14079 - dla chłonnej gazy bawełnianej | Tak
9.11 | rozmiar: 5 cm x 5 cm | Tak
9.12 | opakowanie bezpośrednie: papier-folia, 2 sztuki / opakowanie | Tak
9.13 | opakowanie zbiorcze: kartonik, maksymalnie 25 opakowań bezpośrednich | wpisać wielkość opakowania
9.14 | opakowanie transportowe - karton, oznakowane (nazwa, numer katalogowy, seria, data ważności) | Tak
10.0 | Kompresy gazowe wyjałowione 17 - nitkowe, 8 - warstwowe |  |  | op. 25 x 2 szt. | 8200
10.1 | Kompresy ze 100% gazy bawełnianej | Tak
10.2 | Kompresy wyjałowione, metoda sterylizacji: para wodna | Tak
10.3 | gęstość/typ gazy: gaza 17 nitkowa (wg. normy PN-EN 14079) | Tak
10.4 | liczba warstw: 8 | Tak
10.5 | brzegi złożone do środka (tzw. -ES) | Tak
10.6 | kompresy bielone bez użycia chloru | Tak
10.7 | klasyfikacja jako chirurgiczny produkt inwazyjny - krótkotrwałe użycie | Tak
10.8 | bez luźnych nitek | Tak
10.9 | splot płócienny | Tak
10.10 | wyrób spełniający normę EN 14079 - dla chłonnej gazy bawełnianej | Tak
10.11 | rozmiar: 7,5 cm x 7,5 cm | Tak
10.12 | opakowanie bezpośrednie: papier-folia, 2 sztuki / opakowanie | Tak
10.13 | opakowanie zbiorcze: kartonik, maksymalnie 25 opakowań bezpośrednich | wpisać wielkość opakowania
10.14 | opakowanie transportowe - karton, oznakowane (nazwa, numer katalogowy, seria, data ważności) | Tak
11.0 | Kompresy gazowe wyjałowione 17 - nitkowe, 8 - warstwowe |  |  | op. 25 x 2 szt. | 11000
11.1 | Kompresy ze 100% gazy bawełnianej | Tak
11.2 | Kompresy wyjałowione, metoda sterylizacji: para wodna | Tak
11.3 | gęstość/typ gazy: gaza 17 nitkowa (wg. normy PN-EN 14079) | Tak
11.4 | liczba warstw: 8 | Tak
11.5 | brzegi złożone do środka (tzw. -ES) | Tak
11.6 | kompresy bielone bez użycia chloru | Tak
11.7 | klasyfikacja jako chirurgiczny produkt inwazyjny - krótkotrwałe użycie | Tak
11.8 | bez luźnych nitek | Tak
11.9 | splot płócienny | Tak
11.10 | wyrób spełniający normę EN 14079 - dla chłonnej gazy bawełnianej | Tak
11.11 | rozmiar: 10 cm x 10 cm | Tak
11.12 | opakowanie bezpośrednie: papier-folia, 2 sztuki /opakowanie | Tak
11.13 | opakowanie zbiorcze: kartonik, maksymalnie 25 opakowań bezpośrednich | wpisać wielkość opakowania
11.14 | opakowanie transportowe - karton, oznakowane (nazwa, numer katalogowy, seria, data ważności) | Tak
12.0 | Kompresy włókninowe jałowe 4-warstwowe |  |  | op. 50 szt. | 5
12.1 | Kompresy włókninowe | Tak
12.2 | prasowane | Tak
12.3 | wolne od wybielaczy | Tak
12.4 | wolne od środków wiążących | Tak
12.5 | jałowe | Tak
12.6 | rozmiar: 7,5 cm x 7,5 cm | Tak
12.7 | liczba warstw: 4 | Tak
12.8 | gramatura: 30 g/m2 lub większa | Tak
12.9 | opakowanie bezpośrednie: 50 szt. pakowanych pojedynczo lub po 2 szt. (25 x 2 szt.) | Tak
12.10 | opakowanie zbiorcze: kartonik, maksymalnie 50 szt. | Tak
13.0 | Kompresy gazowe wyjałowione 17 - nitkowe, 12 - warstwowe z nitką radiacyjną |  |  | op. 20 szt. | 18000
13.1 | Kompresy ze 100% gazy bawełnianej | Tak
13.2 | Kompresy wyjałowione, metoda sterylizacji: para wodna | Tak
13.3 | kompresy jednoczęściowe, ze znacznikiem RTG | Tak
13.4 | gęstość/typ gazy: gaza 17 nitkowa | Tak
13.5 | liczba warstw: 12 | Tak
13.6 | brzegi złożone do środka (tzw. -ES) | Tak
13.7 | kompresy bielone bez użycia chloru | Tak
13.8 | klasyfikacja jako chirurgiczny produkt inwazyjny - krótkotrwałe użycie | Tak
13.9 | bez luźnych nitek | Tak
13.10 | wyrób spełniający normę EN 14079 - dla chłonnej gazy bawełnianej | Tak
13.11 | rozmiar: 10 cm x 10 cm | Tak
13.12 | opakowanie bezpośrednie: papier-folia, 20 sztuk / opakowanie | Tak
13.13 | opakowanie zbiorcze: kartonik, maksymalnie 20 opakowań bezpośrednich | wpisać wielkość opakowania
13.14 | opakowanie transportowe - karton, oznakowane (nazwa, numer katalogowy, seria, data ważności) | Tak
14.0 | Tupfer w kształcie fasolki |  |  | op. 10 szt. | 600
14.1 | tampony w kształcie fasolki (tzw. tupfer typu B) | Tak
14.2 | materiał: 24 nitkowa gaza | Tak
14.3 | na całej długości znacznik RTG (np. nitka) | Tak
14.4 | wymiar gotowego produktu: 15 mm x 7 mm (+/- 1 mm) | Tak
14.5 | jałowe | Tak
14.6 | opakowanie bezpośrednie: podwójne: papierowe pudełko zawierające 10 sztuk w przegródkach maksymalnie po 2 sztuki zapakowane w opakowanie typu blister, papier-folia | Tak
14.7 | opakowanie zbiorcze: karton, po 300 sztuk (30 pojedynczych opakowań bezpośrednich - blistrów zawierających 10 sztuk każde) | Tak
14.8 | każde opakowanie bezpośrednie posiada 2 naklejki zawierające informację o producencie, numerze katalogowym, serii i dacie ważności wyrobu. Dopuszcza się, aby druga naklejka znajdowała się wewnątrz jałowego opakowania | Tak
15.0 | Tupfer w kształcie fasolki |  |  | op. 10 szt. | 760
15.1 | tampony w kształcie fasolki (tzw. tupfer typu B) | Tak
15.2 | materiał: 24 nitkowa gaza | Tak
15.3 | na całej długości znacznik RTG (np. nitka) | Tak
15.4 | wymiar gotowego produktu: 20 mm x 10 mm (+/- 1 mm) | Tak
15.5 | jałowe | Tak
15.6 | opakowanie bezpośrednie: podwójne: papierowe pudełko zawierające 10 sztuk w przegródkach maksymalnie po 2 sztuki zapakowane w opakowanie typu blister, papier-folia | Tak
15.7 | opakowanie zbiorcze: karton, po 300 sztuk (30 pojedynczych opakowań bezpośrednich - blistrów zawierających 10 sztuk każde) | Tak
15.8 | każde opakowanie bezpośrednie posiada 2 naklejki zawierające informację o producencie, numerze katalogowym, serii i dacie ważności wyrobu. Dopuszcza się, aby druga naklejka znajdowała się wewnątrz jałowego opakowania | Tak
16.0 | Tupfer w kształcie fasolki |  |  | op. 10 szt. | 640
16.1 | tampony w kształcie fasolki (tzw. tupfer typu B) | Tak
16.2 | materiał: 24 nitkowa gaza | Tak
16.3 | na całej długości znacznik RTG (np. nitka) | Tak
16.4 | wymiar gotowego produktu: 25 mm x 15 mm (+/- 2 mm) | Tak
16.5 | jałowe | Tak
16.6 | opakowanie bezpośrednie: podwójne: papierowe pudełko zawierające 10 sztuk w przegródkach maksymalnie po 2 sztuki zapakowane w opakowanie typu blister, papier-folia | Tak
16.7 | opakowanie zbiorcze: karton, po 160 sztuk (16 pojedynczych opakowań bezpośrednich - blistrów zawierających 10 sztuk każde) | Tak
16.8 | każde opakowanie bezpośrednie posiada 2 naklejki zawierające informację o producencie, numerze katalogowym, serii i dacie ważności wyrobu. Dopuszcza się, aby druga naklejka znajdowała się wewnątrz jałowego opakowania | Tak
17.0 | Tupfer w kształcie kuli |  |  | op. 5 szt. | 8200
17.1 | Tupfer jałowy zwijany z pojedyńczego kawałka gazy 20-nitkowej | Tak
17.2 | tampony zwinięte w kształt kuli (tzw. tupfer typu A) | Tak
17.3 | materiał: 20 nitkowa gaza bawełniana | Tak
17.4 | zwinięty z pojedynczego kawałka gazy | Tak
17.5 | rozmiar gazy: 20 cm x 20 cm | Tak
17.6 | opakowanie bezpośrednie: maksymalnie po 5 szt. w blistrze | wpisać wielkość opakowania
17.7 | opakowanie zbiorcze: karton, nie więcej jak 100 sztuk (np. nie więcej niż 20 opakowań bezpośrednich po 5 szt.) | wpisać wielkość opakowania
17.8 | wyrób medyczny jałowy | Tak
18.0 | Tupfer w kształcie kuli |  |  | op. 10 szt. | 1400
18.1 | Tupfer jałowy zwijany z pojedyńczego kawałka gazy 20-nitkowej | Tak
18.2 | tampony zwinięte w kształt kuli (tzw. tupfer typu A) | Tak
18.3 | materiał: 20 nitkowa gaza bawełniana | Tak
18.4 | zwinięty z pojedynczego kawałka gazy | Tak
18.5 | rozmiar gazy: 24 cm x 24 cm | Tak
18.6 | opakowanie bezpośrednie: maksymalnie po 10 szt. w blistrze | wpisać wielkość opakowania
18.7 | opakowanie zbiorcze: karton, nie więcje jak 200 sztuk (np. nie więcej niż 20 opakowań bezpośrednich po 10 szt.) | wpisać wielkość opakowania
19.0 | Wata opatrunkowa bawełniano - wiskozowa |  |  | 0,5 kg | 60
19.1 | Wata opatrunkowa bawełniano - wiskozowa | Tak
19.2 | Opakowanie bezpośrednie: folia, po 0,5 kg | Tak
19.3 | Opakowanie zbiorcze: karton, maksymalnie po 5 kg | wpisać wielkość opakowania
20.0 | Opaska wiskozowa dziana |  |  | szt. | 5000
20.1 | opaska wiskozowa dziana | Tak
20.2 | rozmiar: 5 cm x 4 m | Tak
20.3 | opakowanie bezpośrednie: folia, 1 szt/opakowanie | Tak
20.4 | opakowanie zbiorcze: maksymalnie po 250 szt. | wpisać wielkość opakowania
20.5 | opakowanie transportowe - karton, oznakowane (nazwa, numer katalogowy, seria, data ważności, ilość sztuk w opakowaniu) | Tak
21.0 | Opaska wiskozowa dziana |  |  | szt. | 38000
21.1 | opaska wiskozowa dziana | Tak
21.2 | rozmiar: 10 cm x 4 m | Tak
21.3 | opakowanie bezpośrednie: folia, 1 szt/opakowanie | Tak
21.4 | opakowanie zbiorcze: maksymalnie po 250 szt. | wpisać wielkość opakowania
21.5 | opakowanie transportowe - karton, oznakowane (nazwa, numer katalogowy, seria, data ważności, ilość sztuk w opakowaniu) | Tak
22.0 | Opaska wiskozowa dziana |  |  | szt. | 32000
22.1 | opaska wiskozowa dziana | Tak
22.2 | rozmiar: 15 cm x 4 m | Tak
22.3 | opakowanie bezpośrednie: folia, 1 szt/opakowanie | Tak
22.4 | opakowanie zbiorcze: maksymalnie po 250 szt. | wpisać wielkość opakowania
22.5 | opakowanie transportowe - karton, oznakowane (nazwa, numer katalogowy, seria, data ważności, ilość sztuk w opakowaniu) | Tak
23.0 | Opaska elastyczna tkana z zapinką |  |  | szt. | 4500
23.1 | opaska elastyczna tkana | Tak
23.2 | dołączona zapinka (pierwotnie zapięta na opasce) | Tak
23.3 | opaska uciskowa | Tak
23.4 | rozmiar: 10 cm x 5 m | Tak
23.5 | opakowanie: kartonik, 1 szt./opakowanie | Tak
24.0 | Opaska elastyczna tkana z zapinką |  |  | szt. | 7000
24.1 | opaska elastyczna tkana | Tak
24.2 | dołączone dwie zapinki (pierwotnie zapięte na opasce) | Tak
24.3 | opaska uciskowa | Tak
24.4 | rozmiar: 15 cm x 5 m | Tak
24.5 | opakowanie bezpośrednie: kartonik, 1 szt./opakowanie | Tak
24.6 | opakowanie transportowe - karton, oznakowane (nazwa, numer katalogowy, seria, data ważności) | Tak
25.0 | Opaska podtrzymująca kohezyjna |  |  | szt. | 2200
25.1 | opaska elastyczna, podtrzymująca o właściwościach kohezyjnych | Tak
25.2 | materiał o właściwościach kohezyjnych z podwójnym efektem szczepialności | Tak
25.3 | rozciągliwość: 85% | Tak
25.4 | nie przyczepia się do skóry, włosów i odzieży | Tak
25.5 | wolna od lateksu | Tak
25.6 | możliwa sterylizacja wyrobu | Tak
25.7 | rozmiar: 4 cm x 4 m | Tak
25.8 | opakowanie: kartonik, 1 szt./opakowanie | Tak
26.0 | Opaska podtrzymująca kohezyjna |  |  | szt. | 1400
26.1 | opaska elastyczna, podtrzymująca o właściwościach kohezyjnych | Tak
26.2 | materiał o właściwościach kohezyjnych z podwójnym efektem szczepialności | Tak
26.3 | rozciągliwość: 85% | Tak
26.4 | nie przyczepia się do skóry, włosów i odzieży | Tak
26.5 | wolna od lateksu | Tak
26.6 | możliwa sterylizacja wyrobu | Tak
26.7 | rozmiar: 6 cm x 4 m | Tak
26.8 | opakowanie: kartonik, 1 szt./opakowanie | Tak
27.0 | Opaska gipsowa szybkowiążąca |  |  | szt. | 7300
27.1 | Opaska gipsowa | Tak
27.2 | czas zanurzenia: do 3 sekund | Tak
27.3 | szybkowiążąca: 5 - 6 minutowa | Tak
27.4 | nawinięta na rolkę | Tak
27.5 | materiał: gaza 17-nitkowa nasycona masą gipsową w min. 94% | Tak
27.6 | gips naturalny | Tak
27.7 | opakowanie bezpośrednie: folia, maksymalnie 2 szt./op. | wpisać wielkość opakowania
27.8 | opakowanie zbiorcze: karton, maksymalnie po 12 op. | wpisać wielkość opakowania
27.9 | rozmiar: 10 cm x 3 m | Tak
28.0 | Opaska gipsowa szybkowiążąca |  |  | szt. | 4500
28.1 | Opaska gipsowa | Tak
28.2 | czas zanurzenia: do 3 sekund | Tak
28.3 | szybkowiążąca: 5 - 6 minutowa | Tak
28.4 | nawinięta na rolkę | Tak
28.5 | materiał: gaza 17-nitkowa nasycona masą gipsową w min. 94% | Tak
28.6 | gips naturalny | Tak
28.7 | opakowanie bezpośrednie: folia, maksymalnie 2 szt./op. | wpisać wielkość opakowania
28.8 | opakowanie zbiorcze: karton, maksymalnie po 12 op. | wpisać wielkość opakowania
28.9 | rozmiar: 12 cm x 3 m | Tak
29.0 | Opaska gipsowa szybkowiążąca |  |  | szt. | 8200
29.1 | Opaska gipsowa | Tak
29.2 | czas zanurzenia: do 3 sekund | Tak
29.3 | szybkowiążąca: 5 - 6 minutowa | Tak
29.4 | nawinięta na rolkę | Tak
29.5 | materiał: gaza 17-nitkowa nasycona masą gipsową w min. 94% | Tak
29.6 | gips naturalny | Tak
29.7 | opakowanie bezpośrednie: folia, maksymalnie 2 szt./op. | wpisać wielkość opakowania
29.8 | opakowanie zbiorcze: karton, maksymalnie po 12 op. | wpisać wielkość opakowania
29.9 | rozmiar: 14 cm x 3 m | Tak
30.0 | Opaska podgipsowa wyścielająca |  |  | szt. | 3800
30.1 | Opaska podgipsowa wyścielająca | Tak
30.2 | materiał: syntetyczna wata | Tak
30.3 | rozmiar: 10 cm x 3 m | Tak
30.4 | opakowanie bezpośrednie: folia, maksymalnie 5 szt/opakowanie | wpisać wielkość opakowania
30.5 | opakowanie zbiorcze: karton, maksymalnie 70 szt./opakowanie | wpisać wielkość opakowania
31.0 | Opaska podgipsowa wyścielająca |  |  | szt. | 3600
31.1 | Opaska podgipsowa wyścielająca | Tak
31.2 | materiał: syntetyczna wata | Tak
31.3 | rozmiar: 15 cm x 3 m | Tak
31.4 | opakowanie bezpośrednie: folia, maksymalnie 5 szt/opakowanie | wpisać wielkość opakowania
31.5 | opakowanie zbiorcze: karton, maksymalnie 70 szt./opakowanie | wpisać wielkość opakowania
32.0 | Siatka opatrunkowa o wysokiej elastyczności, niestrzępiaca |  |  | op. | 1300
32.1 | siatka opatrunkowa | Tak
32.2 | bardzo elastyczna (25 metrów w stanie rozciągniętym, 10-12 w stanie luźnym) | Tak
32.3 | niestrzępiąca | Tak
32.4 | z domieszką bawełny | Tak
32.5 | z możliwością sterylizacji | Tak
32.6 | z możliwością zastosowania na udo dorosłego człowieka | Tak
32.7 | opakowanie bezpośrenie: karton, 1 szt./op. | Tak
33.0 | Siatka opatrunkowa o wysokiej elastyczności, niestrzępiaca |  |  | op. | 200
33.1 | siatka opatrunkowa | Tak
33.2 | bardzo elastyczna (25 metrów w stanie rozciągniętym, 10-12 w stanie luźnym) | Tak
33.3 | niestrzępiąca | Tak
33.4 | z domieszką bawełny | Tak
33.5 | z możliwością sterylizacji | Tak
33.6 | z możliwością zastosowania na głowę dorosłego człowieka lub korpus dziecka | Tak
33.7 | opakowanie bezpośrenie: karton, 1 szt./op. | Tak
34.0 | Siatka opatrunkowa o wysokiej elastyczności, niestrzępiaca |  |  | op. | 30
34.1 | siatka opatrunkowa | Tak
34.2 | bardzo elastyczna (25 metrów w stanie rozciągniętym, 10-12 w stanie luźnym) | Tak
34.3 | niestrzępiąca | Tak
34.4 | z domieszką bawełny | Tak
34.5 | z możliwością sterylizacji | Tak
34.6 | z możliwością zastosowania na klatkę piersiową dorosłego człowieka | Tak
34.7 | opakowanie bezpośrenie: karton, 1 szt./op. | Tak
35.0 | Plaster na tkaninie |  |  | szt. | 7000
35.1 | Plaster typu przylepiec | Tak
35.2 | materiał: tkanina wiskozowa, kolor biały | Tak
35.3 | klej z syntetycznego kauczuku naniesiony na całej powierzchni | Tak
35.4 | impregnowany hydrofobowo | Tak
35.5 | ząbkowane brzegi | Tak
35.6 | opakowanie bezpośrednie: kartonik, 1 szpulka/op. | Tak
35.7 | opakowanie zbiorcze: folia, maksymalnie 20 sztuk/op. | wpisać wielkość opakowania
35.8 | rozmiar: 25 mm x 5 m | Tak
36.0 | Plaster na tkaninie |  |  | szt. | 800
36.1 | Plaster typu przylepiec | Tak
36.2 | materiał: tkanina wiskozowa, kolor biały | Tak
36.3 | klej z syntetycznego kauczuku naniesiony na całej powierzchni | Tak
36.4 | impregnowany hydrofobowo | Tak
36.5 | ząbkowane brzegi | Tak
36.6 | opakowanie bezpośrednie: kartonik, 1 szpulka/op. | Tak
36.7 | opakowanie zbiorcze: folia, maksymalnie 20 sztuk/op. | wpisać wielkość opakowania
36.8 | rozmiar: 50 mm x 5 m | Tak
37.0 | Plaster na włókninie |  |  | szt. | 800
37.1 | Plaster typu przylepiec | Tak
37.2 | materiał: włóknina, kolor biały | Tak
37.3 | klej z syntetycznego kauczuku naniesiony paskami | Tak
37.4 | impregnowany hydrofobowo | Tak
37.5 | opakowanie bezpośrednie: kartonik, 1 szpulka/op. | Tak
37.6 | opakowanie zbiorcze: folia, maksymalnie 20 sztuk/op. | wpisać wielkość opakowania
37.7 | rozmiar: 12,5 mm x 9,2 m | Tak
38.0 | Plaster na włókninie |  |  | szt. | 10000
38.1 | Plaster typu przylepiec | Tak
38.2 | materiał: włóknina, kolor biały | Tak
38.3 | klej z syntetycznego kauczuku naniesiony paskami | Tak
38.4 | impregnowany hydrofobowo | Tak
38.5 | opakowanie bezpośrednie: kartonik, 1 szpulka/op. | Tak
38.6 | opakowanie zbiorcze: folia, maksymalnie 20 sztuk/op. | wpisać wielkość opakowania
38.7 | rozmiar: 25 mm x 9,2 m | Tak
39.0 | Plaster na włókninie |  |  | szt. | 200
39.1 | Plaster typu przylepiec | Tak
39.2 | materiał: włóknina, kolor biały | Tak
39.3 | klej z syntetycznego kauczuku naniesiony paskami | Tak
39.4 | impregnowany hydrofobowo | Tak
39.5 | opakowanie bezpośrednie: kartonik, 1 szpulka/op. | Tak
39.6 | opakowanie zbiorcze: folia, maksymalnie 20 sztuk/op. | wpisać wielkość opakowania
39.7 | rozmiar: 50 mm x 9,2 m | Tak
40.0 | Plaster na włókninie |  |  | szt. | 600
40.1 | Plaster typu przylepiec | Tak
40.2 | materiał: włóknina, elastyczna wszerz, kolor biały | Tak
40.3 | klej z syntetycznego kauczuku naniesiony paskami zabezpieczony papierem | Tak
40.4 | impregnowany hydrofobowo | Tak
40.5 | opakowanie bezpośrednie: kartonik, 1 szpulka/op. | Tak
40.6 | rozmiar: 15 cm x 10 m | Tak
41.0 | Plaster z białego sztucznego jedwabiu |  |  | szt. | 3000
41.1 | Plaster typu przylepiec | Tak
41.2 | materiał: sztuczny jedwab, kolor biały | Tak
41.3 | klej z syntetycznego kauczuku naniesiony paskami | Tak
41.4 | ząbkowane brzegi | Tak
41.5 | rozmiar: 25 mm x 9,2 m | Tak
41.6 | opakowanie bezpośrednie: kartonik, 1 szpulka/op. | Tak
41.7 | opakowanie zbiorcze: folia, maksymalnie 20 sztuk/op. | wpisać wielkość opakowania
42.0 | Plaster z opatrunkiem (niedzielony/do cięcia) |  |  | szt. | 400
42.1 | Plaster z opatrunkiem | Tak
42.2 | materiał: tkanina wiskozowa, kolor skóry | Tak
42.3 | hypoalergiczny | Tak
42.4 | klej z syntetycznego kauczuku naniesiony paskami | Tak
42.5 | impregnowany hydrofobowo | Tak
42.6 | rozmiar 6 cm x 1 m w jednym kawałku, możliwość cięcia | Tak
42.7 | opakowanie: kartonik, 1 szt/op. | Tak
43.0 | Plaster z centralnym opatrunkiem, jałowy, |  |  | szt. | 32000
43.1 | plaster opatrunkowy | Tak
43.2 | hypoalergiczny | Tak
43.3 | sterylny - ,możliwy do stosowania na rany | Tak
43.4 | materiał: biała włóknina | Tak
43.5 | zaokrąglone rogi, w centralnej części opatrunek z waty bawełnianej | Tak
43.6 | część lepna: klej z syntetycznego kauczuku | Tak
43.7 | opakowanie bezpośrednie: papier lub folia-papier, 1 szt./op. | Tak
43.8 | opakowanie zbiorcze: maksymalnie 50 szt./opakowanie | wpisać wielkość opakowania
43.9 | rozmiar: 7,2 cm x 5 cm | Tak
44.0 | Plaster z centralnym opatrunkiem, jałowy, |  |  | szt. | 80000
44.1 | plaster opatrunkowy | Tak
44.2 | hypoalergiczny | Tak
44.3 | sterylny - ,możliwy do stosowania na rany | Tak
44.4 | materiał: biała włóknina | Tak
44.5 | zaokrąglone rogi, w centralnej części opatrunek z waty bawełnianej | Tak
44.6 | część lepna: klej z syntetycznego kauczuku | Tak
44.7 | opakowanie bezpośrednie: papier lub folia-papier, 1 szt./op. | Tak
44.8 | opakowanie zbiorcze: maksymalnie 50 szt./opakowanie | wpisać wielkość opakowania
44.9 | rozmiar: 8 cm x 10 cm | Tak
45.0 | Plaster z centralnym opatrunkiem, jałowy, |  |  | szt. | 60000
45.1 | plaster opatrunkowy | Tak
45.2 | hypoalergiczny | Tak
45.3 | sterylny - ,możliwy do stosowania na rany | Tak
45.4 | materiał: biała włóknina | Tak
45.5 | zaokrąglone rogi, w centralnej części opatrunek z waty bawełnianej | Tak
45.6 | część lepna: klej z syntetycznego kauczuku | Tak
45.7 | opakowanie bezpośrednie: papier lub folia-papier, 1 szt./op. | Tak
45.8 | opakowanie zbiorcze: maksymalnie 50 szt./opakowanie | wpisać wielkość opakowania
45.9 | rozmiar: 15 cm x 8 cm | Tak
46.0 | Plaster z centralnym opatrunkiem, jałowy, |  |  | szt. | 40000
46.1 | plaster opatrunkowy | Tak
46.2 | hypoalergiczny | Tak
46.3 | sterylny - ,możliwy do stosowania na rany | Tak
46.4 | materiał: biała włóknina | Tak
46.5 | zaokrąglone rogi, w centralnej części opatrunek z waty bawełnianej | Tak
46.6 | część lepna: klej z syntetycznego kauczuku | Tak
46.7 | opakowanie bezpośrednie: papier lub folia-papier, 1 szt./op. | Tak
46.8 | opakowanie zbiorcze: maksymalnie 50 szt./opakowanie | wpisać wielkość opakowania
46.9 | rozmiar: 20 cm x 10 cm | Tak
47.0 | Plaster z centralnym opatrunkiem, jałowy, |  |  | szt. | 42000
47.1 | plaster opatrunkowy | Tak
47.2 | hypoalergiczny | Tak
47.3 | sterylny - ,możliwy do stosowania na rany | Tak
47.4 | materiał: biała włóknina | Tak
47.5 | zaokrąglone rogi, w centralnej części opatrunek z waty bawełnianej | Tak
47.6 | część lepna: klej z syntetycznego kauczuku | Tak
47.7 | opakowanie bezpośrednie: papier lub folia-papier, 1 szt./op. | Tak
47.8 | opakowanie zbiorcze: maksymalnie 50 szt./opakowanie | wpisać wielkość opakowania
47.9 | rozmiar: 25 cm x 10 cm | Tak
48.0 | Paski jałowe do zamykania ran (plastroszwy) |  |  | op. 3 szt. | 600
48.1 | Paski z włókniny w kolorze cielistym | Tak
48.2 | paski z zaokrąglonymi brzegami na końcach | Tak
48.3 | do bezurazowego zamykania ran | Tak
48.4 | mało podatne na rozciąganie | Tak
48.5 | samoprzylepne, warstwa lepna pokryta klejem poliakrylowym | Tak
48.6 | umieszczone warstwą lepną na papierze | Tak
48.7 | produkt jałowy | Tak
48.8 | rozmiar: 6 x 76 mm | Tak
48.9 | opakowanie bezpośrednie: folia-papier, po 3 paski/op | Tak
48.10 | opakowanie zbiorcze: kartonik po 50 opakowań bezpośrednich (maksymalnie 150 pasków/opakowanie zbiorcze) | Tak
49.0 | Paski jałowe do zamykania ran (plastroszwy) |  |  | op. 6 szt. | 500
49.1 | Paski z włókniny w kolorze cielistym | Tak
49.2 | paski z zaokrąglonymi brzegami na końcach | Tak
49.3 | do bezurazowego zamykania ran | Tak
49.4 | mało podatne na rozciąganie | Tak
49.5 | samoprzylepne, warstwa lepna pokryta klejem poliakrylowym | Tak
49.6 | umieszczone warstwą lepną na papierze | Tak
49.7 | produkt jałowy | Tak
49.8 | rozmiar: 6 x 38 mm | Tak
49.9 | opakowanie bezpośrednie: folia-papier, po 6 pasków/op | Tak
49.10 | opakowanie zbiorcze: kartonik po 50 opakowań bezpośrednich (maksymalnie 300 pasków/opakowanie zbiorcze) | Tak
50.0 | Paski jałowe do zamykania ran (plastroszwy) |  |  | op. 10 szt. | 100
50.1 | Paski z włókniny w kolorze cielistym | Tak
50.2 | paski z zaokrąglonymi brzegami na końcach | Tak
50.3 | do bezurazowego zamykania ran | Tak
50.4 | mało podatne na rozciąganie | Tak
50.5 | samoprzylepne, warstwa lepna pokryta klejem poliakrylowym | Tak
50.6 | umieszczone warstwą lepną na papierze | Tak
50.7 | produkt jałowy | Tak
50.8 | rozmiar: 6 x 101 mm | Tak
50.9 | opakowanie bezpośrednie: folia-papier, po 10 pasków/op | Tak
50.10 | opakowanie zbiorcze: kartonik po 50 opakowań bezpośrednich (maksymalnie 500 pasków/opakowanie zbiorcze) | Tak

## 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Folie opatrunkowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, 33141110-4 Opatrunki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Folia opatrunkowa |  |  | szt. | 12
1.1 | opatrunek z przezroczystej folii - umożliwia ocenę skóry pod opatrunkiem | Tak
1.2 | opatrunek paroprzepuszczalny - zapewnia oddychanie skóry | Tak
1.3 | opatrunek wodoodporny - zabezpiecza skórę przed wodą, płynami ustrojowymi | Tak
1.4 | opatrunek pokryty z jednej strony klejem hipoalergicznym | Tak
1.5 | opatrunek w formie rolki, strona z klejem zabezpieczona papierem | Tak
1.6 | papier zabezpieczający w formie dwóch części - granica styku pofałdowana - w celu ułatwienia aplikacji | Tak
1.7 | opatrunek możliwy do cięcia | Tak
1.8 | Zastosowanie:
1.8.1 | opatrunek do ochrony przed brudem, wodą, drobnoustrojami | Tak
1.8.2 | opatrunek zmniejszający ryzyko uszkodzenia skóry | Tak
1.8.3 | opatrunek wtórny - do mocowania i zabezpieczenia opatrunków pierwotnych | Tak
1.9 | opakowanie bezpośrednie: kartonik, 1 rolka/opakowanie | Tak
1.10 | rozmiar: 10 cm x 10 m | Tak
2.0 | Folia opatrunkowa |  |  | szt. | 12
2.1 | opatrunek z przezroczystej folii - umożliwia ocenę skóry pod opatrunkiem | Tak
2.2 | opatrunek paroprzepuszczalny - zapewnia oddychanie skóry | Tak
2.3 | opatrunek wodoodporny - zabezpiecza skórę przed wodą, płynami ustrojowymi | Tak
2.4 | opatrunek pokryty z jednej strony klejem hipoalergicznym | Tak
2.5 | opatrunek w formie rolki, strona z klejem zabezpieczona papierem | Tak
2.6 | papier zabezpieczający w formie dwóch części - granica styku pofałdowana - w celu ułatwienia aplikacji | Tak
2.7 | opatrunek możliwy do cięcia | Tak
2.8 | Zastosowanie: | Tak
2.8.1 | opatrunek do ochrony przed brudem, wodą, drobnoustrojami | Tak
2.8.2 | opatrunek zmniejszający ryzyko uszkodzenia skóry | Tak
2.8.3 | opatrunek wtórny - do mocowania i zabezpieczenia opatrunków pierwotnych | Tak
2.9 | opakowanie bezpośrednie: kartonik, 1 rolka/opakowanie | Tak
2.10 | rozmiar: 15 cm x 10 m | Tak
3.0 | Folia opatrunkowa jałowa |  |  | szt. | 50
3.1 | opatrunek z przezroczystej folii - umożliwia ocenę skóry pod opatrunkiem | Tak
3.2 | opatrunek paroprzepuszczalny - zapewnia oddychanie skóry | Tak
3.3 | opatrunek wodoodporny - zabezpiecza skórę przed wodą, płynami ustrojowymi | Tak
3.4 | opatrunek pokryty z jednej strony klejem hipoalergicznym | Tak
3.5 | opatrunek jałowy | Tak
3.6 | Zastosowanie:
3.6.1 | opatrunek do pooperacyjnego zaopatrywania ran z niewielkim wysiękiem | Tak
3.6.2 | opatrunek do jałowego zabezpieczania skaleczeń | Tak
3.6.3 | opatrunek do zabezpieczania opatrunku pierwotnego | Tak
3.6.4 | opatrunek do zabezpieczania miejsca wkłucia, jako ochrona przed wtórnym zakażeniem | Tak
3.6.5 | opatrunek do zabezpieczania i mocowania kaniul, cewników i drenów | Tak
3.7 | opakowanie bezpośrednie: papier lub folia-papier, 1 szt./op. | Tak
3.8 | opakowanie zbiorcze: maksymalnie 50 szt./opakowanie | Tak
3.9 | rozmiar: 10 cm x 15 cm | Tak

## 7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Fartuchy chirurgiczne endoskopowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33199000-1 Odzież medyczna, 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca, 39518000-6 Bielizna szpitalna
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Fartuch chirurgiczny do zabiegów endoskopowych poszerzony |  |  | szt. | 600
1.1 | Fartuch chirurgiczny | Tak
1.2 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.3 | Fartuch dedykowany do zabiegów z dużą ilością płynów (tzw. fartuch endoskopowy) | Tak
1.4 | Część górna fartucha (powyżej klatki piersiowej oraz rękawy):
1.4.1 | z włókniny spunlaced o gramaturze min. 68 g/m2 | Tak
1.4.2 | rękawy wzmocnione laminatem dwuwarstwowym z folii polietylenowej oraz włókniny wiskozowo-poliestrowej | Tak
1.5 | Część dolna fartucha (klatka piersiowa oraz poniżej klatki piersiowej):
1.5.1 | zabezpieczona całkowicie nieprzemakalną folią PE | Tak
1.6 | Fartuch obszerny i szeroki - tak ukształtowany, że zabezpiecza kończyny dolne operatora przed przemoczeniem, także podczas pracy w pozycji siedzącej (np. poprzez zastosowanie kontrafałdy) | Tak
1.7 | Rozmiary: M, L, XL do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.8 | Fartuchy (po sterylizacji) spełniające wymogi normy PN EN 13795 | Tak

## 8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Folia operacyjna
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała,33100000-1 Urządzenia medyczne, 33140000-3 Materiały medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Folia operacyjna |  |  | szt. | 1400
1.1 | folia sterylna | Tak
1.2 | folia samoprzylepna | Tak
1.3 | materiał folii: poliuretan | Tak
1.4 | klej: hipoalergiczny (np. poliakrylowy) | Tak
1.5 | wysoka paroprzepuszczalność | Tak
1.6 | zabezpieczająca przed przenikaniem drobnoustrojów | Tak
1.7 | niepalna | Tak
1.8 | nie powodująca refleksów | Tak
1.9 | posiada część nielepną, umożliwiającą uchwycenie folii z obu stron bez kontaktu z częścią lepną | Tak
1.10 | rozmiar części lepnej: 14-16 x 27-29 cm | Tak
2.0 | Folia operacyjna |  |  | szt. | 500
2.1 | folia sterylna | Tak
2.2 | folia samoprzylepna | Tak
2.3 | materiał folii: poliuretan | Tak
2.4 | klej: hipoalergiczny (np. poliakrylowy) | Tak
2.5 | wysoka paroprzepuszczalność | Tak
2.6 | zabezpieczająca przed przenikaniem drobnoustrojów | Tak
2.7 | niepalna | Tak
2.8 | nie powodująca refleksów | Tak
2.9 | posiada część nielepną, umożliwiającą uchwycenie folii z obu stron bez kontaktu z częścią lepną | Tak
2.10 | rozmiar części lepnej: 29-31 x 27-29 cm | Tak
3.0 | Folia operacyjna |  |  | szt. | 700
3.1 | folia sterylna | Tak
3.2 | folia samoprzylepna | Tak
3.3 | materiał folii: poliuretan | Tak
3.4 | klej: hipoalergiczny (np. poliakrylowy) | Tak
3.5 | wysoka paroprzepuszczalność | Tak
3.6 | zabezpieczająca przed przenikaniem drobnoustrojów | Tak
3.7 | niepalna | Tak
3.8 | nie powodująca refleksów | Tak
3.9 | posiada część nielepną, umożliwiającą uchwycenie folii z obu stron bez kontaktu z częścią lepną | Tak
3.10 | rozmiar części lepnej: 44-46 x 27-29 cm | Tak
4.0 | Folia operacyjna |  |  | szt. | 400
4.1 | folia sterylna | Tak
4.2 | folia samoprzylepna | Tak
4.3 | materiał folii: poliuretan | Tak
4.4 | klej: hipoalergiczny (np. poliakrylowy) | Tak
4.5 | wysoka paroprzepuszczalność | Tak
4.6 | zabezpieczająca przed przenikaniem drobnoustrojów | Tak
4.7 | niepalna | Tak
4.8 | nie powodująca refleksów | Tak
4.9 | posiada część nielepną, umożliwiającą uchwycenie folii z obu stron bez kontaktu z częścią lepną | Tak
4.10 | rozmiar części lepnej: 55-57 x 79-81 cm | Tak

## 9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Ostrze do dermatomu Nouvag
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała, 33140000-3 Materiały medyczne, 33100000-1 Urządzenia medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Ostrze do dermatomu Nouvag |  |  | szt. | 20
1.1 | Ostrze do dermatomu w pełni kompatybilne z dermatomem posiadanym przez Szpital (dermatom Nouvag) | Tak
1.2 | Ostrze sterylne | Tak
1.3 | Materiał ostrza: stal z tworzywem sztucznym | Tak
1.4 | Wymiary ostrza: 75 mm | Tak
1.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.6 | Opakowanie zbiorcze: kartonik, maksymalnie 10 szt. | Tak
1.7 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.9 | Z uwagi na zachowanie gwarancji: Oświadczamy, że zaoferowany zestaw jest kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego dermatomem i jego stosowanie nie narusza warunków gwarancji. Na potwierdzenie w każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, jako Wykonawca przedstawimy dokumenty potwierdzające wymóg od: - producenta sprzętu - lub dostawcy sprzętu - lub autoryzowanego serwisu sprzętu lub oświadczamy, że oferujemy oryginalny zestaw (oryginalne elementy) wskazany w instrukcji aparatu. | Tak

## 10
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Nici nietypowe - taśma przeznaczona do szycia narządów miąższowych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Nici |  |  | saszetka | 36
1.1 | Nić - taśma chirurgiczna do stosowania u ludzi | Tak
1.2 | Taśma przeznaczona do szycia narządów miąższowych | Tak
1.3 | Materiał: taśma syntetyczna, wchłanialna | Tak
1.3.1 | Taśma barwiona | Tak
1.3.2 | Szerokość taśmy: 3 - 5 mm | Tak
1.3.3 | Długość taśmy: 60 cm | Tak
1.3.4 | Taśma zakończona igłą | Tak
1.4 | Igła:
1.4.1 | Długość: 65 mm | Tak
1.4.2 | Krzywizna: 1/2 koła | Tak
1.4.3 | Rodzaj: okrągła, tępa | Tak
1.5 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.7 | Opakowanie bezpośrednie: saszetka, 1 szt./op. | Tak
1.8 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie po 36 saszetek | Tak - podać wielkość opakowania

## 11
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 11
| Tytuł/nazwa pakietu: | Nici nietypowe - Zestaw przeznaczony do leczenia niewydolności ciśnieniowo-szyjkowej szyjki macicy (technika McDonalda / Wurm-Hefnera)
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Nici |  |  | saszetka | 72
1.1 | Zestaw przeznaczony do leczenia niewydolności ciśnieniowo-szyjkowej szyjki macicy (technika McDonalda / Wurm-Hefnera) | Tak
1.2 | Materiał: poliester, szew syntetyczny, niewchłanialny, niepowlekany | Tak
1.3 | Nić barwiona | Tak
1.4 | Długość: 75 cm | Tak
1.5 | Grubość szwu USP: 6 | Tak
1.6 | Igła:
1.6.1 | Rodzaj: dwie igły, okrągłe tnące | Tak
1.6.2 | Długość: 48 mm każda z igieł | Tak
1.6.3 | Zakrzywienie: 1/2 koła każda z igieł | Tak
1.7 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: saszetka, 1 szt./op. | Tak
1.10 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie po 36 saszetek | Tak - podać wielkość opakowania

## 12
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 12
| Tytuł/nazwa pakietu: | Nici nietypowe - nić przeznaczona do szycia zerwanych ścięgien
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Nici |  |  | saszetka | 24
1.1 | Nić dedykowana do szycia zerwanych ścięgien | Tak
1.2 | Materiał i rodzaj szwu: poliester pleciony powlekany, niewchłanialny | Tak
1.3 | Szew ma kształt pętli | Tak
1.4 | Długość: 30 cm | Tak
1.5 | Grubość szwu USP: 3/0 | Tak
1.6 | Igła:
1.6.1 | Rodzaj: okrągła tnąca | Tak
1.6.2 | Długość: 18 mm | Tak
1.6.3 | Zakrzywienie: 3/8 koła | Tak
1.7 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: saszetka, 1 szt./op. | Tak
1.10 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie po 24 saszetki | Tak - podać wielkość opakowania

## 13
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 13
| Tytuł/nazwa pakietu: | Nici nietypowe - nić przeznaczona do zespalania mostka
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Nici |  |  | saszetka | 24
1.1 | Nić dedykowana do zespalania mostka | Tak
1.2 | Materiał i rodzaj szwu: poliester pleciony powlekany, niewchłanialny | Tak
1.3 | Zestaw 4 szwów o takich samych parametrach | Tak
1.4 | Długość: 75 cm | Tak
1.5 | Grubość szwu USP: 5 | Tak
1.6 | Igła:
1.6.1 | Rodzaj: okrągła tnąca | Tak
1.6.2 | Długość: 48 mm | Tak
1.6.3 | Zakrzywienie: 1/2 koła | Tak
1.7 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: saszetka, 1 szt./op. | Tak
1.10 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie po 24 saszetki | Tak - podać wielkość opakowania

## 14
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 14
| Tytuł/nazwa pakietu: | Nici do zabiegów urologicznych endoskopowych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Nici |  |  | saszetka | 864
1.1 | Nić chirurgiczna do stosowania u ludzi | Tak
1.2 | Parametry szwu:
1.2.1 | Materiał szwu: jedwab, powlekany woskiem | Tak
1.2.2 | Rodzaj szwu: szew pleciony, niewchłanialny | Tak
1.2.3 | Barwa szwu: czarny | Tak
1.2.4 | Nić: grubość USP 0, długość 100 cm | Tak
1.3 | Igła:
1.3.1 | Igła powlekana silikonem | Tak
1.3.2 | Długość: 51 mm, igła prosta, rodzaj - odwrotnie tnąca | Tak
1.4 | Opakowanie bezpośrednie: nić nawinięta bezpośrednio na papierową lub plastikowa "tackę" w opakowaniu folia-papier | Tak
1.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./opakowanie | Tak
1.6 | Opakowanie zbiorcze: podwójne (saszetki umieszczone w kartoniku, kartonik zapakowany w folię) | Tak
1.7 | Na opakowaniu zbiorczym opis rodzaju nici w języku polskim | Tak
1.8 | Opakowanie zbiorcze zawiera instrukcję użycia w języku polskim | Tak
1.9 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie po 36 saszetek | Tak -wpisać wielkość opakowania
1.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 15
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 15
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rękawice przeznaczone do przenoszenia cytostatyków
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 18424000-7 Rękawice, 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rękawice diagnostyczne, syntetyczne (nitrylowe-bezpudrowe) |  |  | szt. | 12000
1.1 | Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, nitrylowe, bezpudrowe | Tak
1.2 | Rękawice niesterylne, środek ochrony osobistej w kategorii III typ B, zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425 | Tak
1.3 | Do przenoszenia cytostatyków – potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min 19 cytostatyków > 240 min zgodnie z ASTM D 6978-05 | Tak
1.4 | Kształt uniwersalny, pasujące na prawą i lewą rękę | Tak
1.5 | Mankiet rolowany | Tak
1.6 | Zewnętrzna powierzchnia teksturowana na palcach | Tak
1.7 | Grubość na palcu 0,14mm (+/-0,02), na dłoni 0,13mm (+/-0,02), na mankiecie 0,11mm (+/-0,02) | Tak
1.8 | Długość minimalna 300 mm | Tak
1.9 | AQL mniejszy lub równy 1,5 (max 1,5) (po zapakowaniu) | Tak, podać wartość
1.10 | Rękawice zgodne z normami (p. 1.10.1-1.10.4): | Tak
1.10.1 | EN 455-1,2,3 | Tak
1.10.2 | EN ISO 21420 | Tak
1.10.3 | EN ISO 374-1 | Tak
1.10.4 | EN ISO 374-5 | Tak
1.11 | Pakowane w dyspenserze maksymalnie po 100 sztuk | Tak, podać wartość
1.12 | Rozmiary S,M,L,XL do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
Rękawice chirurgiczne z nawilżającą warstwą pielęgnacyjno- ochronną
Warstwa wewnętrzna z nawilżającą warstwą pielęgnacyjno-ochronną, która zapobiega wysuszaniu i pękaniu skóry, a także ułatwia zakładanie rękawic na sucho i na mokro oraz zmianę w trakcie operacji
Mankiet o rolowanym zakończeniu z niechlorowaną opaską samoprzylepną, długość min. 300 mm