## częśc 7 - BK
Część nr 7 - Dostawa odczynników do diagnostyki gruźlicy wraz z dzierżawą urządzenia
Lp. | Nazwa/postać/stężenie | Opakowanie | Ilość SZT | Cena jedn. netto | Stawka Vat % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Probówki z podłożem płynnym do hodowli prątków gruźlicy, wykonane z tworzywa, zakręca kompatybilne z oferowanym aparatem. | OP=100 SZT. | 10 |  | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw dodatków : suplement wzbogacający podłoże hodowlane i hamujący wzrost innych drobnoustrojów | Op= 100 tes | 8 |  | 8% | 0 | 0
3 | zestaw do oznaczania lekowrażliwości prątków metodą automatyczną, kompatybilny z oferowanym aparatem, zawierający liofilizowany antybiotyk: streptomycyna, izoniazyd, ryfampicyna, etambutol i czynniki wzbogacające | Op= 40 tes | 2 |  | 8% | 0 | 0
4 | Test do identyfikacji Mycobacterium z hodowli na podłożu płynnym | 25 tes. | 4 |  | 8% | 0 | 0
5 | Kalibratory | op | 2 |  | 8% | 0 | 0
6 | zestaw do oznaczania lekowrażliwości metodą automatyczną zawierający probówki z medium do oznaczeń oraz zestaw z liofilizowanym antybiotykiem PZA i czynniki wzbogacające
6A | zestaw z liofilizowanym antybiotykiem PZA | Op=50 | 1 |  | 8% | 0 | 0
6B | probówki z medium do oznaczeń | Op=25 probówek | 2 |  | 8% | 0 | 0
7 | Czynsz dzierżawny | dzierżawa | 12 |  | 23% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0
Na czas trwania umowy oferujący zapewnia dzierżawę systemu do hodowli prątków gruźlicy wraz z odpowiednim wyposażeniem. System powinien zapewniać ciągłe monitorowanie próbek z sygnalizacją wykrycia próbek dodatnich. System powinien posiadać możliwość wykonywania badań lekowrażliwości prątków na leki. Aparat nastołowy na max 320 próbek. Próbki opracowywane metodą NALC – NAOH, zgodnie z wytycznymi CDC. W zestawie wraz z urządzeniem powinny być dostarczone wszystkie niezbędne odczynniki, kalibratory i urządzenia. Jeżeli urządzenie wymaga UPS to powinno być dostarczone wraz z aparatem.
Podłoża płynne powinny posiadać co najmniej 6 – miesięczny termin ważności z możliwością przechowywania w temp. Pokojowej, pochodzić od jednego producenta, być kompatybilne z aparatem. Każda probówka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i nr serii. Do każdej partii powinno być dostarczone świadectwo kontroli jakości lub dostępne na stronie internetowej.