Kamień Pomorski dn. 25.02.2025r

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.02.2025r część VIII

Dotyczy: *Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1320 t.j. zwanej dalej „Ustawą PZP” lub „PZP”)*

*pt.: „Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG dla Szpitala w Kamieniu Pomorskim Sp. Z o.o.”, nr sprawy ZP/01/2025*

**Pytanie 1 – Dotyczy: Załącznik nr 2, 2. Zawieszenie podłogowe lampy, Przesuw poprzeczny, teleskopowy lampy RTG nad stołem min. 30 cm**

Ponownie wnosimy o dopuszczenie parametru przesuwu poprzecznego lampy o wartości 25 cm. Podkreślamy, że aparat będzie mógł wykonywać wszystkie badania i nie zmniejsza to w żaden sposób jego funkcjonalności. Obecnie posiadany przez Zamawiającego aparat również nie ma 30 cm przesuwu, a Zamawiający realizuje nim wszystkie procedury diagnostyczne. Zapis w obecnej formie sztucznie blokuje możliwość złożenia oferty przez większa ilość oferentów, a jest to kluczowe dla zachowania zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Obecne ograniczenie tego parametru w specyfikacji zamówienia prowadzi do nieuzasadnionego faworyzowania określonego JEDNEGO dostawcy, co narusza fundamentalne zasady równości i przejrzystości postępowań publicznych.

Obecnie Zamawiający przyczynia się do niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. Sztuczne zawężenie konkurencji skutkuje zmniejszeniem liczby ofert, co może prowadzić do nieuzasadnionego wzrostu kosztów zamówienia.

Tylko pozytywna odpowiedź na nasz wniosek umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ