|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Suma netto** | **Suma brutto** |
|  | **Elektroda wielokrotnego użytku do elektroterapii i elektrostymulacji 6x12 cm (silikonowo – węglowe)**  | **40 szt.** |  |  |  |
|  | **Elektroda wielokrotnego użytku do elektroterapii 7x7 cm (silikonowo – węglowe)**  | **10 szt.** |  |  |  |
|  | **Kabel pacjenta do elektroterapii kanał A – 2m (do aparatu PhysioGo Astar)**  | **2 szt.** |  |  |  |
|  | **Kabel pacjenta do elektroterapii kanał B – 2m (do aparatu PhysioGo Astar)** | **2 szt.** |  |  |  |
|  | **Tester do elektrod**  | **2 szt.** |  |  |  |
|  | **Przejściówka do kabli i elektrod: męsko – męska**  | **10 szt.** |  |  |  |