WIZP.271.22.13.2023							    Kościerzyna, dnia 24.11.2023r.

………………………….

………………………….

………………………….

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych na realizację zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 
w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

- Zgodnie z zapisem w punkcie 23 "Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia" wszystkie elewacje należy wykonać jako lekko mokre wykończone tynkiem, a nie jak w części zaprojektowano wentylowane z panelami stalowymi. 
W związku z tym jak należy wykończyć odsunięty od ściany w osi A' na podkonstrukcji stalowej fragment elewacji zaznaczony w załączonym rysunku ?

Zgodnie z zapisem w pkt. 23 Załącznika nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia ściany zewnętrzne wykończone blachą stalową na podkonstrukcji stalowej należy wykonać w technologii lekkiej mokrej z dociepleniem styropianem i wykończone tynkiem silikonowo-silikatowym.

Ścianę S11 (attyka) wykonać w następującej konstrukcji:

- wyprawa elewacyjna (tynk silikonowo–sylikatowy)

- warstwa zbrojąca (klej z siatką)

- styropian gr. 16 cm

- ściana żelbetowa gr. 24 cm

- styropian 10 cm

- papa

natomiast ścianę zewnętrzną S1.2 wykonać w następującej konstrukcji:

- wyprawa elewacyjna (tynk silikonowo–sylikatowy)

- warstwa zbrojąca (klej z siatką)

- styropian gr. 16 cm

- konstrukcja ściany gr. 24 cm

- tynk cementowo –  wapienny gr. 1,5 cm.

W związku z powyższym na elewacji południowej nie będzie wykonana podkonstrukcja stalowa odsunięta od elewacji.