Załącznik nr 9.1 do SWZ

|  |
| --- |
| **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  **WIRÓWKA LABORATORYJNA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Producent…………………………………**  **Model………………………………………**  **Rok produkcji…………………………….** | |
| L.p. | **Wymagania Zamawiającego** | **Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane**  (podać dokładne wartości )  Zalecane jest podanie numeru strony dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania |
| 1. WYMAGANIA OGÓLNE | | |
|  | Wirówka laboratoryjna wykorzystywana do wstępnego przygotowania próbek mikrobiologicznych. |  |
| 1. WYMAGANIA TECHNICZNE | | |
|  | Pojemność min. 20 x 15ml; |  |
|  | Prędkość 100-4400 rpm, z możliwością regulacji; |  |
|  | RCF co najmniej 2700 x g; |  |
|  | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak  i rcf, możliwość konwertowania tych wartości miedzy sobą; |  |
|  | Wyposażona w rotor stałokątowy, umożliwiający wirowanie min. 20 probówek o poj. 10-15 ml, śr. 16-17 mm;  W zestawie z rotorem wszelkie niezbędne akcesoria pozwalające na pracę z ww. probówkami; |  |
|  | Możliwość zmiany rotora; |  |
|  | Czas rozpędzania i hamowania nie dłuższy niż  25 s; |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję bezpiecznego hamowania, chroniącą próbki i zapobiegająca mieszaniu się rozdzielonych warstw; |  |
|  | Czas pracy 0-99 min z funkcją pracy ciągłej; |  |
|  | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego; |  |
|  | Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania; |  |
|  | Wymiary maksymalne urządzenia (szer. x głęb. x wys. z otwartą pokrywą): 32 cm x 40 cm x 55 cm; |  |
|  | Poziom hałasu maksymalnie 52 dB; |  |
|  | Waga maksymalnie 20 kg; |  |

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

**Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne ze stanem faktycznym i parametrami oferowanego produktu.**

………..…………………………… ..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis)