Załącznik nr 11.1 do SWZ

|  |
| --- |
| **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  **WYSOKOWYDAJNY PODRĘCZNY SYSTEM DO POBIERANIA PRÓBEK ZAGROŻEŃ BIOLOGICZNYCH (BIOAEROZOLI) Z POWIETRZA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Producent…………………………………**  **Model………………………………………**  **Rok produkcji…………………………….** | |
| L.p. | **Wymagania Zamawiającego** | **Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane**  (podać dokładne wartości )  Zalecane jest podanie numeru strony dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania |
| 1. PARAMETRY OGÓLNE | | |
|  | Sprzęt przeznaczony do Sekcji Rozpoznania Biologicznego służący do rozpoznania biologicznego w strefie potencjalnego skażenia. |  |
| 1. PARAMETRY TECHNICZNE | | |
|  | Prosta obsługa; |  |
|  | Przenośny (waga ok 4 kg) +/-50%; |  |
|  | Standardowy przepływ powietrza 200 l/min +/-20%; |  |
|  | Tryb maksymalnego przepływu 500 l/min +/-20%; |  |
|  | Co najmniej 3 godziny pracy na jednym ładowaniu +/-20%; |  |
|  | Czas próbkowania – możliwość wyboru przez użytkownika; |  |
|  | Czas próbkowania przy maksymalnym przepływie 5 minut przy 500 l/min; |  |
|  | Uzyskanie suchej próbki bioaerozolu; |  |
|  | Możliwość dekontaminacji; |  |
|  | Sztywna walizka transportowa. |  |

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

**Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne ze stanem faktycznym i parametrami oferowanego produktu.**

………..…………………………… ..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis)