## ZADANIE 14
Załącznik nr 15 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.4.14.2022
Formularz cenowo-techniczny zadania nr 14
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do zabiegów nerkozastępczych oraz zestawów do plazmaferezy kompatybilnych z aparatem Prismaflex/Prismax, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………… . 7. Dopuszcza się składanie ofert na przedmiot zamówienia w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę (Wykonawca jest zobowiązany zmodyfikować zapisy kolumny nr 3 i 4). 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny, w zestawie znajdują się: dren napływu, powrotu, substytucyjny, dializacjny, PBP, odprowadzeniowy, heparynowy, worek odprowadzeniowy 5l z wlotem i wylotem po przeciwnych stronach, igły plastikowe spike, hemofiltr o pow. 1,5 m², kompatybilny z aparatem Prismaflex/Prismax. | 1 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny, w zestawie znajdują się: dren napływu, powrotu, substytucyjny, dializacjny, PBP, odprowadzeniowy, heparynowy, worek odprowadzeniowy 5l z wlotem i wylotem po przeciwnych stronach, igły plastikowe spike, hemofiltr o pow. 1,0 m², kompatybilny z aparatem Prismaflex/Prismax. | 1 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny, w zestawie znajdują się: dren napływu, powrotu, substytucyjny, dializacjny, PBP, odprowadzeniowy, heparynowy, worek odprowadzeniowy 5l z wlotem i wylotem po przeciwnych stronach, igły plastikowe spike, hemofiltr o pow. 0,6 m², kompatybilny z aparatem Prismaflex/Prismax. | 1 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny, w zestawie znajdują się: dren napływu, powrotu, substytucyjny, dializacjny, PBP, odprowadzeniowy, heparynowy, worek odprowadzeniowy 5l z wlotem i wylotem po przeciwnych stronach, igły plastikowe spike, hemofiltr o pow. 0,2 m², kompatybilny z aparatem Prismaflex/Prismax. | 1 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny, w zestawie znajdują się: dren napływu, powrotu, substytucyjny, dializacjny, PBP, odprowadzeniowy, heparynowy, worek odprowadzeniowy 5l z wlotem i wylotem po przeciwnych stronach, igły plastikowe spike, hemofiltr o pow. 1,5 m². Zestaw z filtrem z błoną posiadającą właściwości "celowania" cząsteczek biorących udział w kaskadzie septycznej np. cytokiny, endotoksyny. Kompatybilny z aparatem Prismaflex/Prismax. | 1 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Zestaw do plazmaferezy, w zestawie znajdują się: dren napływu, powrotu, PBP, substytucyjny, worek odprowadzeniowy, igły plastikowe spike, efektywna powierzchnia 0,35 m², kompatybilny z aparatem Prismaflex/Prismax. | 1 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Zestaw do plazmaferezy, w zestawie znajdują się: dren napływu, powrotu, PBP, substytucyjny, worek odprowadzeniowy, igły plastikowe spike, efektywna powierzchnia 0,15 m², kompatybilny z aparatem Prismaflex/Prismax. | 1 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Linia do podaży wapnia do zastosowania przy regionalnej antykoagulacji cytrynianowej przy użyciu aparatu Prismaflex/Prismax. | 1 | 170 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Worek odpadowy 5-litrowy kompatybilny z aparatem Prismaflex/Prismax. | 1 | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Worek odpadowy 9-litrowy kompatybilny z aparatem Prismaflex/Prismax. | 1 | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Wkład do podgrzewacza krwi do aparatu Prismaflex/Prismax. | 1 | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0