Poznań, dnia 24. 01. 2020 r.

Dz. Z. P. 38/38/ 20

**Uczestnicy postępowania**

**prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na dostawę wyrobów medycznych - opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.01.2020 r. pod numerem 2020 /S 001-000218.**

 **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 7**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U z 2019 r poz. 1843) powyżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

 1. Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 1-9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów o czasie całkowitej absorpcji 60-90 dni?

**Odp: Tak**

2. Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą o grubości „0” spełniających pozostałe wymogi opisu przedmiotu zamówienia?

**Odp: Nie, zgodnie z SIWZ**

3. Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą o krzywiźnie ½ koła, spełniających pozostałe wymogi opisu przedmiotu zamówienia?

**Odp: Nie, zgodnie z SIWZ**

 4. Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów o zdolności potrzymania tkankowego 28-35dni tak jak w przypadku pozostałych szwów wchłanialnych wyspecyfikowanych w przedmiotowej części zamówienia?

**Odp: Tak**

 5. Dotyczy wzór umowy § 9 Kary umowne – prosimy o dokonanie zmiany w punkcie 1 na:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Obecne zapisy są rażąco wygórowane.

**Odp: Zamawiający nie dokonuje zmiany w powyższym paragrafie umowy.**

  **Zestaw nr 2**

**Pytanie 1, dotyczy części nr 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 9 zamiast opisanych szwów, szwy o następujących parametrach : syntetyczne plecione wchłanialne szwy wykonane z polimerów kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o średniej minimalna wytrzymałość węzła 80% w okresie po dwóch tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia. Okres wchałaniania 60-90 dni.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 2, dotyczy części nr 9 poz. 2,4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 9 poz. 2,4 szwy o okresie wchłaniania 56-70 dni. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 3, dotyczy części nr 9 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 9 poz. 2 szew o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp: Nie, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 4, dotyczy części nr 9 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 9 poz. 4 szew z igłą okragła ½ koła 30 mm z nitką 1 o dł. 75 cm. W przypadku braku zgody prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

**Odp: Nie, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 5, dotyczy części nr 9 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 9 poz. 4 szew z igłą okragła 3/8 koła 32 mm z nitką 0 o dł. 75 cm. W przypadku braku zgody prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

 **Odp: Nie, zgodnie z SIWZ**

**Zestaw nr 3**

**Część nr 8, pozycja 1 – 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych bez określenia „rozwarstwiająca”. Każda igła jest w rzeczywistości igłą rozwarstwiającą, która wywiera nacisk na otaczające tkanki podczas przechodzenia przez tkanki. Oferowane przez nas igły są wykonane z najwyższej jakości wzmocnionej stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia.

**Odp: Tak**

**Część nr 8, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o podtrzymywaniu tkankowym 21-28 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp: Nie**

**Część nr 8, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

**Odp: Tak**

**Część nr 9, pozycja 4, 5, 7, 8** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o podtrzymywaniu tkankowym 21-28 dni, absorpcja 60-90 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp: Nie**

**Część nr 9, pozycja 4 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły ½ koła okrągła wzmocniona tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

**Odp: Nie**

**Część nr 9, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm, szew o zdolności podtrzymywania tkankowego 30-35 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp: Nie, zgodnie z SIWZ**

**Część nr 9, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o grubości „1”,szew o zdolności podtrzymywania tkankowego 30-35 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp: Nie, zgodnie z SIWZ**

**Część nr 9, pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwy bezbarwnego?

**Odp: Tak**

**Część nr 9, pozycja 9** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej o długości 24mm, tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

**Odp: Nie, zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 11, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści gaziki podwójnie składane (4 warstwy)?

**Odp: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 11, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści saszetkę w rozmiarze ok. 6 x 7,5cm?

**Odp: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 18, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści ligninę w arkuszach 400mmx600mm, pakowaną a’5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 19, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści plaster w opakowaniu a’24 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

**Odp: Nie.**

**Pakiet 19, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści plaster na plastikowej szpulce?

**Odp: Nie, zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 25, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm?

**Odp: Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów .**

 Z poważaniem

 Dyrektor Szpitala

dr Maciej Sobkowski