*ZAŁĄCZNIK NR 1*

*DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO*

*NR DWNZKŚ.2711.360.2023.MP*

|  |
| --- |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |

# SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

**Usługa: *datowanie 14C AMS 26 próbek: 8 próbek kości i 18 próbek organicznych.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Element konfiguracji** | **Wymagania minimalne** | **Oferowane (wypełnia Wykonawca)** |
| **I** | **Opis przedmiotu zamówienia: *Datowanie 14C AMS 26 próbek***  |
|  | ***8 próbek kości*** |
|  | ***18 próbek organicznych.*** |
| **II** | **Wymagania techniczne dotyczące laboratorium**  |
| 1 |  *Datowania należy przeprowadzić używającakceleratorowych spektrometrów masowych typu 1.5 SDH-Pelletron Model „Compact Carbon AMS” wyprodukowanych przez National Electrostatics Corporation, Middleton (USA).\** | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |

**\*Wymagania sprzętowe są podyktowane koniecznością zachowania porównywalności danych z danymi uzyskanymi na wcześniejszych etapach.**

......................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy