**DZP/TP/42/2025** Zawiercie, dnia 05.05.2025 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**dotyczy:** Dostawa mebli medycznych.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Leżanka elektryczna m.in. dla pacjentów z niepełnosprawnościami**

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania leżankę elektryczną z regulacją wysokości w zakresie 500-950 mm?

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ. **Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.**

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania leżankę elektryczną z regulacją podgłówka w zakresie +/-45°?

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ. **Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.**

**Fotel do pobierania krwi m.in. dla pacjentów z niepełnosprawnościami**

**Pytanie nr 10:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi z elektromechaniczną regulacją wysokości w zakresie 600-850 mm?

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ. **Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.**

**Pytanie nr 11:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi z regulacja segmentu pleców w zakresie 00 do 80°?

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ. **Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.**

**Pytanie nr 12:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi z regulacja segmentu głowy w zakresie +/-30°?

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ. **Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.**

**Pytanie nr 13:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi z regulacja segmentu nożnego w zakresie 00 do -45°?

**Odpowiedź /zmiana/:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ. **Wymaga to odnotowania przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.**

Z UP. DYREKTORA SZPITALA

Z-CA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH

SZPITALA POWIATOWEGO W ZAWIERCIU

mgr inż. Iwona Sroga