## Arkusz1
zał. nr 2 do zapytania ofertowego
FZp.II-241/38/24/ZO
Zadanie 1. PROFILAKTYKA PRZECIWODLEŻYNOWA
Lp | Nazwa towaru | J.M | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena jednostkowa brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN]
1. | Podkładki pod pięty (para jako zestaw) wymiary 20 x 11 x 7 cm. Pozycjoner żelowy zapewniający komfort i wsparcie pięt podczas zabiegów oraz pobycie na oddziale.Wykonany 100% z poliuretanu, pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione szerokie zgrzewy, materiał chroniacy pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów. Posiada przezierność RTG, MRI, CT oraz UV. Możliwość ogrzania (do 50 stopni) ortaz schłodzenia (do 0 stopni. Wyrób wielokrotnego użytku, łatwy do dezynfekcji. Wyrób medyczny. Okres gwarancji 24 m-ce | szt | 9
2. | Pozycjoner pod szyję (używany również do wszystkich zabiegów operacyjnych na szyi) wymiary 30 x 45 x 12 cm. Przeznaczony do ochrony i wsparcia karku i obręczy barkowej. Wykonany 100% z poliuretanu, pokryty wzmocniona powłoką poliuretanową, wzmocnione szerokie zgrzewy,chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji w temp. 40 stopni. Posiada przezierność promieniowania RTG, MRI, CT oraz UV. Możliwość ogrzania (do 50 stopni) ortaz schłodzenia (do 0 stopni). Wyrób wielokrotnego użytku. Wyrób medyczny. Okres gwarancji 24 m-ce. | szt | 2
3. | Poduszka wielokomorowa segmentowa o uniwersalnym zastosowaniu z 5 cylindrycznymi paskami, wymiary dł. 80 cm szer. 60 cm. Poduszka z mozliwością składania w wielu płaszczyznach. Wykonana z 45% - PE i 55% - PU, wypełniona granulatem styropianowym i pokryta tkaniną poliuretanową, która nie przyjmuje płynów. Powierzchnia PU o właściwościach antybakteryjnych, antygrzybicznych i hamujacych rozwój roztoczy, przyjemna w dotyku. Łatwa w dezynfekcji oraz czyszczeniu. Możliwość prania w pralni na krótkich cyklach w temp. 40 stopni C. Okres gwarancji 12 m-cy | szt | 7
4. | Poduszka S o długości 200 cm, o uniwersalnym zastosowaniu, do podparcia w pozycji bocznej.Wykonana z 45% - PE i 55% - PU, wypełniona granulatem styropianowym i pokryta tkaniną poliuretanową, która nie przyjmuje płynów. Powierzchnia PU o właściwościach antybakteryjnych, antygrzybicznych i hamujacych rozwój roztoczy, przyjemna w dotyku. Łatwa w dezynfekcji oraz czyszczeniu. Możliwość prania w pralni na krótkich cyklach w temp. 40 stopni C. Okres gwarancji 12 m-cy. | szt. | 7
5. | Poduszka klinowa wymiary szer. 15 cm x dł. 30 x wys.20 cm, przeznaczona do odciążenia przedramienia, kolan i nóg. Wykonana z 45% - PE i 55% - PU, wypełniona granulatem styropianowym i pokryta tkaniną poliuretanową, która nie przyjmuje płynów. Powierzchnia PU o właściwościach antybakteryjnych, antygrzybicznych i hamujacych rozwój roztoczy, przyjemna w dotyku. Łatwa w dezynfekcji oraz czyszczeniu. Możliwość prania w pralni na krótkich cyklach w temp. do 40 stopni C. okres gwarancji 12 m-cy. | szt. | 2
6. | Poduszka podporowa wymiary dł.60 cm xszer. 28 cm, o różnorodnych zastosowaniach wspomagajacych. Wykonana z 45% - PE i 55% - PU, wypełniona granulatem styropianowym i pokryta tkaniną poliuretanową, która nie przyjmuje płynów. Powierzchnia PU o właściwościach antybakteryjnych, antygrzybicznych i hamujacych rozwój roztoczy, przyjemna w dotyku. Łatwa w dezynfekcji oraz czyszczeniu. Możliwość prania w pralni na krótkich cyklach w temp. 40 stopni C. Okres gwarancji 12 m-cy | szt. | 7
7. | Poduszka Bumerang dł.120 cm, wielofunkcyjna, pozycjonująca, odciążająca dowolne partie ciała. Wykonana z 45% - PE i 55% - PU, wypełniona granulatem styropianowym i pokryta tkaniną poliuretanową, która nie przyjmuje płynów. Powierzchnia PU o właściwościach antybakteryjnych, antygrzybicznych i hamujacych rozwój roztoczy, przyjemna w dotyku. Łatwa w dezynfekcji oraz czyszczeniu. Możliwość prania w pralni na krótkich cyklach w temp. 40 stopni C. Okres gwarancji 12 m-cy | szt | 1
8. | Poduszka pod kolana wymiary dł.58 cm x szer.30 cm x wys.30 cm, odciążajaca kolana, pięty oraz dolne kręgi kręgosłupa. Wykonana z 45% - PE i 55% - PU, wypełniona granulatem styropianowym i pokryta tkaniną poliuretanową, która nie przyjmuje płynów. Powierzchnia PU o właściwościach antybakteryjnych, antygrzybicznych i hamujacych rozwój roztoczy, przyjemna w dotyku. Łatwa w dezynfekcji oraz czyszczeniu. Możliwość prania w pralni na krótkich cyklach w temp. 40 stopni C. Okres gwarancji 12 m-cy | szt | 1
9. | Poduszka Rogal standard 200 cm, uniwersalna zapewniająca swobodną pozycję leżącą jak i siedzącą. Wykonana z 45% - PE i 55% - PU, wypełniona granulatem styropianowym i pokryta tkaniną poliuretanową, która nie przyjmuje płynów. Powierzchnia PU o właściwościach antybakteryjnych, antygrzybicznych i hamujacych rozwój roztoczy, przyjemna w dotyku. Łatwa w dezynfekcji oraz czyszczeniu. Możliwość prania w pralni na krótkich cyklach w temp. 40 stopni C. Okres gwarancji 12 m-cy | szt | 1
10. | Pierścień Pod Głowę Otwarty z Wycięciem wymiary 20 x 7,5 x 4,5 cm, pozycjoner żelowy pod głowę pacjenta. Wykonany 100% z poliuretanu, pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione szerokie zgrzewy,chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji w temp. 40 stopni. Posiada przezierność promieniowania RTG, MRI, CT oraz UV. Możliwość ogrzania (do 50 stopni) ortaz schłodzenia (do 0 stopni). Wyrób medyczny. Okres gwarancji 24 m-ce. | szt | 1
11. | Pierścień Pod Głowę Zamknięty wymiary 20 x 7,5 x 4,5 cm, pozycjoner żelowy chroniacy głowę, twarz, szyję i uszy. Wykonany 100% z poliuretanu, pokryty wzmocniona powłoką poliuretanową, wzmocnione szerokie zgrzewy,chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji w temp. 40 stopni. Posiada przezierność promieniowania RTG, MRI, CT oraz UV. Możliwość ogrzania (do 50 stopni) ortaz schłodzenia (do 0 stopni). Wyrób wielokrotnego użytku. Wyrób medyczny. Okres gwarancji 24 m-ce | szt | 1
12. | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy ze zintegrowaną pompą (wbudowaną) wymiary dł.200 cm x szer.90 cm x wys.15 cm. Pokrycie higieniczne PU, 21 komór, 3 statyczne komory głowy, zapewniajacy pełną zmianę ciśnienia bez uczucia zapadania się, ciśnienie statyczne, zmienne i 5 poziomów komfortu, zawór reanimacyjny CPR, pianka w dolnych komorach zapobiegajaca przekręcaniu się komór szczególnie w strefie pięt, przewody powietrza bez załamań, sterowany pilotem zamontowanym na łóżku, dopuszczalna masa 175 kg. Wyrób medyczny. Okres gwarancji 24 m-ce | szt | 2
|  | RAZEM: |  |  | 0 |  |  | 0