## Arkusz1
cz. 1 Instalacje i urządzenia ppoż
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
lp | Rodzaj czynności-urządzenie/system | Cena jednostkowa przeglądu netto (za 1 urządzenie/system) | liczba urządzeń/systemów (szt.) | częstotliwość | liczba przeglądów w okresie obowiązywania umowy | wartość przeglądów netto (kol. 3x4x6) | podatek VAT | wartość brutto
1 | Przegląd i serwis instalacji oraz urządzeń tryskaczowych |  | 1 | 2 x w roku | 4 | 0
2 | Przegląd i serwis instalacji oraz urządzeń hydrantowych |  | 1 | 2 x w roku | 4 | 0
3 | Przegląd i serwis instalacji oraz urządzeń przepompowni pożarowej wraz ze zbiornikiem pożarowym |  | 1 | 2 x w roku | 2 | 0
4 | Gaśnice |  | 44 | 1 x w roku | 2 | 0
5 | Drzwi MERCOR |  | 78 | 1x w roku | 2 | 0
6 | Drzwi Okland |  | 11 | 1 x w roku | 2 | 0
7 | Drzwi PORTA |  | 48 | 1 x w roku | 2 | 0
[5 empty] | Łącznie | 0 | 0 | 0
Koszt usług dodatkowych
| Nazwa czynności | Jednostka | Cena netto | Cena brutto
| Koszt jednej roboczogodziny ekipy serwisowej | 1-roboczogodzina
| Koszt dojazdu do siedziby zamawiającego ekipy serwisowej | 1-kurs

## Arkusz2
część 2 - Instalacje sanitarne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
lp | Rodzaj czynności | Cena jednostkowa przeglądu netto | częstotliwość | ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy | wartość przeglądów netto (kol. 3x5) | podatek VAT | wartość brutto
A. INSTALACJA WODOCIĄGOWA
1 | Sprawdzenie, czy ciśnienie wody w instalacji jest właściwe |  | 1 X w roku | 2 | 0
2 | Sprawdzenie, czy ciśnienie wody na armaturze przyborów jest właściwe |  | 1 X w roku | 2 | 0
3 | Sprawdzenie, czy instalacja jest właściwie odpowietrzona. |  | 1 X w roku | 2 | 0
4 | Sprawdzenie stanu wężyków elastycznych pod umywalkami, przy spłuczkach oraz przy podgrzewaczach (czy nie są obluzowane, skręcone, złamane). |  | 1 X w roku | 2 | 0
5 | Sprawdzenie, czy instalacja jest szczelna. |  | 1 X w roku | 2 | 0
6 | Sprawdzenie, czy spłuczki, zawory pływakowe oraz zawory pisuarowe zamykają się po działaniu. |  | 1 X w roku | 2 | 0
7 | Oczyszczenie filtrów siatkowych i osadników. |  | 1 X w roku | 2 | 0
8 | Oczyszczenie perlatorów w bateriach. |  | 1 X w roku | 2 | 0
9 | Sprawdzenie stanu izolacji cieplnych. |  | 1 X w roku | 2 | 0
10 | Wykonanie przegrzewu instalacji ciepłej wody użytkowej. |  | 1 X w roku | 2 | 0
|  |  |  | Łącznie | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
lp | Rodzaj czynności | Cena jednostkowa przeglądu netto | częstotliwość | ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy | wartość przeglądów netto (kol. 3x5) | podatek VAT | wartość brutto
B. KANALIZACJA SANITARNA
1 | Sprawdzenie szczelności instalacji. |  | 1 X w roku | 2 | 0
2 | Sprawdzenie działania automatycznych zaworów napowietrzających. |  | 1 X w roku | 2 | 0
3 | Sprawdzenie drożności wpustów łazienkowych i znajdujących się w pomieszczeniach technicznych poprzez podniesienie kratki i wyjęcie syfonu; w razie potrzeby oczyszczenie przestrzeni zamknięcia wodnego. |  | 1 X w roku | 2 | 0
4 | Sprawdzenie drożności syfonów w brodzikach, umywalkach, komorach gospodarczych, pisuarach i zlewach; w razie potrzeby oczyszczenie przestrzeni zamknięcia wodnego. |  | 1 X w roku | 2 | 0
5 | Sprawdzenie poprawności działania pompowni. |  | 1 X w roku | 2 | 0
6 | Sprawdzenie poprawności działań pomp zatapialnych. |  | 1 X w roku | 2 | 0
7 | Sprawdzenie poprawności działania i szczelności seperatorów tłuszczu i substancji ropopochodnych. |  | 1 X w roku | 2 | 0
|  |  |  | Łącznie | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
lp | C. urządzenie | Cena jednostkowa przeglądu netto (za 1 urządzenie) | liczba urządzeń/systemów (szt.) | częstotliwość | liczba przeglądów w okresie obowiązywania umowy | wartość przeglądów netto (kol. 3x4x6) | podatek VAT | wartość brutto
1 | GRUNDFOS MULTILIFT MD.22.3.4 |  | 2 | 2 x w roku | 4 | 0
| MULTILIFT MDV 80.80.75.2 |  | 1 | 2 x w roku | 4
2 | SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH (Techneau EH0501C) |  | 1 | 1x w roku | 2
3 | SEPARATOR SUBSTANCJI TŁUSZCZOWYCH (Techneau EG0501C) |  | 1 | 1x w roku | 2
4 | GRUNDFOS UNILIFT KP250 |  | 7 | 1x w roku | 2
|  |  |  | Łącznie |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
lp | Rodzaj czynności | Cena jednostkowa przeglądu netto (za 1 urządzenie) | częstotliwość | liczba przeglądów w okresie obowiązywania umowy | wartość przeglądów netto (kol. 3x5) | podatek VAT | wartość brutto
D. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1 | Czyszczenie odpowietrzników i filtrów |  | 1x w roku | 2 | 0
2 | Kontrola stanu izolacji termicznej |  | 1 x w roku | 2 | 0
3 | Kontrola grzejników |  | 1x w roku | 2 | 0
4 | Kontrola stanu armatury |  | 1 x w roku | 2 | 0
5 | Kontrola stanu rurociągów |  | 1x w roku | 2 | 0
|  |  |  | Łącznie | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
lp | Rodzaj czynności | Cena jednostkowa przeglądu netto | częstotliwość | liczba przeglądów w okresie obowiązywania umowy | wartość przeglądów netto (kol. 3x5) | podatek VAT | wartość brutto
E. INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO:
1 | Czyszczenie odpowietrzników i filtrów |  | 1x w roku | 2 | 0
2 | Kontrola stanu izolacji termicznej |  | 1 x w roku | 2 | 0
3 | Kontrola stanu armatury |  | 1x w roku | 2 | 0
4 | Kontrola stanu rurociągów |  | 1x w roku | 2 | 0
|  |  |  | Łącznie | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
lp | Rodzaj czynności | Cena jednostkowa przeglądu netto | częstotliwość | liczba przeglądów w okresie obowiązywania umowy | wartość przeglądów netto (kol. 3x5) | podatek VAT | wartość brutto
F. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
1 | Czyszczenie instalacji |  | 1x w roku | 2
2 | Kontrola szczelności instalacji |  | 1 x w roku | 2
3 | Kontrola stanu armatury |  | 1 x w roku | 2
4 | Kontrola stanu rurociągów |  | 1x w roku | 2
5 | Kontrola stanu izolacji termicznej |  | 1 x w roku | 2
Łącznie
| Łącznie wszystkie instalacje i urządzenia: A+B+C+D+E+F |  | wartość netto | podatek VAT | wartość brutto
Koszt usług dodatkowych
| Nazwa czynności |  | Jednostka | Cena netto | Cena brutto
| Koszt jednej roboczogodziny ekipy serwisowej |  | 1-roboczogodzina
| Koszt dojazdu do siedziby zamawiającego ekipy serwisowej |  | 1-kurs

## Arkusz3
cz. 3 dach otwierany
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
lp | Urządzenie/czynności | Cena jednostkowa przeglądu netto (za 1 urządzenie) | liczba urządzeń (szt.) | częstotliwość | liczba przeglądów w okresie obowiązywania umowy | wartość przeglądów netto (kol. 3x4x6) | podatek VAT | wartość brutto
1 | Przegląd dachu otwieranego |  | 1 | co 6 m-cy | 4 | 0
Łącznie
Koszt usług dodatkowych
| Nazwa czynności | Jednostka | Cena netto | Cena brutto
| Koszt jednej roboczogodziny ekipy serwisowej - mechanika | 1-roboczogodzina
| Koszt jednej roboczogodziny ekipy serwisowej - elektryka | 1-roboczogodzina
| Koszt jednej roboczogodziny ekipy serwisowej - automatyka | 1-roboczogodzina
| Koszt dojazdu do siedziby zamawiającego ekipy serwisowej | 1-kurs