## WKI
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI dla zadania: Budynek dydaktyczny dla studentów Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Pedagogiki, Logopedii i Pedagogiki opiekuńczej z profilaktyką uzależnień i socjoterapią, z częścią do odbywania zajęć praktycznych Inwestor: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Poziom cen: IVkw. 2023r SEKOCENBUD WKI, SEKOCENBUD BCO
L.p. | Symbol | Opis | jed. | ilość | cena jednoskowa netto | razem wartość netto | VAT 23% | razem wartość brutto
1 | GRUPA 1 | POZYSKANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ
NIE DOTYCZY
|  | Razem: |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | GRUPA 2 | PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW DO SIECI
WKI 2-100: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 | WKI 2-100 2.111.20. | Całkowita rozbiórka budynków i obiektów kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z betonu (rozbiórka pozostałości zabudowań w miejscu planowanego posadowienia obiektu) | m3 k.b. | 343.2
2 | WKI 2-100 2.130.12. | Rozebranie nawierzchni z brukowca, płyt betonowych, z kostki wraz z podbudową (rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej) | m2 | 22.8
3 | WKI 2-100 2.130.14. | Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową dla ruchu lekkiego | m2 | 2342
4 | WKI 2-100 2.130.31. | Rozebranie ogrodzeń z siatki drucianej | m | 176.5
WKI 2-200: PRZYGOTOWANIE TERENU DO PRAC BUDOWLANYCH
5 | WKI 2-200 2.210.00. | Oczyszczenie terenu przez zdjęcie warstwy gruntu lub humusu wraz z wywiezieniem | m3 | 295.378
6 | WKI 2-200 2.220.20. | Karczowanie drzew o średnicy od 36-55 cm | szt. | 2
7 | WKI 2-200 2.220.30. | Karczowanie drzew o średnicy ponad 56 cm | szt. | 1
WKI 2-300: ROBOTY ZIEMNE
8 | WKI 2-300 2.312.00. | Niwelacja terenu | m2 | 5493.78
WKI 2-400: PRZYŁĄCZA SANITARNE
9 | WKI 2-400 2.411.20. | Przyłącza wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych o średnicy powyżej 50 mm | m | 156.2
10 | WKI 2-400 2.418.11. | Studzienka wodomierzowa o średnicy 1200 mm - dla wodomierza o średnicy powyżej 32 mm | szt. | 1
11 | WKI 2-400 2.421.14. | Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC o średnicy 200 mm (sanitarna, deszczowa) | m | 114.05
12 | WKI 2-400 2.432.13. | Przyłącza ciepłownicze z rur stalowych preizolowanych z alarmem o średnicy 2x60,3/125 mm | m | 92
13 | WKI 2-400 2.441.10. | Przyłącza gazowe z rur stalowych o średnicy do 50 mm | m | 39.25
WKI 2-500: PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE
14 | WKI 2-500 2.520.25. | Przyłącza elektryczne podziemne kablowe wykonane kablem YKY 4x95 mm2 | m | 115.2
15 | WKI 2-500 2.530.11. | Przyłącze telekomunikacyjne wykonane kablem światłowodowym | m | 62.1
16 | WKI 2-500 2.530.14. | Przyłącze telekomunikacyjne wykonane kablem Cu 25x4x0,5 mm2 | m | 62.1
WKI 2-600: INNE ROBOTY
17 | WKI 2-600 2.600.40. | Wywiezienie ziemi, odpadów pobudowlanych na odległość ponad 10 km | m3 | 1260.696
WKI 2-700: STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I CENY ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA WYSYPISKU
18 | WKI 2-700 2.701.07.51 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 2.701.06 - średnie ceny rynkowe za składowanie | t | 472.761
19 | WKI 2-700 2.705.04.51 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 2.705.03 - średnie ceny rynkowe za składowanie | t | 1418.283
Razem:
3 | GRUPA 3 | BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH
WKI 3-300: BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH: BUDYNKI NIEMIESZKALNE: KULTURY, EDUKACJI, SZPITALE I ZAKŁADY OPIEKI MEDYCZNEJ, KULTURY FIZYCZNEJ, GOSPODARSTW ROLNYCH, KULTU RELIGIJNEGO ORAZ POZOSTAŁE NIEMIESZKALNE
20 | WKI 3-300 3.399.111. | Roboty ziemne (wykonanie wykopu) | m3 | 722.8
21 | WKI 3-300 3.399.122. | Fundamenty betonowe (podkłady betonowe z chudego betonu na podłożu gruntowym pod fundamenty) | m3 | 24.212
22 | WKI 3-300 3.399.123. | Fundamenty żelbetowe (ławy fundamentowe, płyta szybu windowego) | m3 | 96.296
23 | WKI 3-300 3.399.133. | Ściany podziemia żelbetowe (ściany fundamentowe) | m3 | 78.083
24 | WKI 3-300 3.399.181. | Izolacje fundamentów i ścian podziemia przeciwwilgociowe pionowe (izolacja przeciwwilgociowa lekka ław i ścian fundamentowych) | m2 | 1134.046
25 | WKI 3-300 3.399.181. | Izolacje fundamentów i ścian podziemia przeciwwilgociowe poziome (przepona pozioma z papy termozgrzewalnej pod ściany nośne) | m2 | 97.604
26 | WKI 3-300 3.399.182. | Izolacje fundamentów i ścian podziemia cieplne i przeciwdźwiękowe (izolacja ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym XPS) | m2 | 200.42
27 | WKI 3-300 3.399.122. | Podłoża wewnątrz budynku (podkład pod posadzkę na gruncie: wymiana gruntu 30cm) | m3 | 240.132
28 | WKI 3-300 3.399.122. | Podłoża wewnątrz budynku (podkład pod posadzkę na gruncie: chudy beton 10cm) | m3 | 80.044
29 | WKI 3-300 3.399.221. | Ściany nadziemia murowane (ściany nośne nadziemia) | m3 | 491.908
30 | WKI 3-300 3.399.223. | Ściany nadziemia żelbetowe (ściany szybu windowego, pozostałe elementy żelbetowe) | m3 | 35.403
31 | WKI 3-300 3.399.231. | Stropy nadziemia, stropodach (stropy gęstożebrowe) | m2 | 2584.21
34 | WKI 3-300 3.399.234. | Schody nadziemia (schody i podesty klatek schodowych żelbetowe monolityczne) | m2 | 83.84
35 | WKI 3-300 3.399.240. | Ścianki działowe (z wyłączeniem wykonywanych na sucho) | m2 | 1210.969
36 | WKI 3-300 3.399.282. | Izolacje nadziemia cieplne i przeciwdźwiękowe (izolacja termiczna połaci dachowej) | m2 | 843.06
37 | WKI 3-300 3.399.262 | Dach - pokrycie materiałami rolowymi, membranami i dachówką bitumiczną | m2 poł. | 843.06
38 | WKI 3-300 3.399.267. | Dach (rynny i rury spustowe) | m2 poł. | 843.06
39 | WKI 3-300 3.399.282. | Izolacje nadziemia cieplne i przeciwdźwiękowe (izolacja termiczna posadzki na gruncie) gr. 15cm | m2 | 800.44
40 | WKI 3-300 3.399.282. | Izolacje nadziemia cieplne i przeciwdźwiękowe (izolacja akustyczna na 1 i 2 pietrze) gr. 5cm | m2 | 1480.51
41 | WKI 3-300 3.399.290. | Warstwy wyrównawcze pod posadzki | m2 | 2280.95
42 | WKI 3-300 3.399.311. | Tynki, wyprawy i sztablatury | m2 | 4522.06
43 | WKI 3-300 3.399.311. | Tynki, wyprawy i sztablatury (cementowo-wapienny sufity) | m2 | 351.93
44 | WKI 3-300 3.399.312. | Okładziny i oblicowania - sufity podwieszany systemowy, lamelowy,rastrowy | m2 | 2300.22
45 | WKI 3-300 3.399.312. | Okładziny i oblicowania (płytki ceramiczne okładzina ścian) | m2 | 1251.89
45 | WKI 3-300 3.399.312. | Zabudowy meblowe | m2 | 150
46 | WKI 3-300 3.399.350. | Roboty malarskie | m2 | 5800
47 | WKI 3-300 3.399.360. | Posadzki (uśredniono: PCV 40% / gres 40%,panele winylowe 20%) | m2 | 2280.95
48 | WKI 3-300 3.399.320. | Okna zewnętrzne (aluminiowe, U=0,90) | m2 | 430.63
49 | WKI 3-300 3.399.330. | Okna wewnętrzne (PCV) | m2 | 7.2
50 | WKI 3-300 3.399.320. | Drzwi zewnętrzne (aluminiowe, szklone, U=1,3) | m2 | 38.88
51 | WKI 3-300 3.399.320. | Drzwi zewnętrzne (stalowe, U=1,3) | m2 | 8.4
52 | WKI 3-300 3.399.330. | Drzwi wewnętrzne (MDF) | m2 | 118.8
53 | WKI 3-300 3.399.330. | Drzwi wewnętrzne (aluminiowe, szklone) | m2 | 28.8
54 | WKI 3-300 3.399.340. | Ścianki działowe w technologiach suchych (ścianki systemowe w sanitariatach) | m2 | 88.7
55 | WKI 3-300 3.399.340. | Ścianki działowe w technologiach suchych (ścianki przesuwna w żłobku) | m2 | 21
56 | WKI 3-300 3.399.392. | Roboty wykończeniowe wewnętrzne - balustrady wewnętrzne | m2 | 43.2
57 | WKI 3-300 3.399.413. | Elewacje - docieplenia | m2 | 1512.45
58 | WKI 3-300 3.399.413. | Elewacje - docieplenia (ogniomur) | m2 | 223.86
59 | BCO 1230-601-31-4-10-16 | Elewacje - tynki i wyprawy - lekka-mokra (40% elewacji) | m2 | 700
60 | BCO 1230-601-31-4-10-16 | Elewacje - tynki i wyprawy - płyty elewacyjne (40% elewacji) | m2 | 702
60 | BCO 1230-601-31-4-10-12 | Elewacje - tynki i wyprawy - płytki klinkierowe (20% elewacji) | m2 | 350.281
61 | WKI 3-300 3.399.419. | Elewacje - pozostałe elementy (szklane-o-aluminiowe daszki nad wejściami) | m2 | 23.76
Razem:
4 | GRUPA 4 | INSTALACJE
WKI 4-300: INSTALACJE W BUDYNKACH NIEMIESZKALNYCH: KULTURY, EDUKACJI, SZPITALE I ZAKŁADY OPIEKI MEDYCZNEJ, KULTURY FIZYCZNEJ, GOSPODARSTW ROLNYCH, KULTU RELIGIJNEGO
62 | BCO 1263-106-41-1-10 | Instalacja wodociągowa | pkt pob. | 96
63 | BCO 1263-106-41-1-40 | Instalacja kanalizacyjna | pkt odp. | 92
64 | BCO 1263-106-41-1-20 | Instalacja przeciwpożarowa | m2 p.u. | 2280.95
65 | BCO 1263-105-41-2-10 | Węzeł ciepłowniczy | m2 p.u. | 2280.95
66 | BCO 1263-106-41-2-40 | Instalacja centralnego ogrzewania | m2 p.u. | 2280.95
67 | BCO 1263-105-41-2-50 | Instalacja ciepła technologicznego | m2 p.u. | 2280.95
68 | WKI 4-300 4.399.310. | Wentylacja mechaniczna | m2 p.u. | 2280.95
69 | BCO 1263-105-41-4 | Instalacje i urządzenia elektro-energetyczne | m2 p.u. | 2280.95
70 | WKI 4-300 4.399.150. | Instalacja gazowa w budynkach niemieszkalnych | pkt pob. | 2
71 | BCO 1263-105-41-5-50 | Instalacje alarmowe, dozoru i sygnalizacji | m2 p.u. | 2280.95
72 | BCO 1263-106-41-5-60 | Instalacje strukturalne | m2 p.u. | 2280.95
72 | BCO 1263-106-41-5-60 | Instalacje fotowoltaiki | m2 p.u. | 2280.95
73 | WKI 4-300 4.399.610. | Urządzenia dźwigowe (windowe) w budynkach niemieszkalnych - winda osobowo noszowa dla os. niepełnosprawnych | kpl | 1
74 | WKI 4-300 4.399.610. | Urządzenia dźwigowe (windowe) w budynkach niemieszkalnych - winda towarowa | kpl | 1
75 | WKI 4-300 4.399.710. | Instalacje i urządzenia techniki kuchennej w budynkach niemieszkalnych z kompletnym wyposażeniem | kpl | 1
76 | WKI 3-400 3.482.12. | Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia parkingu w terenie płaskim, rury z PVC | m | 229.5
Razem:
5 | GRUPA 5 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU I OBIEKTY POMOCNICZE
WKI 5-200: TRAWNIKI I NASADZENIA WIELOLETNIE
77 | WKI 5-200 5.220.40. | Rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi kompostowej grubość warstwy 4 cm | m2 | 3822
78 | WKI 5-200 5.210.10. | Trawniki dywanowe na gruncie rodzimym wykonane siewem bez humusowania w terenie płaskim | m2 | 3822
79 | WKI 5-200 5.240.10. | Sadzenie młodych drzew i krzewów liściastych o formach naturalnych w terenie płaskim | szt. | 10
80 | WKI 5-200 5.250.10. | Sadzenie krzewów żywopłotowych z całkowitą zaprawą rowów w gruntach kat. I-II | szt. | 168
81 | WKI 5-200 5.260.10. | Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe | m2 | 11.74
82 | WKI 5-200 5.260.20. | Wykonanie kwietników siewem (klomby, rabaty) | m2 | 11.74
WKI 5-300: OGRODZENIA
83 | WKI 5-300 5.350.10. | Ogrodzenia panelowe Bekafor Classic + brama + furtka | m | 97
83a | analiza indywidualna | Dostawa i montaż szlabanu (czytnik tablic system parkingowy ) | kpl | 1
WKI 5-400: OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
84 | BCO 1122-302-K-10 | Plac zabaw - (BCO cz. II obiekt 2412-132 - tylko element 587 PLACE ZABAW I REKREACJI) | m2 | 360
85 | WKI 5-400 5.420.30. | Ławki parkowe i ogrodowe żeliwne ozdobne - siedzenia i oparcia z drewna | m | 14
86 | WKI 5-400 5.440.10. | Kosze na śmieci | szt | 8
WKI 5-600: OBIEKTY POMOCNICZE INŻYNIERYJNE (chodniki, poręcze ochronne, murki oporowe, boiska, obiekty rekreacyjne)
93 | Uproszczona | Nawierzchnia tarasów przy salach żłobka wraz z podbudową | m2 | 104
87 | WKI 5-600 5.611.30. | Nawierzchnie na drogach wewnętrznych, wjazdach i zjazdach z mieszanek mineralno-asfaltowych, łącznie z podbudową i warstwą odsączającą | m2 | 605
88 | WKI 5-600 5.611.35. | Nawierzchnie na drogach wewnętrznych, wjazdach i zjazdach z kostki brukowej betonowej, łącznie z podbudową | m2 | 277
89 | WKI 5-600 5.611.50. | Nawierzchnie na drogach wewnętrznych, wjazdach i zjazdach - krawężniki betonowe uliczne na ławie betonowej, łącznie z podbudową i warstwą odsączającą | m | 238
90 | WKI 5-600 5.611.60. | Nawierzchnie na drogach wewnętrznych, wjazdach i zjazdach - krawężniki betonowe wtopiane, łącznie z podbudową i warstwą odsączającą | m | 69
91 | WKI 5-600 5.630.10. | Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, opaska wokół budynku, łącznie z podbudową | m2 | 549
92 | WKI 5-600 5.630.80. | Obrzeża betonowe chodników o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 750
WKI 5-800: OBIEKTY POMOCNICZE POZOSTAŁE
94 | WKI 5-800 5.810.20. | Oświetlenie parkowe na słupach stalowych | słup | 8
Razem:
6 | GRUPA 6 | WYPOSAŻENIE
|  | Wg Załącznika nr 1 - Wyposażenie | kpl | 1
Razem:
7 | GRUPA 7 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSŁUGA INWESTORSKA
| WKI 7-200 7.200.55 | Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej w relacji do kosztów robót budowlanych dla inwestycji kubaturowych - kategoria trudności 4 - budynki o złożonych wymaganiach funkcjonal., instalac.i technolog.o średn. stopniu trudn.- wartość robót do 20 mln. | % | 1kpl
| WKI 7-700 7.740.23. | Kosztorysy inwestorskie - liczone od wartości dokumentacji projektowej (PB+PW) - metodą mieszaną zawierające ponad 50% pozycji obliczonych metodą kalkulacji szczegółowej | % | 1kpl
| WKI 7-700 7.750.10. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych liczone od wartości projektu budowlanego i projektu wykonawczego (PB+PW) | % | 1kpl
| WKI 7-700 7.710.20. | Nadzór autorski - liczony od kosztów wykonania dokumentacji projektowej (PB+PW), a także kosztów opracowania przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót" | % | 1kpl
Razem:
WKI Razem

## Załącznik nr 1 - Wyposażenie
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA
L.p. | Opis | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Razem wartość netto
ŻŁOBEK
1 | Krzesełka dziecięce - żłobek | szt. | 32
2 | Stoliki dziecięce - żłobek okrągłe | szt. | 8
3 | Łóżeczka niemowlęce - żłobek | szt. | 32
4 | Materace do łóżeczek niemowlęcych | szt. | 32
5 | Pościele - komplet z wypełnieniem - żłobek | kpl | 32
6 | Regał drewniany na pościele - żłobek | szt. | 2
7 | Regały otwarte na zabawki | szt. | 6
8 | Szafki na zabawki | szt. | 4
9 | Szafy na pomoce dydaktyczne | szt. | 2
10 | Biurka dla opiekunów - wychowawców | szt. | 2
11 | Krzesła dla opiekunów - wychowawców | szt. | 2
12 | Panele manipulacyjne, aplikacje ścienne - 4 szt. | kpl. | 2
13 | Bujak wewnętrzny - żłobek | szt. | 2
14 | Lustra na stojakach | szt. | 5
15 | Dywan edukacyjny | szt. | 2
16 | Mata sensoryczna | szt. | 2
17 | Poduchy do siedzenia - żłobek, kpl. 5szt. | kpl. | 10
18 | Stojaki na poduchy do siedzenia podwójne | szt. | 2
19 | Pojemniki do przechowywania | szt. | 4
20 | Kącik zabaw - żłobek | kpl. | 2
21 | Pufa gruszka mała | szt. | 4
22 | Pojemniki do segregacji odpadów | kpl. | 2
23 | Zabawki i pomoce dydaktyczne | kpl. | 2
24 | Pomoce do wspomagania rozwoju i integracji sensorycznej | kpl. | 2
25 | Artykuły plastyczne | kpl. | 2
26 | Projektor interaktywny | szt. | 2
27 | Sprzęt multiwizualny | kpl. | 4
28 | Przewijak z szafkami | szt. | 2
29 | Kosz na zużyte pieluchy | szt. | 2
30 | Nocnik | szt. | 32
31 | Ręczniczek 50x30cm | szt. | 32
32 | Półki na kubeczki i ręczniki | szt. | 8
33 | Przewijak | szt. | 2
34 | Szafki do szatni - 6 osób | szt. | 6
35 | Ławka do karmienia niemowląt | szt. | 2
PRZEDSZKOLE
36 | Krzesełka dziecięce - przedszkole | szt. | 120
37 | Stoliki dziecięce - przedszkole | szt. | 24
38 | Szafki indywidualne dla dzieci (9 półek) | szt. | 12
39 | Regały otwarte na zabawki | szt. | 24
40 | Regały mobilne | szt. | 12
41 | Półki z szufladami | szt. | 12
42 | Biurka dla opiekunów - wychowawców | szt. | 4
43 | Krzesła dla opiekunów - wychowawców | szt. | 4
44 | Szafki do szatni - 6 osób | szt. | 20
45 | Dywan edukacyjny | szt. | 4
46 | Łóżeczka przedszkolne (leżaczki) - przedszkole | szt. | 50
47 | Pościele - komplet z wypełnieniem - przedszkole | kpl | 50
48 | Regał drewniany na pościele - przedszkole | szt. | 2
49 | Szafy na pomoce dydaktyczne | szt. | 4
50 | Poduchy do siedzenia - przedszkole, kpl. 10szt. | kpl. | 10
51 | Stojaki na poduchy do siedzenia podwójne | szt. | 10
52 | Pojemniki do segregacji odpadów | kpl. | 4
53 | Kącik zabaw - plac zabaw wewnętrzny | kpl. | 4
54 | Kącik konstrukcyjny - warsztat | kpl. | 4
55 | Kącik zabaw kreatywnych i plastycznych - sztaluga, stojak z farbami, stolik do zabaw piaskiem i wodą | kpl. | 4
56 | Parawan / teatrzyk | szt. | 4
57 | Kącik kuchenny | szt. | 4
58 | Biblioteczka | szt. | 4
59 | Pufa gruszka mała | szt. | 8
60 | Materac składany | szt. | 4
61 | Zabawki pluszowe duże | szt. | 8
62 | Zabawki i pomoce dydaktyczne | kpl. | 4
63 | Pomoce do wspomagania rozwoju i integracji sensorycznej | kpl. | 4
64 | Artykuły plastyczne | kpl. | 4
65 | Tablica multimedialna z rzutnikiem i komputerem z oprogramowaniem | kpl. | 4
66 | Tablety dla dzieci | szt. | 100
67 | Sprzęt multiwizualny np.. Magiczny dywan | kpl. | 4
68 | Ręczniczek 50x30cm | szt. | 100
69 | Półki na kubeczki i ręczniki | szt. | 20
POSIŁKI
70 | Wózek do wydawania posiłków | szt. | 2
71 | Naczynia i sztućce - kpl. 1 dziecko | kpl. | 132
SALE DYDAKTYCZNE
72 | Krzesła dla wykładowców | szt. | 4
73 | Biurka dla wykładowców | szt. | 4
74 | Krzesła dla studentów | szt. | 160
75 | Stoły / ławki dla studentów | szt. | 70
76 | Zestaw: tablica multimedialna, rzutnik, laptop, oprogramowanie | kpl. | 4
77 | Flipchart wolnostojący mobilny magnetyczny obustronny | szt. | 4
78 | Komody na pomoce dydaktyczne | szt. | 5
79 | Pufa worek | szt. | 4
80 | Poduchy do siedzenia - przedszkole, kpl. 10szt. | kpl. | 2
81 | Stojaki na poduchy do siedzenia podwójne | szt. | 1
82 | Zestaw dwóch stolików | kpl. | 4
PRACOWNIE PRACY CICHEJ
83 | Krzesła dla wykładowców | szt. | 12
84 | Biurko komputerowe | szt. | 5
85 | Komputer - stacja robocza | kpl. | 2
86 | Monitor ciekłokrystaliczny | szt. | 2
87 | Pufa worek | szt. | 4
PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA, LOGOPEDYCZNA
88 | Stolik + 4 krzesełka dziecięce | kpl. | 2
89 | Zeszyty logopedyczne mini PUS - 4 szt. | kpl. | 1
90 | Zestaw logopedyczny - gry, zabawki, akcesoria | kpl. | 1
91 | Dmuchajki | szt. | 10
92 | Regał na pomoce logopedyczne | szt. | 1
93 | Wibrator logopedyczny rerek | szt. | 1
94 | Szpatułki plastikowe sterylne 100szt. | kpl. | 10
95 | Rękawiczki niepudrowane m/l 100szt. | kpl. | 10
96 | Mikrofon kierunkowy | szt. | 1
97 | Głośnik bezprzewodowy | szt. | 1
98 | Mikroport | szt. | 2
99 | Pufa gruszka mała | szt. | 2
100 | Materac składany | szt. | 4
101 | Klocki LOGO B. Rocławski | kpl. | 1
WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW
102 | Kosze na śmieci | szt. | 14
103 | Uchwyty na papier toaletowy | szt. | 28
104 | Dozowniki na mydło | szt. | 48
105 | Lustra | szt. | 10
106 | Pojemniki na ręczniki papierowe | szt. | 20
POMIESZCZENIA SOCJALNE, POKOJE NAUCZYCIELSKIE
107 | Stół jadalniany kwadratowy | szt. | 4
108 | Stoły prostokątne | szt. | 3
109 | Krzesła - jadalnie | szt. | 12
110 | Krzesła - pokoje nauczycielskie | szt. | 10
111 | Szafy zamykane - pokoje nauczycielskie | szt. | 6
112 | Regały otwarte - pokoje nauczycielskie | szt. | 4
113 | Drukarka laserowa kolorowa, druk do A3 | szt. | 3
114 | Skaner biurowy, format do A3 | szt. | 3
115 | Niszczarka do dokumentów | szt. | 3
116 | Komputer - stacja robocza | kpl. | 3
117 | Monitor | szt. | 3
118 | Szafki pracownicze ubraniowe | szt. | 3
119 | Lodówka wolnostojąca | szt. | 4
120 | Szafki kuchenne - szafka stojąca ze zlewozmywakiem, szafka stojąca z szufladami, szafka stojąca z półkami, szafka wisząca z mikrofalówką, 2x szafka wiszaca z półkami - Zabudowa z panelem szklanym pomiędzy szafkami a blatem, wykonanie lakierowane | kpl. | 4
121 | Kosz na śmieci | szt. | 7
GABINET DYREKTORA
122 | Fotel obrotowy tapicerowany | szt. | 1
123 | Krzesła tapicerowane | szt. | 2
124 | Szafa biurowa drewniana | szt. | 2
125 | Regał biurowy otwarty drewniany | szt. | 2
126 | Biurko dyrektorskie dł. 150cm | szt. | 1
127 | Urządzenie wielofukcyjne małe, druk A4 | szt. | 1
128 | Niszczarka do dokumentów | szt. | 1
129 | Komputer - stacja robocza | kpl. | 1
130 | Monitor | szt. | 1
131 | Kosz na śmieci | szt. | 1
POZOSTAŁE POMIESZCZENIA
132 | Regały do pomieszczeń magazynowych | szt. | 10
133 | Wieszaki szatniowe z ławką - 40 wieszaków | szt. | 4
134 | Pralka + suszarka (oddzielnie jedno nad drugim) | kpl | 1
135 | Kosz na śmieci | szt. | 5
136 | Ogródek warzywny - grządki | szt. | 6
137 | Scena z kotarą elektryczną 1 kpl, Pufy - sala gimnastyczna / widowiskowa | szt. | 125
138 | Nagłośnienie - sala gimnastyczna / widowiskowa | kpl. | 1
139 | Zestaw xl doSali sensorycznej (drabinki z materacami, hustawką terapeutyczną, ) sznury i wodospad (prysznic) światłowodów, słup wodny, kulę lustrzaną z projektorem świetlnym, podświetlany basen z piłkami, lustra, system nagłaśniający z muzyką dedykowaną , rzutnik do grafiki LED, projektor wielowarstwowego źródła światła, laptop z rzutnikiem, a także pufy, poduchy, klocki led, mobilna sala doświadczania świata SALA SENSORYCZNA | kpl | 1
140 | KUCHNIA pełne wyposażenie wg PT technologii kuchni z naczyniami (60kpl talerz duży mały głęboki +sztućce + kubki) | kpl | 1
141 | Stoliki + 4 krzesełka JADALNIA | kpl | 60
|  |  |  | RAZEM | 0