Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa niewszczepialnego sprzętu jednorazowego i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ujęta w 6 częściach.

- Kod CPV – 33100000-0

- Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

- Ilości wskazane w Formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż podana w Formularzu cenowym, w związku z niemożliwością przewidzenia pełnego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową.

- Stopień realizacji zamówienia uzależniony jest od rzeczywistych potrzeb, wynikających z działalności Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Zasady realizacji przedmiotowej dostawy:

- Dostawy realizowane będą w uzgodnionych z Sekcją Zakupów na bieżąco, w wielkościach i asortymencie wg każdorazowego zgłoszonego na piśmie zapotrzebowania (dopuszcza się przekazywanie zamówień faksem lub telefoniczne) z realizacją do 5 dni (poniedziałek-piątek) licząc od chwili złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia do Magazynu Szpitala na własny koszt i ryzyko, od poniedziałku do piątku.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, np.: zakończenia produkcji, czasowego wstrzymania produkcji, braku importu do Polski, Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu inne, dostępne w obrocie produkty o takiej samej nazwie międzynarodowej i postaci / o takich samych parametrach. Wykonawca podejmie również wszelki możliwe działania w celu ustalenia czy na rynku produktów objętych przedmiotem zamówienia, są przedsiębiorcy posiadający na stanie przedmiotowe produkty ( w tzw. zapasach) i jeżeli tak, to wówczas Wykonawca dokona stosownej transakcji celem ich pozyskania i dalszego odsprzedania Zamawiającemu. Cena zamiennego produktu, nie może być wyższa od ceny produktu objętego przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 7.

- W sytuacji gdy w obrocie brak będzie produktów (odpowiedników), brak będzie również tzw. zapasów u podmiotów trzecich, które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu w cenach obowiązujących w umowie, a są produkty, których cena jest wyższa od ceny produktu objętego umową (a ewentualna sprzedaż w cenie z niniejszej umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, załączając do pisemnej informacji dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji (np. pisma od producenta, od podmiotów trzecich). Wykonawca ma również obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie wystąpienia ewentualnej rażącej straty po jego stronie i załączyć stosowne dokumenty.

- Zmian produktu na zasadach, o których mowa w pkt 4 lub pkt 5 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika produktu czy też produktu tzw. Zapasów, w sytuacji o której mowa w pkt. 5 Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu produktu (odpowiednika) u innego dostawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od zakupu w ramach umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem

- Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

| L.P. | RODZAJ | WARUNKI WYMAGANE |
| --- | --- | --- |
|  | ZADANIE 1 |  |
| 1. | Cewniki do odsysania roz. 6 | Końcówka cewnika do odsysania zakończona dwoma otworami bocznymi i jednym otworem centralnym, druga końcówka cewnika zakończona lejkowato i oznaczona kolorami. Długość cewników od 50 do 60 cm, w poz. 1-3 od 40 do 60 cm. |
| 2. | Cewniki do odsysania roz. 8 |  |
| 3. | Cewniki do odsysania roz. 10 |  |
| 4. | Cewniki do odsysania roz. 12 |  |
| 5. | Cewniki do odsysania roz. 14 |  |
| 6. | Cewniki do odsysania roz. 16 |  |
| 7. | Cewniki do odsysania roz. 18 |  |
|  | ZADANIE 2 |  |
| 1. | Cewniki Foleya roz. 12 | Podwójnie pakowane ( wewnętrznie folia i zewnętrznie folia-papier), sterylne, możliwość utrzymania cewnika w pęcherzu moczowym ok. 14 dni, dwa otwory boczne, widoczna numeracja cewnika, silikonowane |
| 2. | Cewniki Foleya roz. 14 |  |
| 3. | Cewniki Foleya roz. 16 |  |
| 4. | Cewniki Foleya roz. 18 |  |
| 5. | Cewniki Foleya roz. 20 |  |
| 6. | Cewniki Foleya roz. 22 |  |
| 7. | Cewniki Foleya roz. 24 |  |
| 8. | Cewniki Foleya roz. 10 z prowadnicą |  |
| 9. | Cewniki Foleya roz. 8 z prowadnicą |  |
| 10. | Cewniki Foleya roz. 6 z prowadnicą |  |
| 11. | Cewniki Foleya 26 |  |
| 12. | Cewniki Nelaton od 6 do 24 |  |
| 13. | Cewniki Tiemann od 10 do 24 |  |
| 14. | Cewniki pępowinowy od 3,5 do 4,5 |  |
| 15. | Cewnik Pezzera roz. 16-36 |  |
|  | ZADANIE 3 |  |
| 1. | Cewniki do karmienia niemowląt CH5 | Cewniki dla niemowląt bezftalanowe. Czytelne oznakowanie rozmiarów na opakowaniu. Wykonane z odpowiedniego elastycznego tworzywa nie dającego uczuleń |
| 2. | Cewnik do karmienia niemowląt CH6 |  |
|  | ZADANIE 4 |  |
| 1. | Butle Redona wysokopróżniowe roz. 150-200 | Wysokopróżniowe, wskaźnik podciśnienia, wieszak do mocowania, dren wychodzący z butli zakończony końcówką umożliwiającą łatwe połączenie z drenem wychodzącym od pacjenta, sterylne, łatwość otwierania opakowań. Wszystkie rozmiary butli oraz dren od jednego producenta Perforowane, odpowiednia elastyczność, sterylne |
| 2. | Butle Redona wysokopróżniowe roz. 250-400 |  |
| 3. | Butle Redona wysokopróżniowe roz. 500-650 |  |
| 4. | Dreny Redona od 6-10 do 18-24 |  |
|  | Zadanie 5 |  |
| 1. | Endoproteza do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych | Typ prosty, sterylna pakowana pojedynczo w rozmiarach 5F, 7F, 8,5F, 10F, 12F, 15F |
| 2. | Endoproteza do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych | Typ PIGITAL, sterylna pakowana pojedynczo w rozmiarach 7F, 10F, |
| 3 | Zestaw do wprowadzania protez |  |
|  | Zadanie 6 |  |
| 1 | Dren silikonowy do jamy brzusznej z otworami bocznymi: różne rozmiary i różne długości | Sterylny dren do jamy brzusznej z bocznymi otworami, różne rozmiary |