12/D/Kw/20

Kraków dnia 30.11.2020 r.

**Wyjaśnienie treści SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24.01.2004 r. prawo zamówień publicznych poniżej przekazuję pytania i odpowiedzi dot. treści SIWZ

**Pytanie 1 :** Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania masek medycznych typu II lub IIR zgodnych z wytycznymi Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 09.04.2020 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać produkt oznaczony jako maski medyczne?

**Odpowiedź**: Zamawiający oczekuje dostarczenia produktu zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. W Wytycznych Konsultanta Krajowego zawarte są ogólne informacje, dotyczące m. in. masek z bawełny, wielorazowych itp.

**Pytanie 2:** Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw cząstkowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

**Odpowiedź**: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów we wzorze umowy.

**Pytanie 3:** Prosimy o doprecyzowanie z jakiego typu włókniny wykonana ma być maska i jaką substancją nasączona, aby spełniała wymagania SIWZ dotyczące bakteriostatyczności?

**Odpowiedź**: Zamawiający oczekuje produktu wykonanego z włókniny PP, membrana meltblown.

**Pytanie 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykazu wykonanych dostaw wyrobów medycznych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 5:** Czy Zamawiający dopuści udzielenie zamówienia Wykonawcy, który w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum jedną dostawę Środków Ochrony Indywidualnej, w tym maseczek jednorazowych, na kwotę 150 000 zł?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści udzielenia zamówienia takiemu Wykonawcy.

**Pytanie 6:** Czy zamawiający, celem zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony przed niebezpieczeństwem zakażenia wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia stosujących maseczki IIR, wymaga aby skuteczność filtracji maseczek (BFE) wynosiła co najmniej 98% ?

**Pytanie 7:** Czy zamawiający wymaga aby maseczki spełniały poniższe normy: PN-EN 14683+AC:2019; PN-EN ISO 15223-1:2017-02; PN-EN ISO 13485:2016. Normy te dadzą Państwu pewność co do wymagań i metod badań oraz jakości maseczek.

**Pytanie 8:** Czy zamawiający wymaga aby materiały z których zostały przygotowane maseczki nie zawierały lateksu, niklu i włókna szklanego dzięki czemu można je stosować bez ryzyka alergii przy jednocześnie zachowanej wysokiej skuteczności i podlegające rycyklingowi?

**Odpowiedź 6- 8:** Zamawiający wymaga aby dostarczony produkt był zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. **Maski muszą spełniać normę EN 14683:2019.**

**Pytanie 9:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maseczek medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm . Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II ?

**Odpowiedź**: Zamawiający wymaga produktu spełniającego następujące wymagania:

**Maseczka ochronna 3-warstwowa, jednorazowa,** wykonana z minimum trzech warstw włókniny bakteriostatycznej, warstwa środkowa gęsta membrana izolująco - filtrująca, materiał niepylący, wyposażona w sztywnik do dopasowania na nos oraz mocowana gumkami na uszy, maski pakowane w opakowania do 50 szt.;Data trwałości minimum do 31 października 2022r.

**Zgodność z normami:**

EN 14683:2019