## PAKIET 1 materiały jednorazowe
Pakiet 1 - materiały jednorazowe |  |  |  | Załącznik nr 3 do SWZ - formularz rzeczowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu, producent (w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy dokonać opisu zgodnie z rozdz. III SWZ)
1 | Strzykawki jednorazowe 5 ml, dwuczęściowe, pakowane pojedynczo, typu Luer, z czytelną i niezmywalną skalą oraz pierścieniem ograniczającym wysuwanie się tłoka | op.100 szt. | op. | 50
2 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS | 1 szt. | szt. | 2
3 | Serweta operacyjna dwuwarstwowa, nieprzemakalna, sterylna 90 x 80-90 cm, (dla zamawiającego jeden bok nie może być krótszy niż 90 cm a drugi musi mieć wymiar mieszczący się w przedziale 80 - 90 cm) | 1 szt. | szt. | 240
4 | Serweta operacyjna dwuwarstwowa, nieprzemakalna, sterylna 50 x 60 | 1szt. | szt. | 120
5 | Prześcieradło fizelinowe niesterylne (dostarczane w opakowaniach nie większych niż po 20 szt.) | op. 20 szt. | op. | 320
6 | Wkłady jednorazowe do spluwaczki | op. 50 szt. | op. | 1200
7 | Osłony jednorazowe foliowe nr 25 do światłowodów stomatologicznych lamp polimeryzacyjnych | op.100 szt. | op. | 170
8 | Igły od 0,45 do 1,2 (G 26- G18) do iniekcji, wykonane ze stali nierdzewnej, o bardzo gładkiej powierzchni i bardzo ostrym końcu, jednorazowego użytku, sterylne, pasujące do strzykawki Luer | op.100 szt. | op. | 90
9 | Fartuch foliowy przedni jednorazowy, biały lub niebieski, wiązany na szyi i z tyłu w tali, cienki. | op.100 szt. | op. | 10
10 | Strzykawki jednorazowe 2 ml, trzyczęściowe, pakowane pojedynczo, typu Luer-Lock pozwalające na zablokowanie igły poprzez wkręcenie, z czytelną i niezmywalną skalą oraz pierścieniem ograniczającym wysuwanie się tłoka. | op. 100 szt. | op. | 70
11 | Strzykawki jednorazowe 10 ml, dwuczęściowe, pakowane pojedynczo, typu Luer, z czytelną i niezmywalną skalą oraz pierścieniem ograniczającym wysuwanie się tłoka | op.100 szt. | op. | 50
12 | Serwetki stomatologiczne bibułowo-foliowe składane. | op. 500 szt | op. | 250
13 | Nakładka na butelkę (iglica) typu Mini Spike z filtrem antybakteryjnym i zastawką do nabierania soli fizjologicznej. | 1szt. | szt. | 100
14 | Strzykawki jednorazowe 20 ml, dwuczęściowe, pakowane pojedynczo, typu Luer, z czytelną i niezmywalną skalą oraz pierścieniem ograniczającym wysuwanie się tłoka | op.100 szt. | op. | 6
15 | Śliniaki stomatologiczne jednorazowe wiązane | op.100 szt. | op. | 40
16 | Strzykawki jednorazowe 5 ml, trzyczęściowe, pakowane pojedynczo, typu Luer-Lock pozwalające na zablokowanie igły poprzez wkręcenie, z czytelną i niezmywalną skalą oraz pierścieniem ograniczającym wysuwanie się tłoka. | op. 100 szt. | op. | 130
17 | Igły do karpuli jednorazowego użytku dostępne w różnych rozmiarach (12,16,21,25,30,35 38) | op.100 szt. | op. | 250
18 | Ostrza do skalpeli nr 11,12,15,15C sterylne, wykonane ze stali nierdzewnej, pasujące do wszystkich standardowych trzonków | op.100 szt. | op. | 45
19 | Strzykawki jednorazowe 2 ml, dwuczęściowe, pakowane pojedynczo, typu Luer, z czytelną i niezmywalną skalą oraz pierścieniem ograniczającym wysuwanie się tłoka | op.100 szt. | op. | 20
20 | Ostrza do skalpeli nr ,15C sterylne,SURGICAL BALDES CARBOS STEEL | op. 100 szt. | op. | 5
Razem
Nazwy podano wyłącznie w celu określenia wymagań jakościowych typu oddziaływanie z materiałem kontaktowym, trwałość, łatwość użycia i kompatybilność ze sprzętem.

## PAKIET 2 mat. do oprac.
Pakiet 2 - materiały do opracowywania |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do SWZ - formularz rzeczowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu, producent (w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy dokonać opisu zgodnie z rozdz. III SWZ)
1 | Gumki do prac technicznych na prostnicę do polerowania i wygładzania protez akrylowych oraz aparatów ortodontycznych o dostępnych ziarnistościach i kształtach jak w gumkach Kenda (10000 - 15.000 obrotów/minutę) o parametrach jakościowych nie gorszych niż gumki Kenda | szt. | szt. | 100
2 | Pasta polerska w tubie do wstępnego polerowania wypełnień kompozytowych, wypełnień z amalgamatu i złota, nadająca się do polerowania naturalnych zębów, o parametrach jaościowych nie gorszych niż Clean Polish | op. 50 g tubka | szt. | 40
3 | Pasta polerska dimentowa wysoko skoncentrowana do ceramiki i cyrkonu, w buteleczce o właściwościach jak pasta Xtreme (DFS) | op. 5 g | op. | 4
4 | Diamentowa pasta polerska przeznaczona do końcowego polerowania , o maksymalnie małych ziarnach (1-2 mikrony), gwarantująca uzyskanie najwyższej jakości estetyki rekonstrukcji bezpośrednich i pośrednich oraz połysk szkliwa, ceramiki, kompozytów, i powierzchni metali. | op. | op. | 3
5 | Gumki diamentowe w kształcie dysków do polerowania na wysoki połysk wszystkich materiałów kompozytowych. Nie gorsze niż EVE Diacomp Plus Twist | szt. | szt. | 30
6 | Gumki do polerowania wypełnień kompozytowych, glasjonomerowych, rożne kolory (czyli różna ziarnistość), różne kształty i wielkości o parametrach jakościowych nie gorszych niż Kenda | szt. | szt. | 2300
7 | Bezfluorowa pasta polerska w tubie do profesjonalnego oczyszczania i polerowania zębów po usunięciu złogów nazębnych narzędziami ręcznymi i ultradźwiękowymi oraz ostatecznego polerowania złota, amalgamatu i wypełnień kompozytowych z użyciem szczoteczek maszynowych lub gładzików, o parametrach jakościowych nie gorszych niż pasta Super polish | op. 45 g tubka | szt. | 52
8 | Kalka artykulacyjna - paski przeznaczona do szybkiego i łatwego zaznaczania kontaktów między przeciwstawnymi zębami, super cienka, wytrzymała na rozerwanie, różne szerokości -bloczek a' 200 | op.200 szt. | op. | 75
9 | Trzymadełka do krążków ściernych typu Sof-lex, mocowane na wcisk - o średnicy główki pasującej do krążków Sof-lex. | szt. | szt. | 50
10 | Pumeks dentystyczny, różne ziarnistości | op. 3 kg | op. | 3
11 | Gumki do porcelany- gumki do polerowania porcelany z nasypem diamentowym na kątnicę, różne kształty | szt. | szt. | 30
12 | Gumki do porcelany- gumki do polerowania porcelany z nasypem diamentowym, gruboziarniste, średnioziarniste i drobnoziarniste na prostnicę w kształcie stożków | szt. | szt. | 30
13 | Gumki do metalu - twarde gumki polerskie przeznaczone do obróbki takich materiałów jak: chrom, kobalt, stopy szlachetne, i nieszlachetne. Charakteryzują się trwałością i przeznaczone są do prac w których wymagane jest zachowanie kształtu gumki , a nie jej elastyczność. Różne kolory w zależności od ziarnistości: gruboziarniste, średnioziarniste, drobnoziarniste, różne kształty | szt. | szt. | 30
14 | Gumki do obróbki i polerowania akrylu (protez), silikonowe, zielone-obróbka zgrubna, szare-średnioziarniste, żółte-polerowanie | szt. | szt. | 150
15 | Gumki do polerowania porcelany i cyrkonu (fioletowy i żółty pasek), o właściwościach jak Kenda | szt. | op. | 24
16 | Krążki do polerowania, do opracowywania wypełnień z materiałów złożonych, glassjonomerów, kompomerów z szybkim systemem wymiany krążków, o różnej ziarnistości i średnicy o parametrach jakościowych nie gorszych niż Sof-lex | op. 50 szt. | op. | 130
17 | Szczoteczki nylonowe na kątnicę, do czyszczenia osadu nazębnego, nadające się do sterylizacji w autoklawie, dostępne w różnych rodzajach i kształtach, różna twardość oznaczona kolorami włókien szczotki (niebieski, fioletowy, różowy) | szt. | szt. | 380
18 | Kalka okluzyjna w sprayu - kolor zielony | op. 75 ml | op. | 5
19 | Kalka artykulacyjna o podkowiastym kształcie, przeznaczona do szybkiego i łatwego zaznaczania kontaktów między przeciwstawnymi zębami, różne grubości. | op. 72 szt. | op. | 180
20 | Kalka artukulacyjna 8 um supercienka (czerwona/zielona) | op. | op. | 4
Razem
Nazwy podano wyłącznie w celu określenia parametrów jakościowych typu
trwałość, estetyka, kontaktowa interakcja z materiałem, kolorystyka
sprężystość, wytrzymałość, reakcja na działające siły,
możliwość precyzyjnej pracy
Zamawiający wymaga asortymentu o wysokiej trwałości
odpornych na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację bez utraty jakości.

## PAKIET 3 rękawy do sterylizacji
Pakiet 3 - rękawy do sterylizacji |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do SWZ - formularz rzeczowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu, producent (w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy dokonać opisu zgodnie z rozdz. III SWZ)
1 | Rękaw papierowo - foliowy 25 x 200 do sterylizacji parą wodną, wysoka bariera przed skażeniem, duża wytrzymałość na rozdarcie i przebicie, bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, bez zakładki, z testem skuteczności sterylizacji, na rękawie (poza obszarem wypełnienia) nazwa wytwórcy z oznaczeniem rozmiaru i normy PN EN, dopuszczalny nadruk kierunku otwierania, gramatura min. 60g/m2, oznaczenie CE umieszczone zgodnie z przepisami | 1 szt. | szt. | 40
2 | Rękaw papierowo - foliowy 5-5,5 x 200 do sterylizacji parą wodną, wysoka bariera przed skażeniem, duża wytrzymałość na rozdarcie i przebicie, bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, bez zakładki, z testem skuteczności sterylizacji w odległości nie większej niż 7 cm, przestrzeń do pakowania powyżej 3,5 cm, na rękawie (poza obszarem wypełnienia)nazwa wytwórcy z oznaczeniem rozmiaru i normy PN EN, dopuszczalny nadruk kierunku otwierania, gramatura min. 60g/m2, oznaczenie CE umieszczone zgodnie z przepisami | 1 szt. | szt. | 325
3 | Rękaw papierowo foliowy 20 x 200 lub 21x 200 do sterylizacji parą wodną, wysoka bariera przed skażeniem, duża wytrzymałość na rozdarcie i przebicie, bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, bez zakładki, z testem skuteczności sterylizacji, na rękawie (poza obszarem wypełnienia) nazwa wytwórcy z oznaczeniem rozmiaru i normy PN EN, dopuszczalny nadruk kierunku otwierania, gramatura min. 60g/m2, oznaczenie CE umieszczone zgodnie z przepisami | 1 szt. | szt. | 165
4 | Rękaw papierowo foliowy 7,5 x 200 do sterylizacji parą wodną, wysoka bariera przed skażeniem, duża wytrzymałość na rozdarcie i przebicie, bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, bez zakładki, z testem skuteczności sterylizacji, na rękawie (poza obszarem wypełnienia)nazwa wytwórcy z oznaczeniem rozmiaru i normy PN EN, dopuszczalny nadruk kierunku otwierania, gramatura min. 60g/m2, oznaczenie CE umieszczone zgodnie z przepisami | 1 szt. | szt. | 142
5 | Rękaw papierowo foliowy 15 x 200 do sterylizacji parą wodną, wysoka bariera przed skażeniem, duża wytrzymałość na rozdarcie i przebicie, bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, bez zakładki, z testem skuteczności sterylizacji, na rękawie (poza obszarem wypełnienia) nazwa wytwórcy z oznaczeniem rozmiaru i normy PN EN, dopuszczalny nadruk kierunku otwierania, gramatura min. 60g/m2, oznaczenie CE umieszczone zgodnie z przepisami | 1 szt. | szt. | 83
6 | Rękaw papierowo-foliowy 10X200 do sterylizacji parą wodną, wysoka bariera przed skażeniem, duża wytrzymałość na rozdarcie i przebicie, bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, bez zakładki, z testem skuteczności sterylizacji, na rękawie (poza obszarem wypełnienia), nazwa wytwórcy z oznaczeniem rozmiaru i normy PN EN, dopuszczalny nadruk kierunku otwierania, gramatura min. 60g/m2, oznaczenie CE umieszczone zgodnie z przepisami | 1 szt. | szt. | 175
7 | Rękaw papierowo-foliowy 30 x 200 do sterylizacji parą wodną, wysoka bariera przed skażeniem, duża wytrzymałość na rozdarcie i przebicie, bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, bez zakładki, z testem skuteczności sterylizacji, na rękawie (poza obszarem wypełnienia) nazwa wytwórcy z oznaczeniem rozmiaru i normy PN EN, dopuszczalny nadruk kierunku otwierania, gramatura min. 60g/m2, oznaczenie CE umieszczone zgodnie z przepisami | 1 szt. | szt. | 5
8 | Rękaw papierowo-foliowy 12 x 200 do sterylizacji parą wodną, wysoka bariera przed skażeniem, duża wytrzymałość na rozdarcie i przebicie, bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizujacego, bez zakładki, z testem skuteczności sterylizacji, na rękawie (poz obszarem wypełnienia), nazwa wytwórcy z oznaczzeniem rozmiaru i normy PN EN, dopuszczalny nadrukkierunku otwierania, gramatura min. 60g/m2, oznaczenie CE umieszczone zgodnie z przepisami. | 1 szt. | szt. | 30
Razem

## PAKIET 4 art. serwisowe
Pakiet 4 - artykuły serwisowe | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ - formularz rzeczowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu, producent (w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy dokonać opisu zgodnie z rozdz. III SWZ)
1 | Olej serwisowy do końcówek stomatologicznych NSK, z końcówkami wprowadzającymi 500ml. | op.500 ml | op. | 42
2 | Szczoteczki mosiężne do ręcznego czyszczenia wierteł | 1 szt. | szt. | 140
3 | Szczotki do szczenia wierteł z uchwytem - asortymemt 3 szt. (stalowa, mosiężna, nylonowa) | op.3szt. | op. | 50
4 | Tabletki czyszczące do autoklawu | op.10 szt. | op. | 9
5 | Olej serwisowy do Care - 3 Plus NSK | op. 500 ml | op. | 12
6 | Zestaw czyszcząco-smarujący do assistiny typu 301 PLUS zawierający olej serwisowy oraz płyn czyszczący | 1 szt. olej serwisowy + płyn czyszczący | szt. | 6
7 | Olej konserwująco-myjący Quattrocare plus spray Kavo | op.500 ml | op. | 15
8 | Gąbki do urządzenia Care - 3 Plus | 1op. | op. | 32
9 | Paski do urządzenia Care - 3 Plus | 1op. | op. | 24
10 | Płyn do czyszczenia Obtury (2x 30ml + 2 szczoteczki) | 1op. | op. | 2
Razem
Nazwy podano wyłącznie w celu określenia wymagań jakościowych typu
oddziaływanie z materiałem kontaktowym, trwałość, łatwość użycia
kompatybilność z posiadanym wyposażeniem

## PAKIET 5 akcesoria stom.
Pakiet 5 - akcesoria stomatologiczne | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ - formularz rzeczowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu, producent (w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy dokonać opisu zgodnie z rozdz. III SWZ)
1 | Ochraniacz metalowy na palec | 1szt. | szt. | 1
2 | Metalowy łańcuszek do serwetek i narzut stomatologicznych. | 1szt. | szt. | 50
3 | Nić retrakcyjna dziana w 100% z bawełny o strukturze łańcuszka, używana w protetyce i w stomatologii zachowawczej, sucha, nie gorsza niż Ultrapack nr , 00, 0, 1, 2. | op. 244 cm | op. | 40
4 | Nić retrakcyjna dziana w 100% z bawełny o strukturze łańcuszka, używana w protetyce i w stomatologii zachowawczej, sucha, nie gorsza niż Ultrapack nr 000 | op. 244 cm | op. | 30
5 | Maseczka nosowa do sedacji wziewnej dla dzieci Nr.1 | 1 op. 24 szt | op. | 10
6 | Nić dentystyczna (higienizacyjna) | op. min. 180 m | op. | 25
7 | Igły do aplikacji żeli np. wytrawiaczy oraz materiałów typu flow Falcon | op. 100 szt. | op. | 250
8 | Osłona ochronna do twarzy z okularami przeznaczona do ochrony przed zakażeniem materiałem biologicznym i odpryskami ciał stałych | 1szt. | szt. | 100
9 | Elastyczny blok do utrzymywania rozwarcia jamy ustnej wykonany z silikonu z zaokrąglonymi brzegami do sterylizacji w 121°C, w zestawie bolec przydatny przy preparacji zębów bocznych w rozmiarach mały (S), średni (M), duży (L) | kpl. | kpl | 2
| Elektroda czynna dotykowa do endometru Raypex | 1szt. | szt. | 30
1 | Elektroda bierna (klips wargowy) do endometru Raypex | 1szt. | szt. | 17
2 | Silikonowe stopery do narzędzi kanałowych, ograniczające długość roboczą instrumentów endodontycznych 200 szt | op.100 szt. | op. | 20
3 | Trzymadełka do pędzelków | 1szt. | szt. | 30
4 | Szpatułki do glasjonomerów GC z tworzywa szucznego Niebieskie | 1szt. | szt. | 20
5 | Płytki szklane do zarabiania cementów | 1szt. | szt. | 20
6 | Papierowe bloczki do zarabiania glasjonomerów i kompozytów o wymiarach 7,5 x 7,5 cm lub 5 x 6 cm. | 1szt. | szt. | 180
7 | Papierowe bloczki do rozrabiania mas wyciskowych, silikonowych o wymiarach 9 x16 cm | 1szt. | szt. | 100
8 | Tacki do narzędzi do sterylizacji 22 x 13cm x 2,5 | 1szt. | szt. | 20
9 | Kalibrator endodontyczny służący do kalibracji ćwieków gutaperkowych o stożkowatości 2%. | 1szt | szt. | 10
10 | Miarka endodontyczna na palec, srebrna | 1szt. | szt. | 30
22 | Folie wymienne do przyłbic cienkie | op.(5 szt.) | op. | 6
Razem
Nazwy podano wyłącznie w celu określenia wymagań jakościowych typu gęstość, lepkość, oddziaływanie z materiałem kontaktowym, czas zmiany stanu, odporność na działanie sił oraz kompatybilność z posiadanym wyposażeniem, materiałami.stabilność materiału,

## PAKIET 6 materiały opatrunkowe
Pakiet nr 8 materiały opatrunkowe jednorazowe | Pakiet 6 - materiały opatrunkowe |  |  |  | Załącznik nr 3 do SWZ - formularz rzeczowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu, producent (w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy dokonać opisu zgodnie z rozdz. III SWZ)
1 | Opaska elastyczna 4mx15cm | szt. | szt. | 6
2 | Lignina biała, arkusze (wata celulozowa) będąca wyrobem medycznym | op.5 kg | op. | 15
3 | Wałeczki stomatologiczne wykonane z białej 100% ligniny celulozowej owiniętej bibułką higieniczną. | op. 250 g | op. | 350
4 | Opaska elastyczna 4mx10cm | szt. | szt. | 8
5 | Plaster wodoodporny zestaw 12 - 16 szt | op.12-16 szt. | szt. | 36
6 | Przylepiec z włókniny 2 -2,5cm x 5 m pakowane po 12 sztuk | op. | op. | 14
7 | Przylepiec z opatrunkiem z włókniny 6 cm x 1m | szt. | szt. | 30
8 | Kompresy gazowe niesterylne, o wymiarach 5 x 5, minimum 15 nitkowe, 8 warstwowe, z hydrofilowej gazy bawełnianej, bielonej metodą bezchlorową, brzegi kompresów składane do wewnątrz (zamawiający nie określa wielkości wykroju) | op.100 szt. | op. | 265
9 | Plaster opatrunkowy jałowy w wymiarach 10 x 8 COSMOPOR E | op. 25 sztuk | op. | 13
10 | Przylepiec wyłącznie wykonany z tkaniny bawełnianej, pokrytej jednostronnie klejem akrylowym o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej, wysokiej przylepności nawet do wilgotnej skóry, nie pozostawia zabrudzeń na skórze, odporny na wodę, łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek szer. 2,5 cm i min 5 m długości, nie gorszy niż Polovis plus" | op. 20 szt. | op. | 25
11 | Wata (zamawiający nie określa minimalnej zawartości bawełny) | op. 200 g | op. | 13
12 | Kompresy gazowe niesterylne 7,5x7,5 minimum 15 nitkowe, 8 warstwowe, z hydrofilowej gazy bawełnianej, bielonej metodą bezchlorową, brzegi kompresów składane do wewnątrz (zamawiający nie określa wielkości wykroju) | op. 100 szt. | op. | 1350
13 | Gaza opatrunkowa niejałowa 0,90 m x 200 mb 17n do zastosowania po wyjałowieniu w celu opatrzenia ran. Gaza rewelacyjnie chroni i wchłania wysięki. Miękka w dotyku, wytrzymała i solidna. Zapewnia bezpieczeństwo i wchłanialność płynów. Wykonana w 100% z bawełny | op.0,90 m x 200 mb | op. | 16
14 | Lignina biała w rolce będąca wyrobem medycznym | op.rolka150g | op. | 800
Razem
Nazwy podano wyłącznie w celu określenia wymagań jakościowych typu
oddziaływanie z materiałem kontaktowym, trwałość, łatwość użycia

## PAKIET 7 sterylizacja
Pakiet 7 - sterylizacja | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ - formularz rzeczowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu, producent (w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy dokonać opisu zgodnie z rozdz. III SWZ)
1 | Test do sterylizacji Bowie Dick w postaci arkusza, gotowego jednoelementowego, jednorazowego pakietu do kontroli pracy sterylizatorów parowych typu B 134 st. C | op.20 szt. | op. | 30 | [5 empty] | op. ……. szt.
2 | Test chem. do sterylizacji parowej rolka o szerokości 19 mm (+/-1mm) x 50m | szt. | szt. | 10 | [5 empty] | op. ……. szt.
3 | Test chemiczne do sterylizacji parowej pasek testy klasy V pakowane po 200 szt. podwójnych | op. 200 szt. podwójnych | op. | 63 | [5 empty] | op. ……. szt.
SUMA GRUPY
Testy spełniające wymaganą normę dla autoklawów parowych

## PAKIET 8 pojemniki
Pakiet 8 - pojemniki |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do SWZ - formularz rzeczowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu, producent (w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy dokonać opisu zgodnie z rozdz. III SWZ)
1 | Pojemnik na odpady medyczne wysoki (strzykawki, venflony, igły, itp.) wykonany z tworzywa sztucznego (PP, PS, PE) podlegającego całkowitej utylizacji, chroniący przed skaleczeniem - 2 l o wysokości min. 22 cm w kolorze czerwonym | szt. | szt. | 260
2 | Pojemnik na zużyte odpady medyczne (igły, itp.) wykonany z tworzywa sztucznego (PP, PS, PE) podlegającego całkowitej utylizacji, chroniący przed skaleczeniem wielkość w przedziale od 0,2 l do 0,3 l dostępny w kolorze czerwonym i żółtym. | szt. | szt. | 125
3 | Pojemnik na zużyte odpady medyczne (strzykawki, venflony, igły, itp.) wykonany z tworzywa sztucznego (PP, PS, PE) podlegającego całkowitej utylizacji, chroniący przed skaleczeniem - 0,7 l w kolorze czerwonym | szt. | szt. | 800
4 | Pojemnik do transportu narzędzi z pokrywą 35 x 20 x 15 | szt. | szt. | 35
5 | Pojemnik do transportu narzędzi z pokrywą 30 x 40 x 30 | szt. | szt. | 30
Razem

## PAKIET 9 materiały szewne
Pakiet 9 - materiały szewne | [5 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ - formularz rzeczowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu, producent (w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy dokonać opisu zgodnie z rozdz. III SWZ) | Nr katalogowy
1 | Polyglicolic acid 2.0 1/2 koła 20-22 mm okrągła, długość nici od 65 cm o okresie wchłaniania 60-90 dni | op. 12szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 60
2 | Polyglicolic acid 5.0 3/8 koła odwrotnie tnąca 11-12 mm, długość od 45 cm, o okresie wchłaniania 60-90 dni. | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 30
3 | Polyglicolic acid 4.0 1/2 koła 17 mm okrągła, długość nici od 65 cm o okresie wchłaniania 60-90 dni | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 130
4 | Polyglicolic acid 3.0 1/2 koła 25-26 mm okrągła, długość nici od 65 cm o okresie wchłaniania 60-90 dni | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 120
5 | Polyglicolic acid 6.0 3/8 koła odwotnie tnąca 11-13 mm, długość nici od 45 cm o okresie wchłaniania 60-90 dni | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 10
6 | Nić jedwabna, niewchłanialna z igłą Silk 2.0 1/2 koła 25-26 mm okrągła, długość nici od 45 cm | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 50
7 | Nić jedwabna, niewchłanialna z igłą Silk 3.0 1/2 koła 20-22 mm okrągła, długość nici od 45 cm | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 100
8 | Nić jedwabna, niewchłanialna z igłą Silk 3.0 1/2 koła 25-26 mm okrągła, długość nici od 45 cm | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 20
9 | Nić jedwabna, niewchłanialna z igłą Silk 2.0 1/2 koła 22 mm okrągła, długość nici od 45 cm | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 50
10 | Nić jedwabna, niewchłanialna z igłą Silk 4.0 1/2 koła 20-22 mm okrągła, długość nici od 45 cm | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 50
11 | Polyglicolic acid 2.0 1/2 koła 25-26 mm okrągła, długość nici od 65 cm o okresie wchłaniania 60-90 dni | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 70
12 | Polyglicolic acid 3.0 1/2 koła 20-22 mm okrągła, długość nici od 65 cm o okresie wchłaniania 60-90 dni | op. 12 szt. lub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 100
13 | Nić z poliamidu 5.0, nieresorbowalna, monofilamentowa, igła DS15, długość nici 75 cm | op. 12 szt.ub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 10
14 | Nić z poliamidu 6.0, nieresorbowalna, monofilamentowa, igła DS15, długość nici 75 cm | op. 12 szt.ub wielokrotność mniejszego dające łącznie 12 szt. | op. | 10
Razem
Nazwy podano wyłącznie w celu określenia parametrów jakościowych typu okres wchłaniania i długość nici, rodzaj materiału, sposób połączenia igły z nicią.
Dopuszcza się opakowania o innej wielkości bez zmiany łącznej ilości zamawianych nici w danej pozycji

## PAKIET 10 materiały stom. pom
Pakiet 10 - materiały stomatologiczne pomocnicze |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do SWZ - formularz rzeczowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu, producent (w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy dokonać opisu zgodnie z rozdz. III SWZ)
1 | Pędzelki jednorazowe do aplikacji wytrawiacza, bondu, silanu i innych preparatów stomatologicznych, zwężane, cienkie, umożliwiające łatwą aplikację wszystkich rodzajów roztworów, nie chłonące wody, uniwersalne, pasujące do każdego rodzaju trzymadełek do pędzelków | op. 50 szt | op. | 50
2 | Płynny koferdam- materiał na bazie metakrylanu, przeznaczony do uszczelniania koferdamu, oraz ochrony tkanek miekkich podczas zabiegów piaskowania czy wybielania zębów, o parametrach nie gorszych niż OpalDam. | szt.strzyk. 1,2 ml | szt.. | 220
3 | Pasek (taśma) poliestrowy gładki, przezroczysty, do zakładania wypełnień kompozytowych na powierzchniach stycznych, bardzo dobrze przepuszczający światło lampy polimeryzacyjnej, w pojemniku dozującym, różne grubości i szerokości | szt. 15 m | szt. | 38
4 | Kliny drewniane do mocowania kształtek, posiadające kwadratowy koniec ułatwiający jego wprowadzenie w przestrzeń międzyzębową i czubek skierowany ku górze chroniący brodawkę dziąsłową (w 8 rozmiarach) nie gorsze niż Have Neos | op. 100 szt. | op. | 30
5 | Kliny transparentne, stosowane przy zakładaniu wypełnień światłoutwardzalnych, różne rozmiary (S i XS) | op. 100 szt. | op. | 4
6 | Pasek (taśma) poliestrowy ścierny w zwoju, do opracowywania wypełnień na powierzchniach stycznych, w pojemniku dozującym, o różnej ziarnistości. | szt. 15 m | szt. | 30
7 | Paski ścierne - Maxflex Strips wykonane z elastycznego poliestru w dwóch kombinacjach: fine/ultrafine, oraz coarse/medium, pakowane w rurce szklanej po 50 sztuk, o właściwościach pasków firmy STODDARD | op. 50 szt. | op. | 6
8 | Klamry do koferdamu ze skrzydełkami typu Hygenic , matowe nie dające odbić podczas zabiegu, dla ułatwienia oznaczone dodatkowo kolorami, dostępne we wszystkich typach, rozmiarach, | szt. | szt.. | 70
9 | Paski metalowe w zwoju - dł. 1 m | op. 10 szt. | op. | 300
10 | Paski metalowe do formówki, płaskie, z jednym i dwoma brzuszkami, do zębów trzonowych i przedtrzonowych, różne grubości (0,5; 0,35; 0,38) | op. 30 szt. | op. | 35
11 | Ramka metalowa podtrzymująca do koferdamu typu Hager duża | szt. | szt. | 10
12 | Formówki sekcyjne LARGE - 0,050 mm hard, bez brzuszka | op.50 szt. | op. | 20
13 | Formówki sekcyjne MEDIUM - 0,050 mm hard, bez brzuszka | op.50 szt. | op. | 20
14 | Formówki sekcyjne SMALL- 0,050 mm hard, bez brzuszka | op.50 szt. | op. | 10
15 | Metalowe formówki przeznaczone do pasków płaskich i profilowanych - typ MIFAM | szt. | szt. | 20
16 | Koferdam - cienki arkusz naturalnej gumy lateksowej o różnej grubości, w rozmiarze 152 x 152 mm, do izolacji zębów, umożliwiający utrzymanie suchego pola operacyjnego i zapewniający lepszą widoczność w czasie zabiegów stomatologicznych | op.36 szt. | op. | 50
17 | Gumki zaciskowe do koferdamu - żółte | op. 1,2 m | op. | 4
18 | Paski metalowe ścierne, ze stali nierdzewnej, jednostronne, o szer. 4,6,8 mm i dł 13,5 cm o nasypie 50 mikro/m | op. 12 szt. | op. | 40
19 | Paski metalowe do formówki tłoczone, profilowane anatomicznie, do zębów trzonowych i przedtrzonowych, z brzuszkiem jednym i dwoma, różne grubości (0,5; 0,38; 0,35) | op. 30 szt. | op. | 250
20 | Sączki papierowe, stosowane do osuszania kanałów, wykonane z celulozy, wykazujące wysoką zdolność wchłaniania o rozszerzalności 02 i długości 25 mm, w rozmiarach od 08 do 140 (opakowania jednoimienne) oraz w asortymencie, z oznaczoną długością - nie gorsze niż (PAPER POINTS Firmy Endo*star Millimeter marked. | op. 120 szt. | op. | 320
21 | Sączki papierowe rozszczelność 04 rozmiary 25,30,35, 40 dł 25 mm | op. 120 szt. | op. | 20
22 | Ćwieki gutaperkowe stosowane do kondensacji bocznej, mocne, zwarte i elastyczne, o wysokiej stabilności kształtu, biokompatybilne, odpowiadające kodem kolorystycznym oznaczeniom ISO, o długości 25 mm dostępne w rozmiarach od 15 do 80 oraz w asortymencie 15-40 i 45-80, o stożkowatości 02., z podziałką milimetrową oznaczającą długość, (nie gorsze niż gutta percha -Firmy Endo *star Millimeter marked.) | op. 120 szt | op. | 684
23 | Ćwieki gutaperkowe do szczelnego i trwałego wypełnienia kanału, nadające się do kondensacji pionowej (wierzchołkowej) metodą termiczną, kodowane kolorystycznie zgodnie z ISO,o długości 25 mm w rozmiarach 40 oraz w asortymencie 45-80, 90-140, o stożkowatości 02, o parametrach nie gorszych niż ćwieki VDW. | op. 120 szt | op. | 17
24 | Ćwieki o rozszczelności 04 rozmiary 25,30,35,40 dł.25 mm | op. 120 szt. | op. | 20
25 | Aplikatory z mikrowłókien nierozwarstwiających się i nieabsorbujących, umożliwiające za każdym razem aplikację takiej samej ilości roztworu, różne rozmiary | op. 100 szt | op. | 350
26 | Kliny drewniane do dociskania kształtek przy zakładaniu wypełnienia, w rozmiarze mini (najcieńsze). | op. 200 szt. | op. | 39
27 | Kształtki poliestrowe - przezroczyste korony poliestrowe do odbudowy zębów mlecznych i stałych dostępne w asortymencie | op 80 szt. | op. | 12
28 | Ćwieki gutaperkowe rozszczelność 06 asortyment od 15-40 | op. | op. | 2
29 | Sączki papierowe rozszczelność 06 asortyment od 15-40 | op. | op. | 2
SUMA GRUPY
Nazwy podano wyłącznie w celu określenia parametrów jakościowych typu trwałość, estetyka, kontaktowa interakcja z materiałem, sprężystość, wytrzymałość, reakcja na działające siły, możliwość precyzyjnej pracy
Zamawiający wymaga asortymentu o wysokiej trwałości, jakości

## PAKIET 11 osł. i przew. jednor
Pakiet 11 - osłonki i przewody jednorazowe |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do SWZ - formularz rzeczowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie kolumny z nazwą oferowanego produktu oraz producenta spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty nie będzie wynikało, iż oferowane produkty spełniają wymagania określone w kolumnie /nazwa oferowanego produktu/. Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu, producent (w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy dokonać opisu zgodnie z rozdz. III SWZ)
1 | Osłonki jednorazowe na czujnik RVG do zdjęć punktowych 35mm x 150-205 mm | op.500 szt | op. | 40
2 | Osłonki jednorazowe do zagryzaka do RTG, pasujące do aparatu Carestream CS9300, do wykonywania zdjęć 3D (IN-3D) | op.150 szt. | op. | 15
3 | Osłonki jednorazowe do podparcia uszu do RTG, pasujące do aparatu Carestream CS9300, do wykonywania zdjęć cefalometrycznych (BD994) | op.150 szt. | op. | 8
4 | Przedłużki końcówki do ssaka typu H16 o długości 13-15 cm pasujące do adaptera w systemie Ø 11 mm | op.100 szt. | op. | 40
5 | Końcówki do ślinociągów jednorazowego użytku, elastyczne i utrzymujące kształt, z główką niepodrażniającą śluzówki oraz umożliwiającą optymalne ssanie, pasujące do wszystkich typów ślinociągów, dostępne w różnych kolorach. | op.100 szt. | op. | 330
6 | Dren – łącznik, jałowy, jednorazowy o długości ok. 12cm, Ø ok. 5 mm, jeden koniec zwężony do ok. 3 mm, o parametrach jak firmy | op. 100 szt. | op. | 40
7 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych o dł. 150 cm lub 200 cm, i średnicy przewodu 3 mm, o cechach i właściwościach jak przewód firmy MARGOMED | 1 szt. | szt. | 2000
8 | Zestaw irygacyjny do pompy perystaltycznej do podawania płynów chłodzących w chirurgii stomatologicznej, pasujący do fizjodyspensera OsseoSet Nobel Biocare SI 95 oraz do fizjodyspensera W&H Implantmed SI 923, jednorazowy, sterylny, z kranikiem typu Luer Loc, o długości 2 m, o cechach przewodu firmy OMNIA | op. 10 szt. o dł. 2 m | op. | 40
Rzem
Nazwy podano wyłącznie w celu określenia wymagań jakościowych typu oddziaływanie z materiałem kontaktowym, trwałość, łatwość użycia i kompatybilność ze sprzętem.

## Pakiet 12 środki ochrony idywid
Załącznik nr 3 do SWZ - formularz rzeczowo-cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
Pakiet 12 - środki ochrony indywidualnej
lp. | opis produktu | opis opakowania | jednostka miary | ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | nazwa oferowanego produktu, producent (w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy dokonać opisu zgodnie z rozdz. III SWZ)
1 | Rękawice diagnostyczne/medyczne jednorazowe, niesterylne, lateksowe, bezpudrowe, spełniające normy EN 455, 374, 388 w rozm. XS, S, M, L, | op. 100 szt. | op. | 200
2 | Rękawice medyczne jednorazowe, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, spełniające normy EN 455, w rozmiarach od S do L (6-8) | op. 100 szt. (50 par) | op. | 220
3 | Rękawice diagnostyczne/ochronne jednorazowe, niesterylne, winylowe, bezpudrowe, spełniające w rozm. XS, S, M, L, | op. 100 szt. | op. | 20
4 | Rękawice diagnostyczne/medyczne 1x niesterylne, bezpudrowe, nitrylowe, spełniające normy EN 455, 374, 388, kolorowe z wyłączeniem koloru czarnego rozmiar XS,S,M,L | op. 100 szt. | op. | 9000
5 | Maski chirurgiczne trójwarstwowe z gumką | op. 50 | op. | 1500
6 | Maski FF P2 (pakowane po jednej sztuce) | 1szt. | szt. | 500
Razem
Rękawice, wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kategorii III z wyłączeniem poz. 3