**I. Przedmiot zamówienia:**

Przegląd okresowy układów „IT” zainstalowanych w pawilonach- układy prod. „Esa

Grimma” szt. 5 oraz prod. „Promac” szt.2;

**II. Zakres prac:**

*Czynności:*  
 - kontrola i ew. kalibracja nastaw parametrów  
 - testowanie układu wg protokołu przeglądu okresowego  
 - oczyszczenie układu;   
 - sprawdzenia bezpieczeństwa użytkownika;   
 - sporządzenie protokołów przeglądu okresowego każdego układu IT.

**III. Wymagane od Wykonawcy:**

Znajomość układów „IT” w/w producentów, potwierdzona wykonaniem przeglądu :

- 2 usługi w ostatnich 2-ch latach (dołączyć scany stosownych „listów

referencyjnych).