FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie nr 3

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Kriostat | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| II | Usługi w ramach realizacji Umowy/ gwarancji: Koszt dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |

słownie brutto…………………………………................................................................ złotych.

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Kriostat | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2022 |
|  | Sprzęt posiada oznakowanie CE |
|  | Kriostat automatyczny, elektromechaniczny |
|  | Umożliwiający cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, lub automatyczne przy użyciu silnika |
|  | Urządzenie przeznaczone do wysokiej jakości krojenia zmrożonych wycinków tkanki w celu przygotowania preparatów mikroskopowych do badań śródoperacyjnych |
|  | Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej |
|  | Chłodzenie komory roboczej przy pomocy agregatu sprężarkowego |
|  | Kriostat wyposażony w system chłodzenia, w którym temperatura komory dostosowana jest automatycznie do ustawień chłodzenia noża i próbki |
|  | Regulacja temperatury noża w zakresie min. Od - 35° C do -5° C |
|  | Regulacja temperatury próbki w zakresie min. od - 50° do 10°C Lub Chłodzenie próbki odbywa się poprzez oddzielny moduł chłodzonej głowicy do - 45°C, na której umieszcza się próbkę |
|  | Zintegrowany cryobar pozwala na chłodzenie do - 57°C +/- 3° C |
|  | Kolorowy ekran dotykowy z intuicyjnym i łatwym w obsłudze interfejsem. |
|  | Wyświetlanie informacji o ustawionych parametrach |
|  | Wielofunkcyjny joystick pozwalający na przesuwaniu do przodu i do tyłu uchwytu noża, wybór trybów cięcia, ustawianie zadanej grubości cięcia i trymowania oraz regulowanie prędkości cięcia |
|  | Elektryczna regulacja wysokości urządzenia ( do pracy siedzącej jak i stojącej) |
|  | Możliwość zaprogramowania min. Trzech niezależnych profili ustawień temperatury. |
|  | Automatyczny system odmrażania (możliwość pracy w systemie programowanym lub wymuszonym) |
|  | Podgrzewana płyta szklana zamykająca komorę roboczą. |
|  | Funkcja przechodzenia urządzenia w tryb czuwania |
|  | Precyzyjna regulacja w płaszczyznach x i y |
|  | Możliwość obrotu o 360° stolika z preparatem umieszczonym w głowicy mikrotomu |
|  | Elektromechaniczne doprowadzenie noża do preparatu |
|  | Szybkość zbliżenia noża do preparatu |
|  | Trymowanie noża w zakresie min. 5 – 500 µm |
|  | Szybkość cięcia elektromechanicznego regulowana w zakresie min. 0 do 256 mm/s lub w zakresie od 3 do 300 mm/s |
|  | Cięcie w zakresie min. 0,5 do 500 µm w krokach : - 0,5 do 2 µm : 0,5 µm - 2 do 10 µm: 1 µm - 10 do 20 µm: 2 µm - 20 do 50 µm: 5 µm - 50 do 100 µm: 10 µm Lub Cięcie w zakresie od 0,5 μm – 100,0 μm w krokach: Od 0,5 μm – 2,0 μm co 0,5 μm Od 2,0 μm – 20 μm co 1,0 μm Od 20,0 μm – 50μm co 2,0μm Od 50,0μm–100μm co 5,0μm |
|  | Kriostat wyposażony w szklaną płytkę przeciw zwijaniu się skrawków |
|  | Uchwyt na nożyki dostosowany do nożyków niskoprofilowych z magnetycznym narzędziem ułatwiającym usunięcie zużytego nożyka. |
|  | Możliwość nastawy kąta nachylenia noża w zakresie min. 8° do 16° lub kąt nachylenia noża w zakresie 0° do 15° |
|  | Mechanizm służący do blokowania koła zamachowego mikrotomu |
|  | System zimnej dezynfekcji komory z wykorzystanie płynu odkażającego |
|  | Urządzenie wyposażone w system próżniowego rozprostowywania krojonych skrawków z regulacją siły ssania z funkcją podciśnieniowego oczyszczania komory |
|  | Retrakcja 20 µm |
|  | Komora wyposażona w półkę szybkiego zamrażania przeznaczoną na min. 18 preparatów oraz 1 stanowiskiem z systemem Peltiera pozwalającym na szybkie zamrożenie do temperatury - 60° C Lub Komora wyposażona w półkę do szybkiego zamrażania przeznaczona na 23 preparaty, w tym dwa wydzielone miejsca na półce szybkiego zamrażania oparte o moduł Peltiera do szokowego schładzania, zdolne do osiągnięcia temperatury -55°C |
|  | Min 4 tryby cięcia w tym ciągłe, wielokrotne i pojedyncze. Lub Możliwość cięcia w dwóch trybach: cięcia i trymowania |
|  | Zakres ruchu poziomego głowicy min. 48 mm |
|  | Zakres ruchu pionowego głowicy min. 58 mm |
|  | Waga max. 200 kg |
|  | Wymiary max. (szer. x gł. x wys.) max. 755 x 100 x 820 – 1120 mm lub wymiary (szer. x gł. x wys.) 750 x 760 x 1100 mm |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

| …….............…………….., dnia ...............r | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy uwierzytelniającego oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| --- | --- |