## Tabela A
Rir.271.2.2023
Armatura gwintowana - rury |  |  | TABELA A | [5 empty] | załącznik nr 2
Lp. | CPV | Nazwa materiału |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa /zł./ | Wartość netto /zł./ | Stawka VAT % | Podatek VAT /zł./ | Wartość brutto /zł./
| 44425000-5 | PRODUKTY Z GUMY | Średnica
1 | 44425000-5 | uszczelka płaska | 50 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 44425000-5 | uszczelka płaska | 80 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 44425000-5 | uszczelka płaska | 100 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 44425000-5 | uszczelka płaska | 150 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 44425000-5 | uszczelka płaska | 200 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Łączna wartość /TABELA A/ |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Tabela B
Rir.271.2.2023
Armatura gwintowana - rury |  |  | TABELA B | [7 empty] | załącznik nr 2
Lp. | CPV | Nazwa materiału |  |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa /zł./ | Wartość netto /zł./ | Stawka VAT % | Podatek VAT /zł./ | Wartość brutto /zł./
| 44163000-0 | OSPRZĘT GWINTOWANY | Średnica
1 | 44163000-0 | Kolano ocynkowane A6 | 20 |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 44163000-0 | Kolano ocynkowane A6 | 25 |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 44163000-0 | Kolano ocynkowane A6 | 32 |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 44163000-0 | Kolano ocynkowane A6 | 40 |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 44163000-0 | Kolano ocynkowane A6 | 50 |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 44163000-0 | Mufa ocynk. | 20 |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 44163000-0 | Mufa ocynk. | 25 |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 44163000-0 | Mufa ocynk. | 32 |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 44163000-0 | Mufa ocynk. | 40 |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 44163000-0 | Mufa ocynk. | 50 |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 44163000-0 | Nypel ocynk. | 20 |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 44163000-0 | Nypel ocynk. | 25 |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 44163000-0 | Nypel ocynk. | 32 |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 44163000-0 | Nypel ocynk. | 40 |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 44163000-0 | Nypel ocynk. | 50 |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 44163000-0 | Obejma Gebo naprawcza | 20 |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | 44163000-0 | Obejma Gebo naprawcza | 25 |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | 44163000-0 | Obejma Gebo naprawcza | 32 |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 44163000-0 | Obejma Gebo naprawcza | 40 |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 44163000-0 | Obejma Gebo naprawcza | 50 |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | 44163000-0 | Obejma Gebo naprawcza | 65 |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | 44163000-0 | Złączka GEBO QUICK QA | 20 | cal | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 44163000-0 | Złączka GEBO QUICK QA | 25 | cal | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | 44163000-0 | Złączka GEBO QUICK QA | 32 | cal | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | 44163000-0 | Złączka GEBO QUICK QA | 40 | cal | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | 44163000-0 | Złączka GEBO QUICK QA | 50 | cal | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | 44163000-0 | Złączka GEBO QUICK QI | 20 | cal | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | 44163000-0 | Złączka GEBO QUICK QI | 25 | cal | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | 44163000-0 | Złączka GEBO QUICK QI | 32 | cal | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | 44163000-0 | Złączka GEBO QUICK QI | 40 | cal | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | 44163000-0 | Złączka GEBO QUICK QI | 50 | cal | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | 44163000-0 | Redukcja ocynk. | 25/20 |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 44163000-0 | Redukcja ocynk. | 32/20 |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | 44163000-0 | Redukcja ocynk. | 32/25 |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | 44163000-0 | Redukcja ocynk. | 40/20 |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | 44163000-0 | Redukcja ocynk. | 40/32 |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | 44163000-0 | Redukcja ocynk. | 50/20 |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | 44163000-0 | Redukcja ocynk. | 50/25 |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | 44163000-0 | Łącznik wodomierzowy | 20 |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | 44163000-0 | Łącznik wodomierzowy | 25 |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | 44163000-0 | Trójnik ocynk. | 20 |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | 44163000-0 | Trójnik ocynk. | 25 |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | 44163000-0 | Nypel redukcyjny ocynkowany | 25/20 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | 44163000-0 | Nypel redukcyjny ocynkowany | 32/20 |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | 44163000-0 | Nypel redukcyjny ocynkowany | 32/25 |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | 44163000-0 | Mufa redukcyjna ocynkowana | 25/20 |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | 44163000-0 | Mufa redukcyjna ocynkowana | 32/20 |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 44163000-0 | RURY I OSPRZĘT STALOWY
48 | 44163000-0 | Opaska kwasoodporna stal. Z kwasoodpornymi śrubami, nakrętkami i podkładkami A-2 | 80/400 |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | 44163000-0 | Opaska kwasoodporna stal. Z kwasoodpornymi śrubami, nakrętkami i podkładkami A-2 | 100/400 |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | 44163000-0 | Opaska kwasoodporna stal. Z kwasoodpornymi śrubami, nakrętkami i podkładkami A-2 | 150/400 |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | 44163000-0 | Obejma z kołnierzem do nawiercania na rury PCV/PE | 150/100 |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | 44163000-0 | Opaska kwasoodporna stal. Z kwasoodpornymi śrubami, nakrętkami i podkładkami A-2 | 200/400 |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | 44163000-0 | Obudowa zasuwy teleskopowa 1,3-1,8 | 80 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | 44163000-0 | Obudowa zasuwy teleskopowa | 100 |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | 44163000-0 | Obudowa zasuwy teleskopowa 40-50 |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | 44163000-0 | Obudowa zasuwy stała | 150 |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | 44163000-0 | Obudowa zasuwy stała | 200 |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 44163000-0 | ZACISKI I KOŁNIERZE NAPR.
58 | 44163000-0 | Kołnierz ślepy X | 80 |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | 44163000-0 | Kołnierz ślepy X | 100 |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | 44163000-0 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC *wg opisu w załączeniu dł. min 180 mm | 80 |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | 44163000-0 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC *wg opisu w załączeniu dł. min 190 mm | 100 |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | 44163000-0 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC *wg opisu w załączeniu dł. min 210 mm | 150 |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | 44163000-0 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC *wg opisu w załączeniu dł. min 220 mm | 200 |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | 44163000-0 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur żeliwnych *wg opisu w załączeniu dł. min 180mm | 80 |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | 44163000-0 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur żeliwnych *wg opisu w załączeniu dł. min 190 | 100 |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Łączna wartość /TABELA B / | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Obejmy do nawiercania na rury PE / PCV:
- korpus , pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15;
- głowica zabezpieczona przed wykręceniem;
- średnica nawiercania 38 mm;
- wydłużony nóż ze stali nierdzewnej
- suchy gwint w uszczelnieniu trzpienia;
- uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocą uszczelki z elomestru;
- obejma wyłożona gumą EPDM na całej powierzchni
- śruby łączące obejmę z korpusem ze stali nierdzewnej;
- uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz
- ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14901 CERTYFIKAT GSK RAL;
ŁĄCZNIKI KOŁNIERZOWE DO RUR PE/PVC
- elastyczne pozycjonowanie rury z strefą buforową ;
- mosiężny pierścień zaciskający PE i zabezpieczający ją przed wysunięciem;
- ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14901 CERTYFIKAT GSK RAL
- połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 ( DIN 2501 ) ciśnienie PN10, PN 16
ŁĄCZNIKI KOŁNIERZOWE DO RUR ŻELIWNYCH
- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego GJS-500
- ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14901 CERTYFIKAT GSK RAL
- uszczelka wykonana z gumy EPDM
- śruby wykonane ze stali nierdzewnej
- możliwość odchylenia osiowego +/- 4%
KSZTAŁTKI ŻELIWNE
- kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego
- ochrona antykorozyjna elementów żeliwnych zewnątrz i wewnątrz proszkową farbą epoksydową metodą fluidyzacyjną – warstwa minimum 250 mikronów

## Tabela C
Rir.271.2.2023
Armatura gwintowana - rury |  |  | TABELA C | [6 empty] | załącznik nr 2
Lp. | CPV | Nazwa materiału |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa /zł./ | Wartość netto /zł./ | Stawka VAT % | Podatek VAT /zł./ | Wartość brutto /zł./
| 44470000-5 | RÓZNE ELEM. METALOWE | Średnica
1 | 44470000-5 | Trójnik kołnierzowy żeliwny sferoidalny PN 10 lub PN 16, zabez. anty-korozyjne zew. i wew. przyłacza kołnierzowe owiercone (8 otworów) i zwymiarowane zg. z polskimi normami *wg opisu w załączeniu | 80/80 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 44470000-5 | Trójnik kołnierzowy żeliwny sferoidalny PN 10 lub PN 16, zabez. anty-korozyjne zew. i wew. przyłacza kołnierzowe owiercone (8 otworów) i zwymiarowane zg. z polskimi normami *wg opisu w załączeniu | 100/80 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 44470000-5 | Trójnik kołnierzowy żeliwny sferoidalny PN 10 lub PN 16, zabez. anty-korozyjne zew. i wew. przyłacza kołnierzowe owiercone (8 otworów) i zwymiarowane zg. z polskimi normami *wg opisu w załączeniu | 100/100 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 44470000-5 | Trójnik kołnierzowy żeliwny sferoidalny PN 10 lub PN 16, zabez. anty-korozyjne zew. i wew. przyłacza kołnierzowe owiercone (8 otworów) i zwymiarowane zg. z polskimi normami *wg opisu w załączeniu | 150/80 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 44470000-5 | Trójnik kołnierzowy żeliwny sferoidalny PN 10 lub PN 16, zabez. anty-korozyjne zew. i wew. przyłacza kołnierzowe owiercone (8 otworów) i zwymiarowane zg. z polskimi normami *wg opisu w załączeniu | 150/100 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 44470000-5 | Właz żeliwny drogowy D-400 z pokrywą zatrzaskową | dn 600 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 44470000-5 | Właz teleskopowy z pokrywą żel. klasa obciążenia min. D-400 (z teleskopem) | 425 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 44470000-5 | Tabliczka oznaczeniowa "Z" |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 44470000-5 | Tabliczka oznaczeniowa "H" |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Łączna wartość /TABELA C/ |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Poz. 1-5
KSZTAŁTKI ŻELIWNE
- kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego
- ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14901 CERTYFIKAT GSK RAL

## Tabela D
Rir.271.2.2023
Armatura gwintowana - rury |  |  | TABELA D | [6 empty] | załącznik nr 2
Lp. | CPV | Nazwa materiału |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa /zł./ | Wartość netto /zł./ | Stawka VAT % | Podatek VAT /zł./ | Wartość brutto /zł./
| 42131160-5 | HYDRANTY | Średnica | szt.
1 | 42131160-5 | hydrant nadziemny DN 80 PN 16 RD=1500mm, *wg specyfikacji w załączeniu | 80 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 42131160-5 | hydrant podziemny DN 80 PN 16 Rd=1250mm; *wg specyfikacji w załączeniu | 80 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 44470000-5 | Skrzynka uliczna z korpusem z tworzywa sztucznego, przeznaczona do hydrantów podziemnych. |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 44470000-5 | Skrzynka uliczna do zasuw duża z korpusem z tworzywa sztucznego |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 44470000-5 | Króciec żeliwny sferoidalny FF zabezpieczenie antykorozyjne wew. i zew. przyłącza kołnierzowe owiercone i zwymiarowane zg, z polskimi normami *wg opisu w załączeniu | 80/200 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 44470000-5 | Króciec żeliwny sferoidalny FF zabezpieczenie antykorozyjne wew. i zew. przyłącza kołnierzowe owiercone i zwymiarowane zg, z polskimi normami *wg opisu w załączeniu | 80/300 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 44470000-5 | Kolano żeliwne kołnierzowe z zabezpieczeniem anty-korozyjnym wewnętrznym i zewnętrznym *wg opisu w załączeniu | 80 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 44470000-5 | Kolano żeliwne kołnierzowe z zabezpieczeniem anty-korozyjnym wewnętrznym i zewnętrznym *wg opisu w załączeniu | 100 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 44470000-5 | Kolano hydrantowe ze stopką kołnierzową - 8 otworów zabezpieczenie antykorozyjne wew. i zew. przyłącza kołnierzowe owiercone i zwymiarowane zg, z polskimi normami *wg opisu w załączeniu | 80 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 44470000-5 | ZASUWY I ZAWORY
10 | 44470000-5 | Zasuwa długość zabudowy szereg F5 długa *wg specyfikacji w załączeniu | 200 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 44470000-5 | Zasuwa długość zabudowy szereg F5 długa *wg specyfikacji w załączeniu | 150 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 44470000-5 | Zasuwa długość zabudowy szereg F5 długa *wg specyfikacji w załączeniu | 100 | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 44470000-5 | Zasuwa długość zabudowy szereg F5 długa *wg specyfikacji w załączeniu | 80 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 44470000-5 | Zasuwy rodzaj zabudowy gwint wewnętrzny obustronnie, ciśnienie PN16 *wg specyfikacji w załączeniu | 50 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 44470000-5 | Zasuwa miękkouszczelniona gwintowana; zasuwa klasa ciśnieniowa PN16 *wg specyfikacji w załączeniu | 32 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 42131000-1 | Pokrywa nasady hydrantowej z tworzywa | 75 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | 42131000-1 | Zawór przelotowy GW/GW | 25 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | 42131000-1 | Zawór przelotowy GW/GW | 20 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 42131000-1 | Zawór przelotowy GW/GW | 15 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 42131000-1 | Głowica zaworu przelotowego | 25 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | 42131000-1 | Głowica zaworu przelotowego | 20 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | 42131000-1 | Głowica zaworu przelotowego | 15 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 42131000-1 | Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16 | 150 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Łączna wartość /TABELA D/ |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
KSZTAŁTKI ŻELIWNE
kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego
ochrona antykorozyjna powłóką na bazie żywicy epoksydowej , min. 250 µm wg normz PN+EN 14901, Certzfikat GSK RAL.
Poz. 1
HYDRANTY
trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia;
uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium
kolumna hydrantu z rury żeliwnej sferoidalnej ;
ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14901 Certyfikat GSK RAL
nasady 2x75 wg DIN 14318
Poz. 2-3
HYDRANTY
kolumna hydrantu monolityczna z żeliwa sferoidalnego DN 80;
trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia
uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium
element odcinająco-zamykający całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM
ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14901 Certyfikat GSK RAL
ZASUWY
Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa wg GOST, korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15.
Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR,EPDM.
Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elemętów ślizgowych.
Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia.
Uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz.
Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową.
Ochrona antykorozyjna powłóką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5.
Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074.

## Tabela E
Rir.271.2.2023
Materiały eksploatacyjne z tworzyw sztucznych TABELA E | [9 empty] | załącznik nr 2
Lp. | CPV | Nazwa materiału |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa /zł./ | Wartość netto /zł./ | Stawka VAT % | Podatek VAT /zł./ | Wartość brutto /zł./
1 | 44163130-0 | Nasuwka kanalizacyjna zewnętrzna SN 8 | 200 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 44163130-0 | Nasuwka kanalizacyjna zewnętrzna SN 8 | 160 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 44163130-0 | Korek kanalizacyjny zewnętrzny SN 8 | 160 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 44163130-0 | Korek kanalizacyjny zewnętrzny SN 8 | 200 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 44163130-0 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna typu litego SN8 L=3000 | 200 | mb | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 44162500-8 | Rura wodna ciśnieniowa PVC PN 10 L=6000 | 90 | mb | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 44162500-8 | Rura wodna ciśnieniowa PVC PN 10 L=6000 | 110 | mb | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 44162500-8 | Rura wodna ciśnieniowa PVC PN 10 L=6000 | 160 | mb | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 44162500-8 | Rura wodna ciśnieniowa PVC PN 10 L=6000 | 200 | mb | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 44162500-8 | rura PE 100 RC SDR 17 PN 10 do wody L=1200 | 90 | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 44162501-8 | rura PE 100 RC SDR 17 dwuwarstwowa do wody l-1200 | 110 | mb | 2200 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 44162501-8 | rura PE 100 RC SDR 17 dwuwarstwowa do wody l-1200 | 160 | mb | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 44162501-8 | rura PE 100 RC SDR 17 dwuwarstwowa do wody l-1200 | 200 | mb | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 44162501-8 | Taśma lokalizacyjna niebieska szerokość 20cm z wkładką metalową | - | mb | 2200 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 44162501-8 | Trójnik elektrooporowy *wg specyfikacji w załączeniu | 50 | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 44162501-8 | Trójnik elektrooporowy *wg specyfikacji w załączeniu | 90/90 | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | 44162501-8 | Trójnik elektrooporowy *wg specyfikacji w załączeniu | 110/110 | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | 44162501-8 | Trójnik elektrooporowy *wg specyfikacji w załączeniu | 160/160 | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 44162501-8 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny *wg specyfikacji w załączeniu | 110/90 | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 44162501-8 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny *wg specyfikacji w załączeniu | 160/90 | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | 44162501-8 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny *wg specyfikacji w załączeniu | 160/110 | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | 44162501-8 | Redukcja elektrooporowa *wg specyfikacji w załączeniu | 110/90 | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 44162501-8 | Mufa elektrooporowa *wg specyfikacji w załączeniu | 50 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | 44162501-8 | Mufa elektrooporowa *wg specyfikacji w załączeniu | 63 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | 44162501-8 | Mufa elektrooporowa *wg specyfikacji w załączeniu | 90 | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | 44162501-8 | Mufa elektrooporowa *wg specyfikacji w załączeniu | 110 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | 44162501-8 | Zaślepka elektrooporowa | 110 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | 44162501-8 | Zaślepka elektrooporowa | 90 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | 44162501-8 | Zaślepka elektrooporowa | 63 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | 44162501-8 | Zaślepka elektrooporowa | 50 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | 44162501-8 | Mufa elektrooporowa *wg specyfikacji w załączeniu | 160 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | 44162501-8 | Kolano elektrooporowe; PE100, SDR11 kąt 90 st; *wg specyfikacji w załączeniu | 110 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 44162501-8 | Kolano elektrooporowe; PE100, SDR11 kąt 45 st; *wg specyfikacji w załączeniu | 110 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | 44162500-8 | tuleje kołnierzowe PE-HD zgrzewane, długość min. 141mm | 80 | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | 44162500-8 | tuleje kołnierzowe PE-HD zgrzewane, długość min. 157mm | 100 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | 44162500-8 | tuleje kołnierzowe PE-HD zgrzewane, długość min. 191mm | 150 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | 44162500-8 | tuleje kołnierzowe PE-HD zgrzewane, długość min. 202mm | 200 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | 44162500-8 | kołnierz stalowy ocynkowany luźny do tuleji kołnierzowej PE | 80/90 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | 44162500-8 | kołnierz stalowy ocynkowany luźny do tuleji kołnierzowej PE | 100/110 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | 44162500-8 | kołnierz stalowy ocynkowany luźny do tuleji kołnierzowej PE | 150/160 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | 44162500-8 | kołnierz stalowy ocynkowany luźny do tuleji kołnierzowej PE | 200/225 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | 44162500-8 | Nasuwka wodna ciśnieniowa PVC PN 10 | 90 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | 44162500-8 | Nasuwka wodna ciśnieniowa PVC PN 10 | 110 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | 44162500-8 | Nasuwka wodna ciśnieniowa PVC PN 10 | 160 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | 44162500-8 | Nasuwka wodna ciśnieniowa PVC PN 10 | 200 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | 44162500-8 | Rura wodna PE 80 PN 10 SDR 13,6 | 32 | mb | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | 44162500-8 | Rura wodna PE 80 PN 10 SDR 13,6 | 40 | mb | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | 44162500-8 | Rura wodna PE 80 PN 10 SDR 13,6 | 50 | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | 44162500-8 | Rura wodna PE 80 PN 10 SDR 13,6 | 63 | mb | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 32/20 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 32/25 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 32/32 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 40/20 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 40/25 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 40/32 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 40/40 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 50/32 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 50/40 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 50/50 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 63/50 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | 44162500-8 | dwuzłączka PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 32 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | 44162500-8 | dwuzłączka PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 40 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | 44162500-8 | dwuzłączka PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 50 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | 44162500-8 | kolano PE GW 32x25 | 32/25 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | 44162500-8 | kolano PE GW 40x25 | 40/25 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | 44162500-8 | dwuzłączka PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 63 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | 44162500-8 | złączka redukcyjna PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 63/50 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | 44162500-8 | złączka redukcyjna PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 50/40 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | 44162500-8 | złączka redukcyjna PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 50/32 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | 44162500-8 | złączka redukcyjna PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 40/32 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | 44162500-8 | złączka redukcyjna PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 32/25 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | 44162500-8 | trójnik PE /PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 63/63/63 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | 44162500-8 | trójnik PE/PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 50/50/50 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | 44163130-0 | Uszczelka IN SITU do rury karbowanej | 50 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | 44163130-0 | Uszczelka IN SITU do rury karbowanej | 63 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | 44131000-0 | Kineta zbiorcza DN 200 do studni szczelnej z tworzywa sztucznego DN 425 | - | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | 44131000-0 | Stożek odciążający do studni PVC DN 425 | - | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | 44131000-0 | Kineta przelotowa DN 200 do studni szczelnej z tworzywa sztucznego DN 425 | - | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | 44131000-0 | Kineta przelotowa DN 200 do studni szczelnej z tworzywa sztucznego DN 600 | - | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | 44131000-0 | Pierścień odciążający betonowy do studni PVC DN 600 | - | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | 44131000-0 | Rura karbowana wznosząca do studni dwuścienna DN 425, SN 8 | - | mb | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | 44131000-0 | Rura karbowana wznosząca do studni dwuścienna DN 600, SN 8 | - | mb | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Łączna wartość TABELA E |  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
|  | Łączna wartość (TABELE A, B, C, D,E) | [7 empty] | 0
Trójniki elektrooporowe
Posiadająca w parametrach zgrzewania korektę czasu zgrzewania w zależności od temperatury otoczenia.
Kształtka elektrooporowa musi posiadać możliwość ponownego zgrzewania (np. w przypadku zaniku napięcia)
Kształtki elektrooporowe powinny posiadać możliwość montażu bez konieczności stosowania uchwytów mocujących do rur.
Trójniki muszą posiadać z trzech stron zgrzew elektrooporowy, nie dopuszcza się stosowania zgrzewu poprzez zastosowanie dodtkowej mufy elektrooporowej.
Trójniki elektrooporowe redukcyjne
System automatycznego rozpoznawania kształtki; Drut grzewczy pokryty polietylenem i zatopiony w kształtce; system Fusamatic
Redukcja elektrooporowa
posiadająca w parametrach zgrzewania korektę czasu zgrzewania w zależności od temperatury otoczenia.
Kształtka elektrooporowa musi posiadać możliwość ponownego zgrzewania (np. w przypadku zaniku napięcia)
Kształtki elektrooporowe powinny posiadać możliwość montażu bez konieczności stosowania uchwytów mocujących do rur.
Mufy elektrooporowa
posiadająca w parametrach zgrzewania korektę czasu zgrzewania w zależności od temperatury otoczenia.
Kształtka elektrooporowa musi posiadać możliwość ponownego zgrzewania (np. w przypadku zaniku napięcia)
Kształtki elektrooporowe powinny posiadać możliwość montażu bez konieczności stosowania uchwytów mocujących do rur.
Drut oporowy trwale umieszczony w kształtcę PE na głębokość 2/3 grubości
Kolana elektrooporowe
posiadająca w parametrach zgrzewania korektę czasu zgrzewania w zależności od temperatury otoczenia.
Kształtka elektrooporowa musi posiadać możliwość ponownego zgrzewania (np. w przypadku zaniku napięcia)
Kształtki elektrooporowe powinny posiadać możliwość montażu bez konieczności stosowania uchwytów mocujących do rur.