# Zał. do zamówienia

Dostawa, wniesienie, podłączenie, montaż i rozruch klimatyzatora w pomieszczeniu świetlicy ( II piętro, ściana zewnętrzna pomieszczenia ) w KPP Zambrów przy                      Al. Wojska Polskiego 4 a.

# Szczegółowy zakres zamówienia:

- Dostawa i montaż fabrycznie nowego klimatyzatora Elektrolux OptiBreeze EXI22HJIWI/E o mocy chłodzenia 6,7 kW z wykonaniem:

- linii zasilającej z oddzielnym zabezpieczeniem w tablicy zasilającej ok. 25mb,

- instalacji do odprowadzania skroplin, przez ścianę zewnętrzną,

- uruchomienie klimatyzatora wraz z przeszkoleniem,

- gwarancja na urządzenie 60 miesięcy od daty montażu,

- dostawa, montaż, uruchomienie klimatyzatora w terminie do 30 dni od momentu złożenia zamówienia,

- przed złożeniem oferty zalecane dokonanie wizji lokalnej, kontakt:

p. Marek Romanek tel. 660 610 745.