Bydgoszcz, dn. 07. 05. 2024 r.

**Dot. postępowania nr: UKW/DZP-281-D-11/2024**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ) Zamawiający **odpowiada na pytanie** zadane przez Wykonawcę w dn. 07.05.2024 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „*Dostawa i montaż dygestorium na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy*”.

**Pytanie1:**
Wymagają Państwo deklaracji zgodności z normą PN:EN 14175-5 . Część piąta jednak uznana jest przez PKN w Polsce jako nieobowiązująca.

Proszę o wyjaśnienie, czy ten wymóg jest poprawny?

**Odpowiedź:**
Zamawiający podtrzymuje wymóg deklaracji zgodności z normą PN:EN 14175-5.

***Kanclerz UKW***

***mgr Renata Malak***