Załącznik nr 3)

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn.

Roboty remontowe w budynku Policji przy ul. Warszawskiej 65  i 65 A w Białymstoku – II etap

- Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w  budynku  Policji przy ul. Warszawskiej 65 i 65 A – II etap.

Zakres robót do wykonania zgodnie z przedmiarami  robót.

Roboty będą prowadzone w budynku użytkowanym. Należy przewidzieć utrudnienia w ich realizacji i wykonanie robót zabezpieczających.

Zakres robót do wykonania:

Roboty budowlane

- Wykucie ościeżnicy stalowej  szer. 0,9 m z ściany  murowanej z cegły,

- Zamurowanie otworu z bloczków z betonu komórkowego

- Otynkowanie obustronne zamurowanego otworu

- Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni

- Gruntowanie ścian wewnętrznych farbą gruntującą np. Caparol Putz – na podłożu z tynku dekoracyjnego drobnoziarnistego Capadekor Putz – lamperie .

- Nałożenie tynku dekoracyjnego  drobnoziarnistego  np. Capadekor Putz/ Caparol Polska na ścianach wewnętrznych – lamperie.

- Uzupełnienie listwy przypodłogowej z pcv .

- Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej.

- Malowanie grzejników i rurek c.o.

Roboty elektryczne

- Wymiana opraw  i osprzętu elektrycznego.

- Dołożenie 12 linii logicznych wraz z gniazdami oraz dołożeniem  patchpanelu 24 portowego w istniejącej szafie serwerowej.

- Przeniesienie istniejącej szafy serwerowej.