## Zad.9
Załącznik nr 10 do SWZ NZ.261.31.2023
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.31.9.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 9
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy łączników do drenów, cewników do kontrolowanego odsysania, zgłębników dwunastniczych oraz łączników, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….* 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Łączniki do drenu proste schodkowe, wykonane z tworzywa sztucznego, przezroczyste* lub mleczne*, sterylne, pakowane pojedynczo, w rozmiarach: 10mm – 14 mm, 12 mm -15 mm | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Łączniki do drenu Y schodkowe, wykonane z tworzywa sztucznego, przezroczyste, sterylne, pakowane pojedynczo, w rozmiarach: 16 mm/13 mm 11 mm/9 mm | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Cewniki do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych z kontrolą siły ssania za pomocą konektora w kształcie litery V oraz „satynowo-zamrożoną powierzchnią; wykonane z elastycznego PVC; o atraumatycznym zakończeniu końcówki i krawędzi otworów; z otworem centralnym i dwoma naprzemianległymi otworami bocznymi; długość 40 – 50 cm dla rozmiaru 4, 5, 6, 8 oraz 50-60 cm dla rozmiaru 10, sterylne; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 4, 5, 6, 8, 10 – | szt | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zgłębniki dwunastnicze wykonany z elastycznego PVC, barwny kod nasadek, z czterema otworami bocznymi, z miękką prowadnicą , znakowane w odległości 400-450 mm, 500-550 mm, 600-650 mm, 700-750 mm od dystalnego końca, odporne na załamanie sterylne jednokrotnego użytku, w rozmiarach: 12, 14, 16 - | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Łącznik prosty typu P Wykonany z medycznego tworzywa sztucznego Rozmiar kodowany cyframi – oznaczenie naniesione na łączniku Ramiona stożkowe, schodkowe Długość: 6cm | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0