## ZADANIE 12
Załącznik nr 13 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.4.12.2022
Formularz cenowo-techniczny zadania nr 12
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zamkniętych systemów dostępów naczyniowych z pojedynczymi drenami pediatrycznymi, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………… . 7. Dopuszcza się składanie ofert na przedmiot zamówienia w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę (Wykonawca jest zobowiązany zmodyfikować zapisy kolumny nr 3 i 4). 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zamknięty system dostępu naczyniowego z pojedynczym drenem pediatrycznym / mikroprzewodem o dł. 15cm, zawór bezigłowy kompatybilny z połączeniem Luer-Lock i Luer-Slip. Dren o średnicy wewnętrzej 0,89mm, przedłużenie z zaciskiem przesuwanym, zakończenie zabezpieczone protektorem męskim. Zawór posiadajacy przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiajacą szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych - prosty tor przepływu. Czas użycia 100 aktywacji. Wytrzymały na ciśnienie 45 PSI. Sterylny, pakowany pojedynczo. | 1 | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0