## 1
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 1 Stolik instrumentalny
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Stolik instrumentalny | szt. | 4
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
1 | Wymiary stolika: wysokość 950-1320 mm (+/- 20 mm),szerokość 500 mm (+/- 10 mm), długość 750 mm (+/- 20 mm)
2 | Konstrukcja ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
3 | Podstawa w kształcie litery T, wyposażona w 3 koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm, wszystkie z blokadą
4 | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z przegłębieniem, obracany w poziomie o 360° z blokadą obrotu
5 | Regulacja wysokości blatu - podnoszony hydraulicznie za pomocą pedału nożnego
6 | Wymiar blatu: 750 x 500 mm (+/- 20 mm)
7 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpiecznie
8 | Gwarancja min. 24 miesiące
9 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-6.
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 2
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 2 Stolik przyłóżkowy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Stolik przyłóżkowy | szt. | 3
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
1 | Wymiary blatu 90x 43 cnm (+/-5 cm)
2 | Blat podzielny na część stałą i uchylną
3 | Stelaż metalowy lakierowany proszkowo
4 | Wyposażone w cztery koło, dwa z blokadą
5 | Wysokość regulowana w zakresie minimum 70-98 cm za pomocą mechanizmu gazowego
6 | Kąt nachylenia blatu 30- 60 stopni w obie strony
7 | Podstawa jezdna w kształcie litery "C"
8 | Odporne na dezynfekcje
9 | Kolor blatu do wyboru Zamawiającego
10 | Gwarancja min. 24 miesiące
11 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-7.
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 3
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 3 Parawan teleskopowy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Parawan teleskopowy | szt. | 2
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
1 | Parawan teleskopowy mocowany bezpośrednio do ściany: długość wieszaka w stanie złożonym: 700 mm (+/- 10 mm) długość wieszaka w stanie rozłożonym: 2000 mm (+/- 10 mm)
2 | Konstrukcja parawanu wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych zakończonych głowicą z 2 haczykami
3 | Parawan wyposażony w regulator poziomujący ramię, aby zniwelować obwieszanie ramienia teleskopu przy maksymalnym rozłożeniu
4 | Parawan mocowany do ściany na solidnej podporze wykonanej ze stali kwasoodpornej o wymiarach 70x115 mm za pomocą 4 śrub z kołkami rozporowymi
5 | Konstrukcja wieszaka teleskopowego umożliwiająca składanie ramienia teleskopowego równolegle do ściany w prawą lub w lewą stronę w zakresie 180°
6 | Parawan wyposażony w 1 zasłonka w komplecie: materiałową (poliester z powłoką wodoodporną), wymiary: 220 x 150 cm (szer.x wys.).
7 | Kolor zasłonki do Wyboru Zamawiającego
8 | Gwarancja min. 24 miesiące
9 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-6
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 4
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 4 Wózek pod aparaturę medyczną
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wózek pod aparaturę medyczną | szt. | 2
2 | Wózek pod aparaturę medyczną z półką | szt. | 1
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
1 | Szerkość całkowita: 460 mm (+/- 40 mm)
2 | Długość całkowita: 500 mm (+/-40mm)
3 | Wysokość całkowita: 1000 mm (+/-100 mm)
4 | Stelaż wykonany z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało
5 | Cztery koła jezdne w tym min. 2 z blokadą z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem
6 | Wymiary blatu górnego: długość 450 mm (+/-40 mm), szerokość 350 mm (+/-40mm)
7 | Wymiary półki długosć 400 mm (+/-40 mm), szerokość 260 mm (+/-40 mm) ( dotyczy pozycji 2)
8 | Możliowość samodzielnego rostawu między półkami
9 | Gwarancja min. 24 miesiące
10 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-7
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 5
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 5 Kozetka z elektryczną regulacją wysokości
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Kozetka z elektryczną regulacją wysokośći | szt. | 1
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
1 | Szerokość całkowita w zakresie 60-70 cm
2 | Długość całkowita 190 cm (+/- 10 cm)
3 | Wysokość regulowana w zakresie minimum 45-90 cm
4 | Gazowa regulacja podgłówka
5 | Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota
6 | Tapicerka skóropodobna
7 | Kolor kozetki do wyboru Zamawiającego
8 | Gwarancja min. 24 miesiące
9 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-6
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 6
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 6 Kozetka lekarska
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Kozetka lekarska | szt. | 2
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
1 | Długość całkowita: 1800 mm (+/-20mm)
2 | Szerokość całkowita: 540 mm (+/-20 mm)
3 | Wysokość całkowita: 520 mm (+/-20mm)
4 | Leże dwusegmentowe
5 | Zagłówek regulowany ręcznie w zakresie +-40-45 stopni
6 | Wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową
7 | Tapicerka skóropodobna
8 | Kolor kozetki do wyboru Zamawiającego
9 | Wyposażona w uchwyt na rolkę podkładu papierowego
10 | Wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie leżanki na nierównym podłożu
11 | Gwarancja min. 24 miesiące
12 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-10
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 7
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 7 Podnośnik transportowy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Podnośnik transportowy | szt. | 1
Razem |  | x | x |  |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
1 | Rączka: sterująca w kształcie litery U
2 | Rama: malowana proszkowo-epoksydowa
3 | Sterowanie: Elektryczne
4 | Wyposażona w system szybkiego i bezpiecznego opuszcznia pacjenta w przypadku wyładowania baterii
5 | Wyposażony w nosidło ze stabilizacją głowy do codzinnego użytku
6 | Cztery koła jezdne w tym min. 2 z blokadą
7 | Regulowana szerokość nóg podstawy
8 | Zakres podnoszenia minimum 75- 175 cm
9 | Nośność chusty minimum 150 kg
10 | Produkt fabrycznie nowy
11 | Gwarancja min. 24 miesiące
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-9
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 8
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 8 Stół rehabilitacyjny elektryczny 3- sekcyjny
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Stół rehabilitacyjny elektryczny 3- sekcyjny | szt. | 2
Razem |  | x | x |  |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
1 | Trzysekcyjny stół do rehabilitacji
2 | Otwór na twarz pacjenta z zaślepką
3 | Długość stołu 200 cm (+/-5 cm)
4 | Wysokoś stołu regulowana w zakresie min. 50-101 cm
5 | Szerokość stołu: 60 cm (+/-5 cm)
6 | Konstrukcja krzyżowa, wyposażona w 4 kólka z blokadą oraz 4 antypoślizgowe stopki
7 | Regulacja nachylenia zagłówka sterowana sprężyną gazową w zakresie (-70 do +40 stopni)
8 | Regulacja sekcji nożnej za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0 - 90 stopni
9 | Stół tapicerowany odporny na dezynfekcję
10 | Kolor tapicerki do wyboru Zamawiającego
11 | Gwarancja min. 24 miesiące
12 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-10
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 9
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 9 Stół zabiegowy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Stół zabiegowy | szt. | 1
Razem |  | x | x |  |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
1 | Stół czterosekcyjny
2 | Konstrukcja z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym
3 | Możliwość dostsowania pozycji pacjenta od pozycji fotelowej do leżącej oraz każdej pozycji pośredniej
4 | Regulacja wysokości: minimum: 64-94 cm
5 | Regulacja segmentu nożnego 0/-85 stopni
6 | Regulacja segmentu głowy +/- 30 stopni
7 | Wymiary stołu: długość stołu: 200 cm szerokość: 62 cm (+/-5 cm)
8 | Maksymalne obciązenie: Minimum 150 kg
9 | System regulacji: kablowy pilot ręczny
10 | Tapicerka odporna na dezynfekcję
11 | Kolor tapicerki do wyboru Zamawiającego
12 | Gwarancja min. 24 miesiące
13 | Produkt fabrycznie nowy
14 | W komplecie schodek pacjenta
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-9
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 10
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 10 Zasłony do parawnów przysufitowych
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Zasłonka do parawnów przysufitowych o wymiarach: szerokość: 250 cm; długość: 180 cm | szt. | 20
2 | Zasłonka do parawnów przysufitowych o wymiarach: szerokość: 160 cm; długość: 200 cm | szt. | 30
3 | Zasłonka do parawnów przysufitowych o wymiarach: szerokość: 350 cm; długość: 200 cm | szt. | 1
4 | Zasłonka do parawnów przysufitowych o wymiarach: szerokość: 180 cm; długość: 200 cm | szt. | 13
Razem |  | x | x |  |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
1 | Zasłonka materiałowa (poliester z powłoką wodoodporną).
2 | Zasłonka kompatybilna z istniejącym u Zamawiającego systemem szyn nośnych
3 | Zasłonka odporna na środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w placówkach medycznych.
4 | Możliwość prania w temperaturze min. 40 stopni
5 | Gramatura materiału w przedziale 185-195g/m2
6 | Kolor zasłonki do wyboru Zamawiającego
8 | Rok produkcji 2024
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 11
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 11 Hydrauliczny fotel medyczny
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Hydrauliczny fotel medyczny | szt. | 1
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
1 | Siedzisko w trójkątnym kształcie z grubą, twardą wyściółką o rozmiarach min. 380 mm x 390 mm max 390mm x 400mm
2 | Oparcie podpierające część lędźwiową z regulacją pionową w zakresie min. 230 mm i regulowanym kątem nachylenia w zakresie min. 30 stopni
3 | Hydrauliczny mechanizm podnoszenia z blokadą pochylania, podnoszenia, obniżania i obracania siedziska pedałem
4 | Zakres podnoszenia siedziska – min. 187 mm
5 | Udźwig min. 135 kg
6 | Masa całkowita fotela od 30 kg do 32 kg
7 | Dwa ruchome, wyściełane podłokietniki z regulacją przód-tył min. 170 stopni (min. 250 mm) z regulacją wysokości podłokietnika w zakresie 175 -345 mm od powierzchni siedziska
8 | Stabilna podstawa pięcioramienna z mechanizmem hydraulicznym, nisko położonym środkiem ciężkości i pierścieniem podporowym
9 | Podstawa jezdna wyposażona w 5 kółek w tym 2 z hamulcem mechanicznym
10 | Możliwość dezynefekcji
12 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-9
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 12
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 12 Stolik oddziałowy wielofunkcyjny
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Stolik oddziałowy wielofunkcyjny | szt. | 2
Razem |  | x | x |  |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
1 | 1x blat w formie wyjmowanej tacy o wymiarach 380x390x18 mm (+/-10mm)z szufladą 335x385x155mm (+/-10mm)
2 | 2x kuweta o wymiarach 395x325x65mm (+/-10mm) wykonana z tworzywa sztucznego
3 | Wymiary powierzchni użytkowej kuwety 335x260x60 mm (+/-10mm)
4 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady 260x345x125 mm (+/-10mm)
5 | Wymiary powierzchni użytkowej tacy 358 x 288 x 17 mm (+/-10mm)
6 | Wymiary stolika bez wyposażenia 490x480x890 mm (+/-10mm)
7 | Wyposażony w kosz na odpady, pojemnik na zużyte igły, pojemnik na rękawiczki obudowane z 3 stron oraz 2 szyny instrumentalne z zabezpieczonymi narożnikami
8 | Stelaż aluminiowo-stalowy, lakierowany proszkowo
9 | Taca wyjmowana ze stali kawsoodpornej gat. 0H18N9
10 | Możliwość regulacji wysokości półek
11 | Wyposażona w koła w obudowie stali ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą
12 | Wyposażone w uchwyt do prowadzenia, stanawiący zintegrowany element konstrukcji
13 | Gwarancja min. 24 miesiące
14 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-12
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 13
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 13 Szafka przyłóżkowa z wysuwanym bocznym blatem
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Szafka przyłóżkowa z wysuwanym bocznym blatem | szt. | 47
Razem |  | x | x |  |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
1 | 1x szuflada stalowa , lakierowana proszkowo, kolor do wyboru przez Zamawiającego
2 | 1x drzwiczki stalowe , lakierowane proszkowo, kolor do wyboru przez Zamawiającego
3 | Blat szafki wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym
4 | Blat boczny wykonany z wodoodpornej płyty laminatu HPL , wysuwany
5 | Wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 55 mm kolor biały , w tym dwa z blokadą
6 | Stelaż z profilu aluminiowego , lakierowany proszkowo
7 | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
8 | Wymiary 480x400x880 mm ( +/- 10 mm )
9 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady : 375 x 280 x 105 mm ( +/- 10 mm)
10 | Produkt fabrycznie nowy
11 | Gwarancja 24 miesiące
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-9
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 14
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 14 Wysięgnik na kroplówki
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wysięgnik na kroplówki | szt. | 1
Razem |  | x | x |  |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
1 | Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej
2 | Teleskopowa regulacja rozmpiętośći ramienia od 70 do 200 cm +- 10 cm
3 | Obrót ramienia wysięgnika w zakresie 180 stopni
4 | Wyposażony w głowicę z dwoma haczykami do zawieszania płynów infuuzyjnych
5 | Produkt fabrycznie nowy
6 | Gwarancja 24 miesiące
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-4
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 15
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 15 Stolik wielofunkcyjny
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Stolik wielofunkcyjny | szt. | 2
Razem |  | x | x |  |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
1 | Szafka z 2 szufladami - wysokość frontu 2 x 130 mm (+- 10 mm)
2 | Blat ze stali lakierowanej proszkowo na biało z pogłębieniem
3 | Szafka ze stali lakierowanej proszkowo na biało, front lakierownay na kolor wybrany przez Zamawiającego
4 | Podstawa lakierowana proszkowo na biało pięcioramienna wyposażona w podwójne kółka w obudowie z worzywa sztucznego
5 | Podstawa pięcioramienna wyposażona w podwójne kółka w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym minimum trzy z blokadą
6 | Wysokość całkowita: 800 mm (+-10 mm)
7 | Średnica podstawy 600 mm (+-10 mm)
8 | Wymiary szafki 450x450x284mm (+-10 mm)
9 | Produkt fabrycznie nowy
10 | Gwarancja 24 miesiące
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-8
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 16
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 16 Stolik zabiegowe do pielęgnacji noworodków
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Stolik zabiegowe do pielęgnacji noworodków | szt. | 12
Razem |  | x | x |  |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
1 | Stelaż aluminiowy lakierowany proszkowo na biało
2 | Podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biało, wyposażona w koło w obudowwie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, wszystkie z blokadą
3 | Blat tapicerowany i otoczony z trzech stron tapicerowanymi bandami
4 | Szafka 2- drzwiowa z płyty meblowej laminowanej, w kolorze białym, front z płyty meblowej laminowanej - kolor do wyboru Zamawiającego
5 | Wymiary stolika 900mmx700mm (szerokośćxgłębokość) (+-20mm)
6 | Wysokość od podłoża do blatu 900 mm (+-20mm)
7 | Wysokość całkowita stolika: 970mm (+-20mm)
8 | Wymiar powierzchni użytkowej blatu 800x650 mm (+-20mm)
9 | Produkt fabrycznie nowy
10 | Gwarancja 24 miesiące
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-8
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 17
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 17 Regał na kaczki i baseny
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Regał na kaczki i baseny | szt. | 1
Razem |  | x | x |  |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
1 | Wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
2 | Wymiary 600x400x1800 mm (+-20mm)
3 | Wyposażony w: 3 x półki na miski i baseny 1 x półka na pokrywki
4 | Półki prętowe mocowane skośnie
5 | Produkt fabrycznie nowy
6 | Gwarancja 24 miesiące
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-4
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 18
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 18 Wózek inwalidzki
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wózek inwalidzki tapicerowany | szt. | 40
2 | Wózek inwalidzki z tapicerką zmywalną | szt. | 10
Razem |  | x | x |  |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
Pozycja 1
1 | Wózek inwalidzki wykonany jest ze stali precyzyjnej
2 | Podnóżki i podłokietnik odchylane i zdejmowane
3 | Tapicerka w kolorze czarnym.
4 | Koła z hamulcem sprężynowym wyposażone w opony bezdętkowe
5 | Maksymalna waga użytkownika 120kg
6 | Szerokość siedziska od 46 do 52 cm (do wyboru przez Zamawiającego)
7 | Wyrób medyczny
8 | Gwarancja min. 24 miesiące
9 | Produkt fabrycznie nowy
Pozycja 2
1 | Wózek inwalidzki wykonany jest ze stali precyzyjnej
2 | Podnóżki i podłokietnik odchylane i zdejmowane
3 | Tapicerka zmywalna wykonana z eko skóry
4 | Koła z hamulcem sprężynowym wyposażone w opony bezdętkowe
5 | Maksymalna waga użytkownika 120kg
6 | Szerokość siedziska od 46 do 52 cm (do wyboru przez Zamawiającego)
7 | Wyrób medyczny
8 | Gwarancja min. 24 miesiące
9 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wymagania bezwzględne w pozycji 1-6
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej