Znak sprawy: Zambrów, dnia 09.04.2024r.

Szp.P.VI. 7/24

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

**Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianami**

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Zambrowie: Blok Operacyjny, Centralna Sterylizacja, Zagospodarowanie terenu.**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami i zmianami SWZ:

1. Zwracam się z prośbą o zmianę wysokości gwarancji należytego wykonania umowy z 4% ceny całkowitej podanej w ofercie na 2% ceny całkowitej podanej w ofercie

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

1. Rozdział XX. Pkt. 2a) SWZ dot. zdolności technicznej lub zawodowej stanowi: „Zamawiający wymaga aby wykonawca, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o łącznej wartości minimum 17.000.000,00 zł brutto (w tym jedna o wartości nie mniejszej niż 11.000.000,00 zł brutto) polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie lub adaptacji ogólnobudowlanej budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej w zakresie:  
   -robót budowlanych,  
   -instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych,  
   -instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,   
   i które swoim zakresem obejmowały, certyfikowaną jako wyrób medyczny, instalację gazów medycznych”.  
     
   Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu na następujący: „Zamawiający wymaga aby wykonawca, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o łącznej wartości minimum 16.000.000,00 zł brutto (w tym jedna o wartości nie mniejszej niż 9.000.000,00 zł brutto) polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie lub adaptacji ogólnobudowlanej budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej w zakresie……………”

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis Rozdziału XX. pkt. 2a) SWZ wg poniższego:**

1. **zdolności technicznej lub zawodowej**

**a) Zamawiający wymaga aby wykonawca, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o łącznej wartości minimum 16.000.000,00 zł brutto (w tym jedna o wartości nie mniejszej niż 9.000.000,00 zł brutto) polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie lub adaptacji ogólnobudowlanej budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej w zakresie:**

**-robót budowlanych,**

**-instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych,**

**-instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,**

**i które swoim zakresem obejmowały, certyfikowaną jako wyrób medyczny, instalację gazów medycznych.**

**Pod pojęciem „budynek szpitala lub zakład opieki medycznej” należy rozumieć obiekty budowlane sklasyfikowane w klasie 1264 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).**

1. Zamawiający w treści SWZ wskazuje następujący warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej:

*„(…) a) Zamawiający wymaga aby wykonawca, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o łącznej wartości minimum 17.000.000,00 zł brutto (w tym jedna o wartości nie mniejszej niż 11.000.000,00 zł brutto) polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie lub adaptacji ogólnobudowlanej budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej w zakresie:*

*-robót budowlanych,*

*-instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych,*

*-instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,*

*i które swoim zakresem obejmowały, certyfikowaną jako wyrób medyczny, instalację gazów medycznych.*

*Pod pojęciem „budynek szpitala lub zakład opieki medycznej” należy rozumieć obiekty budowlane sklasyfikowane w klasie 1264 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). (…)”*

Jesteśmy firmą specjalizującą się w przebudowach i budowach obiektów służby zdrowia. Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowaliśmy kontrakty m.in. dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku i w Łodzi, Szpitali Pomorskich, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Wojskowego Instytutu Medycznego, 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. Wśród naszych ukończonych inwestycji, są również te prowadzone na obiektach szpitalnych o wartości niespełna 11 000 000 PLN brutto i niestety obecnie nie spełniamy w pełni warunków stawianych przez Zamawiającego. (zrealizowaliśmy kontrakt za 10.991.165,52 PLN BRUTTO, który swoim zakresem obejmował, certyfikowaną jako wyrób medyczny, instalację gazów medycznych)

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie Nam wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu i o zastąpienie dotychczasowych zapisów SWZ określeniem warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia w następującym brzmieniu:

*„(…) a) Zamawiający wymaga aby wykonawca, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o łącznej wartości minimum 17.000.000,00 zł brutto (w tym jedna o wartości nie mniejszej niż ~~11.000.000,00 zł~~ 10.000.000,00zł brutto, która swoim zakresem obejmowała, certyfikowaną jako wyrób medyczny, instalację gazów medycznych) polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie lub adaptacji ogólnobudowlanej budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej w zakresie:*

*-robót budowlanych,*

*-instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, ~~gazowych~~, wodociągowych, kanalizacyjnych,*

*-instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,*

*~~i które swoim zakresem obejmowały, certyfikowaną jako wyrób medyczny, instalację gazów medycznych.~~*

*Pod pojęciem „budynek szpitala lub zakład opieki medycznej” należy rozumieć obiekty budowlane sklasyfikowane w klasie 1264 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). (…)”*

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis Rozdziału XX. pkt. 2a) SWZ wg poniższego:**

1. **zdolności technicznej lub zawodowej**

**a) Zamawiający wymaga aby wykonawca, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o łącznej wartości minimum 16.000.000,00 zł brutto (w tym jedna o wartości nie mniejszej niż 9.000.000,00 zł brutto) polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie lub adaptacji ogólnobudowlanej budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej w zakresie:**

**-robót budowlanych,**

**-instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych,**

**-instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,**

**i które swoim zakresem obejmowały, certyfikowaną jako wyrób medyczny, instalację gazów medycznych.**

**Pod pojęciem „budynek szpitala lub zakład opieki medycznej” należy rozumieć obiekty budowlane sklasyfikowane w klasie 1264 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).**

PREZES SPÓŁKI

dr inż. Jan Bajno