Białystok, 12.04.2024 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.10.2024

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy  drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części

Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

- Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1, dot. Cz. 1, poz. 14-15

Poz. 14 i 15 - proszę o doprecyzowanie czy zakrywka ma pasować do fiolki jako komplet? Czy należy zaoferować kapsel aluminiowy (zaciskany np. kapslownica) i pasującą do tego kapsla fiolkę?

Odpowiedź: Zakrywka ma pasować do fiolki. Zamawiający zmienia opis w pozycji 14-15. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 2, dot. Cz. 1, poz. 25-26

Czy te pozycje mają pasować do siebie? Proszę o podanie przykładowych numerów

katalogowych dla tych pozycji

Odpowiedź: Pozycje mają pasować do siebie. Zamawiający zmienia opis w pozycji 25-26. Zmiany zostaną dokonane w formularzu. Zamawiający nie wyraża zgody na podanie numerów katalogowych.

Pytanie 3, dot. Cz. 1, poz. 27

Czy Zamawiający nie popełnił błędu w średnicy porów - 3,1um? Jest bardzo nietypowa średnica porów dla filtrów strzykawkowych. Prosze o wskazanie przykładowego numeru katalogowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie popełnił błędu. Zamawiający nie wyraża zgody na podanie numerów katalogowych.

- W związku z udzielonymi odpowiedziami na  podstawie art. 137 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający wprowadza w cz. 1  nowy zmodyfikowane załącznik nr 2 do SWZ – w załączeniu.

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego mgr Konrad Raczkowski – Kanclerz UMB  - /podpis na oryginale/