## Formularz cenowy
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Producent (uwagi) | Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość zamówienia | Cena j. netto w zł | stawka VAT % | Kwota j. VAT w zł | Cena j. brutto w zł | Wartość netto zamówienia w zł | Kwota VAT zamówienia w zł | Wartość brutto zamówienia w zł | Ilość próbek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8x9 | 8+10 | 7x8 | 7x10 | 7x11 | x
1 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem o długości 10 cm, do regulowania przepływu płynów infuzyjnych. Wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone korkami, odporny na ciśnienie 4.00 bar. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  |  | szt. | 5500 | [7 empty] | 2
2 | Przyrząd do przetaczania krwi z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem komory kroplowej, ścięty czteropłaszczyznowo, z odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, z przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 200µm i powierzchni min. 10 cm ², oraz z zaciskaczem na drenie z regulacją przepływu o długości drenu min. 150cm zakończonym luer-lock. Komora elastyczna jednoczęściowa, oba końce przyrządu zabezpieczone kapturkami. Kolor czerwony. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  |  | szt. | 11000 | [7 empty] | 2
3 | Przyrząd do przetaczania krwi bez ftalanów, z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem komory kroplowej, ścięty czteropłaszczyznowo, z odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, z przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 200µm i powierzchni min. 10 cm ², oraz z zaciskaczem na drenie z regulacją przepływu o długości drenu min. 150 cm zakończonym luer-lock. Komora elastyczna jednoczęściowa, oba końce przyrządu zabezpieczone kapturkami. Kolor czerwony. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  |  | szt. | 630 | [7 empty] | 2
4 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem komory kroplowej, ścięty czteropłaszczyznowo i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 15um, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora elastyczna jednoczęściowa, oba końce przyrządu zabezpieczone kapturkami. Kolor niebieski. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  |  | szt. | 350000 | [7 empty] | 2
5 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych bez ftalanów z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem komory kroplowej, ścięty czteropłaszczyznowo i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 15µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora elastyczna jednoczęściowa, oba końce przyrządu zabezpieczone kapturkami. Kolor niebieski. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  |  | szt. | 62200 | [7 empty] | 2
6 | Maska do tlenu z rezerwuarem dla dorosłych. Wyposażona w worek oraz dren o dł. min. 200 cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, odporny na zagięcia. Z regulowaną blaszką na nos oraz obrotowym łącznikiem. Wykonana z medycznego PCV. Sterylna, pakowana pojedynczo. |  |  |  | szt. | 2200 | [7 empty] | 2
x | [9 empty] | RAZEM
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z pkt. 5 Rozdział III SWZ. Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą dodatnią, tj. liczbą większą od zera. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, we wszystkich dostępnych źródłach, danych dotyczących zaoferowanych w niniejszym postępowaniu wyrobów medycznych.
……………………………………………………. (Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektronicznym podpis osobisty)