Numer referencyjny postępowania:

**ZP.272.13.2024**

**Załącznik nr 2.2 do SWZ (dot. Części 2)**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem postępowania** **w zakresie CZĘŚCI 2 – Dostawa szybkich testów diagnostycznych:**

1. Testy ciążowe w moczu i surowicy krwi;
2. FOB – krew utajona w kale;
3. Syphilis test;
4. Clostridium difficile w kale (GDH + Toksyny A i B);
5. Narkotyki i leki w moczu;
6. Wirus grypy A i B;
7. Rotawirusy i Adenowirusy w kale;
8. Antygen Covid -19;
9. Covid-19 +Flu A i B +RSV Antigen Combo.

**Wszystkie oferowane testy powinny być:**

1. przeznaczone do profesjonalnej diagnostyki in vitro,
2. posiadać znak CE,
3. instrukcję wykonania w języku polskim,
4. dołączoną jednorazowa pipetę tam gdzie jest ona konieczna do nałożenia materiału;
5. indywidualną wewnętrzną kontrolę testu w każdej kasecie;
6. termin ważności minimum 4 miesiące od momentu sprzedaży;
7. spełniać wymagania przedstawione w **Opisie Wymagań (poniżej)**.

**OPIS WYMAGAŃ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa testu** | **Opis** |
| 1 | Test ciążowy  w moczu  i surowicy krwi | Kasetowy, wizualny test do wczesnego wykrywania jakościowego ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w próbkach moczu i surowicy, o czułości 10 mIU/ml. |
| 2 | FOB – krew utajona w kale | Kasetowy, wizualny test do jakościowego wykrywania ludzkiej hemoglobiny w kale o czułości 40 ng/ml.  Zawiera probówki z buforem, koniecznym do przygotowania próbki. **Bez konieczności stosowania specjalnej diety, specyficzny dla hemoglobiny ludzkiej.** |
| 3 | Syphilis test | Kasetowy test do jakościowego oznaczania przeciwciał IgM oraz IgG, przeciwko Treponema pallidium, w próbkach krwi pełnej, surowicy i osoczu. |
| 4 | Clostridium difficile  w kale | Jednostopniowy test do **jednoczesnego, jakościowego wykrywania GDH oraz antygenów Toksyny A i Toksyny B Clostridium difficile** w kale.  Zawiera probówki z buforem, koniecznym do przygotowania próbki oraz zakraplacze. |
| 5 | Narkotyki  i leki w moczu | Testy immunochromatograficzne do jakościowego wykrywania leków oraz narkotyków lub ich metabolitów w moczu.  Kasetka powinna zawierać:  **LEKI:**  barbiturany  benzodiazepiny,  trójcykliczne leki antydepresyjne (TCA)  **NARKOTYKI** lub ich metabolity:  THC (metabolit marihuany)  MDMA (ekstaza)  AMP (amfetamina)  COC (kokaina)  MET (metamfetamina)  MOR (morfina) |
| 6 | Rotawirusy  i Adenowirusy  w kale | Jednoetapowy, jakościowy test do wykrywania rotawirusa i adenowirusa w próbce kału.  Zestaw zawiera probówki z buforem, koniecznym do przygotowania próbki oraz zakraplacze. |
| 7 | Wirus grypy  A i B | Test do jakościowego wykrywania antygenów grypy A i B w wymazach z jamy nosowo-gardłowej, wymazach z gardła oraz aspiracie z nosa.  Zestaw zawiera odczynniki i probówki ekstrakcyjne oraz jednorazowe wymazówki. |
| 8 | Antygen SARS-CoV-2 | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów białka nukleokapsydowego SARS-COV-2, obecnych w próbce z wymazu  z nosogardzieli lub z nosa.  Zestaw zawiera jednorazową wymazówkę oraz bufor ekstrakcyjny oraz probówkę do przygotowania ekstraktu. |
| 9 | Covid-19  +Flu AiB  +RSV Antigen  Combo | Immunologiczny, szybki test do jakościowego wykrywania antygenu Covid-19, grypy A i B oraz oddechowego wirusa RSV w wymazie z nosa.  Zestaw zawiera jednorazową wymazówkę oraz bufor ekstrakcyjny oraz probówkę do przygotowania ekstraktu. |