Załącznik nr 1 do SWZ

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Odczynniki do wykonywania badań z zakresu diagnostyki alergologicznej i chorób o podłożu autoimmunologicznym w tym celiakii

| Lp. | Nazwa badania | Ilość testów/opakowań na okres 24 miesięcy (nie uwzględniono testów na kalibrację i rekalibrację) |
| --- | --- | --- |
| 1 | IgE całkowite - wg poniższej listy: | Ilość testów/24 miesiące |
|  | IgE total | 2000 |
| 2 | IgE alergenowoswoiste (ekstrakty alergenowe, komponenty alergenowe, mieszanki alergenowe) wg poniższej listy: | Ilość testów/24 miesiące |
|  | D. pteronyssinus | 352 |
|  | D. farinae | 352 |
|  | der p 23 | 10 |
|  | naskórek kota | 224 |
|  | naskórek konia | 16 |
|  | naskórek psa | 224 |
|  | Cat dander, Horse dander, Cow dander, Dog dander | 16 |
|  | Cat dander, Dog dander, Guinea pig epithelium, Rat, Mouse | 16 |
|  | Guinea pig epithelium, Rabbit epithelium, Hamster epithelium, Rat, Mouse | 10 |
|  | Goose feathers, Chicken feathers, Duck feathers, Turkey feathers | 10 |
|  | Budgerigar feathers, Canary bird feathers, Parakeet feathers, Parrot feathers, Finch feathers | 10 |
|  | jajo białko | 96 |
|  | sezam | 16 |
|  | orzeszki ziemne | 112 |
|  | soja | 32 |
|  | orzechy laskowe | 112 |
|  | o. brazylijski | 16 |
|  | mleko krowie | 128 |
|  | migdał | 16 |
|  | pistacja | 10 |
|  | cytryna | 40 |
|  | papryka | 10 |
|  | mak | 10 |
|  | pestka dyni | 10 |
|  | ovomukoid | 10 |
|  | vanilia | 10 |
|  | krewetka | 48 |
|  | pomidor | 48 |
|  | orzech włoski | 112 |
|  | wieprzowina | 32 |
|  | brokuł | 10 |
|  | bazylia | 10 |
|  | wołowina | 16 |
|  | oregano | 10 |
|  | indyk | 10 |
|  | kalafior | 10 |
|  | dorsz | 16 |
|  | marchew | 32 |
|  | pomarańcza | 32 |
|  | ziemniak | 16 |
|  | mąka pszenna | 176 |
|  | tuńczyk | 16 |
|  | łosoś | 16 |
|  | rTri a 19 Omega-5 Gliadin | 10 |
|  | Ara h 2 | 10 |
|  | rTri a 14 LTP | 10 |
|  | truskawka | 16 |
|  | jabłko | 64 |
|  | mąka żytnia | 176 |
|  | jęczmień | 16 |
|  | jajo żółtko | 96 |
|  | kazeina | 10 |
|  | gluten | 80 |
|  | kukurydza | 16 |
|  | kurczak | 32 |
|  | kiwi | 30 |
|  | seler | 40 |
|  | gorczyca | 10 |
|  | ryż | 16 |
|  | mango | 10 |
|  | banan | 30 |
|  | kakao | 30 |
|  | brzoskwinia | 30 |
|  | awokado | 10 |
|  | orzechy mix | 16 |
|  | orzechy mix 2 | 10 |
|  | cytrusy mix | 10 |
|  | Tomato, Yeast, Garlic, Onion, Celery | 10 |
|  | fish, shrimp, blue mussel, tuna, salmon | 16 |
|  | g2, g5, g6, g8, g10, g17 | 16 |
|  | jad pszczoły | 592 |
|  | Api m 1 | 40 |
|  | Ves v 5 | 40 |
|  | Api m 10 | 40 |
|  | jad osy | 592 |
|  | jad szerszenia | 390 |
|  | latex | 20 |
|  | Penicillium chrysogenum (P. notatum) | 96 |
|  | Cladosporium herbarum | 96 |
|  | Aspergillus fumigatus | 96 |
|  | Alternaria alternata | 96 |
|  | Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Setomelanomma rostrata | 16 |
|  | A-GAL | 10 |
|  | g6, w6, w9, w21, t3 Phleum pratense, Artemisia vulgaris, Plantago lanceolata, Parietaria judaica, Betula verrucosa | 10 |
|  | d2, e1, e3, e5, m6 | 10 |
|  | g2, g5, g17, w1, w9, w10 | 10 |
|  | d1, e1, e3,e5, e82 | 10 |
|  | topola | 160 |
|  | olcha | 320 |
|  | Bet v 1 | 10 |
|  | brzoza | 320 |
|  | leszczyna | 320 |
|  | t2, t3, t4, t15 Alnus incana, Betula verrucosa, Corylus avellana, Fraxinus americana | 10 |
|  | chmiel | 16 |
|  | bylica | 64 |
|  | Ambrosia artemisiifolia (A. elatior), Artemisia vulgaris, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Salsola kali | 16 |
| 3 | Tryptaza - wg poniższej listy: | Ilość testów/24 miesiące |
|  | tryptaza | 240 |
| 4 | Przeciwciała w klasie IgG dla antygenów wg poniższej listy: | Ilość testów/24 miesiące |
|  | ctd | 864 |
|  | dsDNA | 1680 |
|  | CCP | 2880 |
|  | MPO | 960 |
|  | PR3 | 960 |
|  | Ro | 960 |
|  | La | 960 |
|  | CENP | 384 |
|  | Scl-70s | 432 |
|  | Fibrylaryna | 336 |
|  | PM-Scl | 336 |
|  | Jo-1 | 288 |
|  | Mi-2 | 288 |
|  | U1RNP | 432 |
|  | SmDP-S | 336 |
|  | Rib-P | 240 |
|  | RF (IgG) | 48 |
|  | Beta2-Glycoprotein I (IgG) | 624 |
|  | Cardiolipin (IgG) | 624 |
|  | ssDNA | 24 |
|  | GBM | 48 |
|  | Intristinic Factor (IF) | 24 |
|  | LKM-1 | 32 |
|  | M2 | 48 |
|  | transglutaminaza (IgG) | 336 |
|  | Gliadyna DP (IgG) | 336 |
| 5 | Przeciwciała w klasie IgA dla antygenów wg poniższej listy: | Ilość testów/24 miesiące |
|  | Beta2-Glycoprotein I (IgA) | 144 |
|  | Cardiolipin (IgA) | 144 |
|  | transglutaminaza (IgA) | 336 |
|  | Gliadyna DP (IgA) | 336 |
| 6 | Przeciwciała w klasie IgM dla antygenów wg poniższej listy: | Ilość testów/24 miesiące |
|  | Beta2-Glycoprotein I (IgM) | 624 |
|  | Cardiolipin (IgM) | 624 |
|  | RF (IgM) | 2880 |
| 7 | Kontrole jakości (wewnętrzne, dedykowane do metody) wg poniższej listy: | Liczba opakowań na 24 m-ce |
|  | Total IgE control LMH | 1 |
|  | Specific IgE na poziomie niskim (control L) | 1 |
|  | Specific IgE na poziomie wysokim (control H) | 1 |
|  | Tryptase control | 1 |
|  | RF kontrola pozytywna (RF Positive Control) | 1 |
|  | APS kontrola pozytywna (APS Positive Control) | 1 |
|  | ANA kontrola pozytywna (ANA Positive Control) | 1 |
|  | ANCA/GBM kontrola pozytywna (ANCA/GBM Positive Control) | 1 |
| 8 | Inne materiały konieczne do wykonania wyżej wymienionych badań i kontroli – wg poniższych wskazań: |  |
|  | Kalibratory, kontrole, rozcieńczalniki, płyny płuczące, części zużywalne konieczne do wykonania w/wym. badań oraz płyny do konserwacji aparatury - wypełnia Wykonawca Przewiduje się wykonywanie kalibracji każdej metody co 30 dni. | Należy podać |

- Wymagania graniczne dla odczynników:

| Lp. | Opis wymaganych parametrów granicznych | Spełnianie parametru (tak/nie) - wpisać tak lub nie | Parametry oferowane – podać, wymienić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terminy ważności zestawów odczynnikowych poza analizatorem minimum 6 miesięcy od czasu dostawy. |  |  |
| 2 | Podana ilość testów nie uwzględnia kalibracji, ilości testów potrzebnych do tego celu winien uwzględnić wykonawca (biorąc pod uwagę trwałość rekalibracji przy założeniu, że wszystkie badania wykonywane są na bieżąco) – ilości testów na kalibrację należy doliczyć do ilości testów podanych powyżej w tabelce. |  |  |
| 3 | Wymagane jest zaoferowanie odczynników i materiałów zużywalnych do koniecznych wykonania wszystkich badań podanych w tabeli powyżej. |  |  |
| 4 | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna – wg wskazań w tabeli |  |  |

- Wymagania graniczne dla analizatora:

| Lp | Opis wymaganych parametrów granicznych | Spełnianie parametru(tak/nie) - wpisać tak lub nie | Parametry oferowane – podać, wymienić |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator nie starszy niż z 2021 roku |  |  |
|  | Analizator immunologiczny typu „Benchtop” przeznaczony do wykonywania oznaczeń metodą immunofluorymetryczną z komputerem, monitorem, drukarką zewnętrzną i UPS (umożliwiający dokończenie wszystkich rozpoczętych oznaczeń w przypadku zaniku napięcia ) oraz czytnikiem kodów kreskowych. (producent aparatu/ nazwa aparatu/ rok produkcji) |  |  |
|  | Automatyczne wykonanie oznaczeń w oparciu o 1 aparat: od pobrania próbki do uzyskania wyników |  |  |
|  | Czas wykonania 96 oznaczeń nie przekraczający 4 godzin. |  |  |
|  | Zakres wykonywanych badań: a) oznaczanie całkowitej IgE u dorosłych b) oznaczanie całkowitej IgE u małych dzieci i noworodków c) oznaczanie białka eozynofilowego ECP w monitorowaniu leczenia astmy d) oznaczanie tryptazy w monitorowaniu szoku anafilaktycznego e)oznaczanie specyficznych IgE dla alergenów pojedynczych i mieszanek alergenowych f)test przesiewowy różnicujący atopię od nieatopii |  |  |
|  | Szeroki zakres pomiarowy bez konieczności wykonywania rozcieńczeń: dla sIgE 0,1-100 kU/l; do 4500 kU/l dla całkowitej IgE u dorosłych do 100 kU/l dla całkowitej IgE u noworodków i małych dzieci do 200ug/l dla Tryptazy |  |  |
|  | Ilościowy pomiar niskich stężeń specyficznych IgE w zakresie 0,1 – 0,35 kU/l |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wykonania minimum 4 metod z jednej próbki surowicy. |  |  |
|  | Możliwość ilościowej diagnostyki autoprzeciwciał, w tym przeciwciał przeciwjądrowych tj. fibrylaryna, PM-Scl, PCNA oraz ANCA w klasie IgG |  |  |
|  | Możliwość oznaczania transglutaminaz oraz deamidowanych gliadyn w klasach IgA i IgG, oraz kardiolipin i B-2 glikoprotein w klasach IgG, IgM, |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wykonania oznaczenia w 3 klasach (IgG, IgA, IgM), w ramach jednego przebiegu aparatu z jednej próbki pacjenta. |  |  |
|  | Szeroki zakres detekcji (od 0,1 μg/l – do 600 μg/l) przy odczytach z krzywej standardowej dla oznaczeń w klasie IgG dla oznaczeń autoimmunologicznych |  |  |
|  | Wspólna krzywa standardowa dla wszystkich przeciwciał oznaczanych w klasie IgG |  |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych (eliminacja błędów związanego z rozcieńczeniem manualnym) |  |  |
|  | Przechowywanie krzywej standardowej w pamięci aparatu min. 1 miesiąc |  |  |
|  | Bieżące monitorowanie kontroli jakości wykonywanych badań |  |  |
|  | Minimalna objętość próbki niezbędna do wykonania badania nie większa niż 40 µl dla badań alergologicznych dla jednego alergenu i 90 µl dla badań autoimmunologicznych |  |  |
|  | Możliwość programowania stałych paneli alergenowych wraz z całkowitą IgE oraz Tryptazą, oraz profili autoimmunologicznych |  |  |
|  | Możliwość pracy aparatu w trybie „stand alone” (samodzielnym) jak również podłączony do systemu LIS |  |  |
|  | Szkolenie personelu laboratorium |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |  |
|  | W ramach oferty cenowej wymagany jest serwis dostarczonej aparatury przez cały okres trwania umowy, bez dodatkowych kosztów (co oznacza, że Zamawiający ponosić będzie wyłącznie koszty wyspecyfikowanych w ofercie odczynników i części zużywalnych), uwzględniający przeglądy techniczne aparatury zgodnie ze wskazaniami producenta. Oferent w ofercie przedstawi harmonogram przeglądów okresowych. Wymagany jest przyjazd serwisanta i usunięcie usterki w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii. Jeśli awaria nie jest możliwa do usunięcia w tym czasie wymagane jest dostarczenie aparatury zastępczej w ciągu 72 godzin od zgłoszenia awarii. Jeśli nie jest to możliwe w podanym czasie oferent pokryje koszty wykonania badań w innym laboratorium. |  |  |
|  | Wymagane jest, aby sprzęt dostarczony był zwalidowany, kompletny wraz ze wszystkimi wymaganymi akcesoriami, tak aby możliwe było możliwe było natychmiastowe podjęcie pełnego zakresu pracy. |  |  |

- Wykonawca pokrywa koszty i zapewnia zachowanie właściwych warunków dostawy.

- Dostawa wszystkich odczynników musi przebiegać w warunkach wymaganych przez producenta.

- Wykonawca jest zobowiązany wypełnić załącznik nr 1 do SWZ według zasad w nim określonych.

- Wykonawca wypełnia formularz w miejscach do tego przeznaczonych.

- Wypełniony i podpisany przez osobę do tego upoważnioną załącznik nr 1 pn „przedmiot zamówienia”,  Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą.

--------------------------------------------------------

Podpis i  pieczęć osoby uprawnionej