Załącznik nr 5 do SWZ NZ.280.1.2023 – po zmianach

Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.1.4.2023

Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr  4

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy obłożeń pola operacyjnego (zestawów do cesarskiego cięcia, serwet, podkładów chłonnych, prześcieradeł, rolek medycznych, majtek do kolonoskopii) fartuchów ochronnych oraz zestawów laparotomii małej  zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679), zawierająca co najmniej następujące dane:

-  nazwa wyrobu, nazwa producenta,

-  kod partii lub serii wyrobu,

-  wyraźnie oznakowany rozmiar,

-  oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

-  oznakowanie CE,

-  inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa

wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …………….. roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ………………………………….. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………....

7. Zamawiający wymaga dołączenia do składanej oferty stosownych dokumentów w języku polskim potwierdzających zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z parametrami wskazanymi w SWZ.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw do cięcia cesarskiego - 1 szt. serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu) 150x200 cm lub 150x190cm - 1 szt. osłona na stolik Mayo 80x150 cm,(+-5 cm) wzmocniona na całej długości - 1 szt. fartuch chirurgiczny wzmocniony (SMS) rozmiar L o łączeniach wykonanych ultradźwiękowo, paroprzepuszczalny, barierowy, zapewniający ochronę przed przenikaniem płynów. - 2 szt. fartuch chirurgiczny wzmocniony (SMS) rozmiar XL o łączeniach wykonanych ultradźwiękowo, paroprzepuszczalny, barierowy, zapewniający ochronę przed przenikaniem płynów. - 20 szt. tupfer gazowy Ø 50cm z nitką radiacyjną lub tupfery gazowe z nitką RTG 50cm x 50cm o średnicy 5cm - 10 szt. serweta gazowa o wymiarach 45x45 cm, 4warstwowa, 17 nitkowa, z tasiemką i nitką radiacyjną - 1 szt. taśma samoprzylepna w rozmiarze 8x52 (+-2 cm) - 1 szt. taśma samoprzylepna w rozmiarze 8x52 (+-1 cm) - 1 szt. plastikowe szczypce do dezynfekcji pola operacyjnego z zaokrąglonymi końcówkami ,długość 18 cm (+-1 cm) - 1 szt. miska na płyny o pojemności 500 ml - 1 szt. kocyk do owinięcia noworodka, wykonany w 100% z bawełny. Wymiary 80x98 cm(+-5 cm) - 1 szt. czapeczka dla noworodka - 1 szt. skalpel nr 24 - 1 szt. Serweta operacyjna do cięcia cesarskiego o wymiarach 260/200x305cm lub 260/200 x 310cm, wyposażona w otwór o wymiarach 18x18 cm lub 16cm x 18cm, otoczony folią chirurgiczną, oraz workiem do przechwytywania płynów 360 stopni, który jest wykonany z mocnej bezbarwnej foli PE. Worek posiada sztywnik do modelowania brzegów oraz dwa zawory do podłączenia ssaka. Serweta wyposażona w dodatkową warstwę wysoko chłonną o wymiarach min. 51x38cm oraz zintegrowane organizatory przewodów typu rzep (min. 3 sztuki) lub organizatory przewodów (samoprzylepna taśma typu rzep) dołączone osobno do serwety w celu przymocowania w dogodnym miejscu (3szt.). - Opakowanie posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego oraz opis komponentów w języku polskim. Ułożenie poszczególnych komponentów pozwala na szybkie i bezpieczne przygotowanie do zabiegu. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 50x50 cm lub 50x60 cm - 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. - Taśmy samoprzylepne użyte w serwetach powinny mieć szerokość min. 5,5 cm (+/-0,5 cm). Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu, oraz nazwą laboratorium, w którym zostały przeprowadzone badania: - odporność na przenikanie cieczy >260 ≥250 cm H2O według PN EN 20811 - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro >220 >150 kPa według PN EN ISO 13938-1 - absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 | szt. | 13 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podkład chłonny o wymiarach 60x90 cm Podkład od spodu zabezpieczony nieprzepuszczalną folią antypoślizgową, zapobiegającą przesuwaniu się podkładu na bieliźnie pościelowej i przedostawaniu się nieczystości na zewnątrz. | szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Prześcieradło jednorazowe o wymiarach 80 x 210 cm składane, papierowo - foliowe, wzmocnione nitkami z poliestru lub nitkami o składzie 90% bawełna + 10% poliestrowe włókno syntetyczne, chłonność co najmniej 400 ml. | szt. | 8 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rolki medyczne, o wymiarach 50 cm x 50 m, perforowane co 37-40 cm | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Majtki do kolonoskopii Rozmiar majtek uniwersalny (do XXXL), w pasie mocowane na gumkę, krótkie nogawki, z grubej nieprzeziernej włókniny | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Serweta jednokrotnego użytku jałowa z otworem rozmiar: 75x90 cm, Z przylepnym otworem Ø 6x8 cm, laminat dwuwarstwowy foliowany, nieprzemakalny grubość folii 25-42 mikronów*, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 56-60g/m2 Produkt zapakowany w opakowanie typu papier – folia, z etykietą z 2-4 samoprzylepnymi etykietami zawierającym identyfikacje wytwórcy (brand), Kod, LOT i datę ważności. | szt. | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Serweta jałowa jednokrotnego użytku rozmiar: 75x90 cm (±5 cm), laminat dwu lub trzywarstwowy. Produkt zapakowany w opakowanie typu papier – folia, z etykietą z co najmniej 2 samoprzylepnymi etykietami zawierającym identyfikacje wytwórcy (brand), Kod, LOT i datę ważności. | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Serweta jałowa jednokrotnego użytku z otworem rozmiar 50 x 60 cm z otworem centralnym przylepnym 6 x 8 cm lub otworem o średnicy 8 cm* Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta. | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Serweta jałowa jednokrotnego użytku rozmiar 80 x 90 cm lub 75 x 90* z przylepcem na krótszym boku. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta. Oznakowanie zgodności CE na opakowaniu | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Serweta włókninowa, 2 lub trzy warstwowa, jałowa, przylepna, 150x100-90cm. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającym następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Sterylny jednorazowy zestaw laparotomii małej - 1 szt serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 200cm lub 150cm x 190cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 65 x 190cm. Gramatura w strefie wzmocnionej min. 70g/m2, grubość folii w obszarze nie wzmocnionym min. 40 mikronów. - 1 szt serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 75cm x 150cm lub 80cm x 140cm, z warstwą chłonną o szerokości min. 60 cm na całej długości osłony, gramatura warstwy chłonnej min. 30 g/m2, grubość folii osłony min. 50 mikronów. - 1 szt serweta samoprzylepna 240 x 150 cm, z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m2, wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wyskochłonne w strefie krytycznej o wymiarach min. 50 x 20 cm o gramaturze min. 51 g/m2. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 107 g/m2 - 1 szt serweta samoprzylepna 200x200 cm lub 180cm x 180cm (przylepiec na krótszym boku), z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m2, wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wyskochłonne w strefie krytycznej o wymiarach min. 50x20cm o gramaturze min. 51 g/m2. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 107 g/m2 - 3 szt serweta samoprzylepna 75 x 90 cm, z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m2, wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wyskochłonne w strefie krytycznej o wymiarach min. 50 x 20 cm o gramaturze min. 51 g/m2. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 107 g/m2 - 1 szt folia chirurgiczna 40x35cm lub 40cm x 42cm (strefa przylepna 36 x 35cm) lub (strefa przylepna 40cm x 36cm) wykonana z folii 30g/m2 ; bezbarwny poliuretan o grubości 25µ. lub 0,03mm, wyposażona w specjalny nośnik ułatwiający aplikację z polietylenu o gramaturze 30g/m2 - 20 szt kompres gazowy 10cm x 10cm, 17-nitkowy 16-warstwowy z nitką RTG - 10 szt tupfer gazowy 30 mm, 17 nitkowy z nitką RTG - 1 szt Ostrze chirurgiczne nr. 10 - 1 szt Ostrze chirurgiczne nr. 20 - 1 szt Opatrunek samoprzylepny 10x25cm - 1 szt fartuch chirurgiczny wykonany z pięciu warstw SMMMS o gramaturze 35g/m2. Konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Całkowita długość min. 137 cm, długość rękawa min. 54 cm, długość mankietu min. 7,5 cm (do fartucha dołożone 2 ręczniki celulozowe 30 x 34 cm lub 30cm x 30cm) Rozmiar L lub XL - 2 szt fartuch chirurgiczny wykonany z pięciu warstw SMMMS o gramaturze 35g/m2. Konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Całkowita długość min. 148 cm, długość rękawa min. 62 cm, długość mankietu min.7,5 cm (do fartucha dołożone 2 ręczniki celulozowe 30 x 34 cm lub 30cm x 30cm) Rozmiar XL lub XXL LUB* - 1 szt serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 190cm,obszar wzmocniony o wymiarach min. 66 x 190cm. Gramatura w strefie wzmocnionej min. 80g/m2, grubość folii w obszarze nie wzmocnionym min. 42 mikronów. - 1 szt serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach75cm x 150cm, z warstwą chłonną o szerokości min. 76cm na całej długości osłony, gramatura warstwy chłonnej min. 30 g/m2, grubość folii osłony min. 50 mikronów. - 1 szt serweta samoprzylepna 240 x 150 cm, z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56g/m2, bez dodatkowego wzmocnienia - 1 szt serweta samoprzylepna 200x200 cm (przylepiec na krótszym boku), z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m2, bez dodatkowego wzmocnienia - 3 szt serweta samoprzylepna 75 x 90 cm, z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56g/m2, bez dodatkowego wzmocnienie - 1 szt folia chirurgiczna 62x45cm ( strefa przylepna 45 x55cm) wykonana z folii bezbarwny poliuretan o grubości25μ., zabezpieczona papierem silikonowy o gramaturze72g/m2 - 20 szt. kompresów gazowych 10cm x 10cm, 17-nitkowy 16-warstwowy z nitką RTG - 10 szt. tupferów gazowy kula 30x30cm, 17 nitkowy z nitką RTG - 1 szt Ostrze chirurgiczne nr. 10 - 1 szt Ostrze chirurgiczne nr. 20 - 1 szt Opatrunek samoprzylepny 10x25cm - 1 szt fartuch chirurgiczny wykonany włókniny SMS o gramaturze 35g/m2. Konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Całkowita długość min. 125 cm, długość rękawa min. 63 cm, długość mankietu min. 8,5cm (do fartucha dołożone 2 ręczniki włókninowe 20 x 40cm) Rozmiar L - 2 szt fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2. Konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Całkowita długość min. 140 cm, długość rękawa min. 64 cm, długość mankietu min. 8,5cm (do fartucha dołożone 2 ręczniki włókninowe 20 x 40cm) Rozmiar XL Opakowanie typu TYVEC powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające następujące dane: kod produktu (nr. ref), kod kreskowy, nr. lot oraz datę ważności. Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji lub zestaw oznaczony kolorystycznie w postaci niebieskich kropek. Wymagany kolor niebieski - napis LAPAROTOMIA w niebieskiej ramce lub na niebieskim tle. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |  | X |

* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanych wyrobów poprzez usuniecie bądź przekreślenie parametrów, których nie oferuje.