## Arkusz1
Lp | Oddział | Urządzenie | Koszt kalibracji | Koszt wymiany sensora …. | Koszt wymiany sensora …. | Koszt wymiany sensora …. | Koszt wymiany sensora …. | Koszt wymiany obudowy | Koszt wymiany baterii
1 | MR | Czujnik 4-gazowy MSA ALTAIR 4XR
2 | MR | Miernik chloru GASMAN
3 | MR | TOXCO
4 | JRG 1 | Tetra III Wielogazowy Sensory: Ex (CH4), O2, H 2S,CO
5 | JRG 1 | Leakator 10 Jednogazowy Wskaźnik Ex
6 | JRG 1 | Drager X-am 2500 Wielogazowy Sensory: Ex (CH4), O2
7 | JRG 1 | MSA LEL , O2. CO, H2S
8 | JRG 1 | Piromert RED HAWK 955
9 | JRG 1 | MSA LEL , O2. CO, H2S
10 | JRG 2 | Detektor wielogazowy Bacharach Lekator 10
11 | JRG 2 | Detektor wielogazowy MSA Altair 4XR - czterogazowy CH4 / CO / H2S / O2
12 | JRG 2 | Detektor wielogazowy MSA Altair 4XR - czterogazowy CH4 / CO / H2S / O2
13 | JRG 2 | Detektor wielogazowy MSA Altair 4XR - czterogazowy CH4 / CO / H2S / O2
14 | JRG 3 | ALTAIR 4X- 4 gazy
15 | JRG 3 | ALTAIR 4X - 4 gazy
16 | JRG 3 | ALTAIR 4XR - 4 gazy
17 | JRG 3 | ALTAIR 4X - 4 gazy
18 | JRG 3 | ALTAIR 2X - 2 gazy
19 | JRG 4 | Altair 4XR – CH4 (metan), O2, CO, H2S.
20 | JRG 4 | Tetra 3 - CH4 (metan), O2, CO, H2S.
21 | JRG 4 | Tetra 3 - O2, CO, H2S.
22 | JRG 4 | Altair 4XR – CH4 (metan), O2, CO, H2S.
23 | JRG 4 | Altair detektor eksplozymetr EX – CH4 (metan), O2.
24 | JRG 5 | Miernik wielogazowy X-am 5000 CH4 / CO / NH3 / O2
25 | JRG 5 | Tetra 3 Crowcon Detection Ins czterogazowy CH4 / CO / H2S / O2
26 | JRG 5 | Toksymetr – detektor Gazu –CO Gasman CROWCON
27 | JRG 5 | ALTAIR 4XR - 4 gazy CH4 / CO / H2S / O2
28 | JRG 5 | ALTAIR 4XR - 2 gazy CH4 / O2
29 | JRG 5 | Radiometr RK-100-2 z sondą powierzchniową RK-100
30 | JRG 6 | GASMAN PENTAN Pentan
31 | JRG 6 | GASMAN PENTAN Pentan
32 | JRG 6 | GASMAN CH-4 Metan
33 | JRG 6 | GASMAN PROPAN
34 | JRG 6 | GASMAN-CO-2 Dwutlenek węgla
35 | JRG 6 | ALTAIR PRO MSA HCN
36 | JRG 6 | Drager PAC 7000 Tlenek węgla
37 | JRG 6 | Drager PAC 7000 Chlor
38 | JRG 6 | Drager PAC 7000 Amoniak
39 | JRG 6 | Drager PAC 7000 Tlen
40 | JRG 6 | Drager X-AM 5000 C3H8,O2,H2S,NH3
41 | JRG 6 | Drager X-AM 5000 CH4,O2,CL2,CO
42 | JRG 6 | Drager PAC 8000 O3
43 | JRG 6 | Drager PAC 8000 - CO2
44 | JRG 6 | Drager PAC 6500 - CO
45 | JRG 6 | Drager PAC 6500 - CO
46 | JRG 6 | Drager PAC 8000 - HCN
47 | JRG 6 | Drager X - AM 2500 - C3H8
48 | JRG 6 | Drager PAC 8000 - PH3
49 | JRG 6 | Drager PAC 7000 - NH3
50 | JRG 6 | GFG G999P - H2S; CO; HF; CO2; CH4; iButyln
51 | JRG 6 | GFG G999C -
52 | JRG 6 | GFG G999P - CO; NO2; HF(OFF)
53 | JRG 7 | MSA Altair 4XR –Ex (CH4), O2,H2S, CO.
54 | JRG 7 | Altair-4XR-Ex
55 | JRG SK | Miernik wielogazowy MSA Altair4XR- sensory EX(CH4), O2, H2S, CO
56 | JRG SK | Miernik wielogazowy MSA Altair4X- sensory EX(CH4), O2, H2S, CO
|  |  | 0 | suma kalibracji