Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Usługa naprawy i konserwacja i przeglądu strzelnicy kontenerowej**

Przedmiotem zamówienia jest **przeglądu serwisowego Krytej Mobilnej Strzelnicy Ćwiczebnej w Kontenerach 40ft HC nr W-LS-21/ZMT/2017** (producent Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.)

**Wymagany zakres prac serwisowych:**

- sprawdzenie stanu technicznego zespołu kulochwytu głównego;

- sprawdzenie stanu technicznego blach łapacza kul;

- sprawdzenie stanu technicznego zewnętrznych części metalowych kontenerów;

- sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji nośnej spalinowego zespołu energetyczno – wentylacyjnego;

- sprawdzenie stanu technicznego elementów spinających kontenery;

- sprawdzenie stanu powłok malarskich;

- sprawdzenie stanu technicznego drabinki wejściowej na poszycie dachowe strzelnicy;

- sprawdzenie stanu technicznego zwijaka kabla zasilania zewnętrznego;

- sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych okładzin osłonowych złącza kontenerów;

- sprawdzenie stanu technicznego i działania instalacji wentylacji mechanicznej;

- sprawdzenie stanu technicznego i działania instalacji oświetleniowej, elektrycznej, gniazd

 i zasilania;

- sprawdzenie stanu technicznego i działania urządzeń wyposażenia technologicznego
 strzelnicy;

- sprawdzenie poprawności działania modułu nawiewno – grzewczego;

- sprawdzenie szczelności układu klimatyzacyjnego;

- wymiana filtrów układu wentylacji;

- mycie oraz dezynfekcja skraplaczy i parowników;

- wymiana filtra paliwa oraz wtryskiwacza układu ogrzewania WEBASTO;

- czyszczenie zbiornika paliwa oraz instalacji paliwowych;

- wymiana półek kulochwytu 5501.0.1.0304 – 2 szt.;

- przedłużenie certyfikatów na strzelnicę oraz zespół kulochwytu głównego.

**Z przekazania zostanie sporządzony protokół odbioru zawierający takie dane jak:**

- data przekazania

- nazwa zamawiającego oraz wykonawcy

- stwierdzone uszkodzenia podczas przekazywania

- czytelne podpisy przekazującego oraz przyjmującego.

Termin realizacji usługi 21 dni od dnia podpisania umowy.

Jakiekolwiek opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nie jest możliwe z uwagi na realizację zadań na terenie obiektów wojskowych o istotnym znaczeniu ze względu na bezpieczeństwo
i obronność.