## Arkusz1
Załacznik nr 5 do SWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY (wzór)
L.p. | Elementy | Wartośc netto | 1 m-c | 2 m-c | 3 m-c | 4 m-c |  | 5 m-c | 6 m-c | 7 m-c | 8 m-c
I | W zakresie opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej „React-eu” wraz z wykonaniem na jej podstawie robót budowlanych w zakresie
1 | Prace projektowe | 0
1.1. | Roboty budowlane w zakresie przebudowy i remontu oddziałów (Klinika Onkologii i Immunoonkologii, (b. E i F), Oddział Wewnętrzny (b. F), Klinika Chirurgii Onkologicznej (b. F), Oddz. Chirurgii Ogólnej (b. F): | 0
1.1.1. | branża budowlana | 0
1.1.2. | branża sanitarna | 0
1.1.3. | branża elektryczna | 0
1.1.4. | branża teletechniczna | 0
1.1.5. | gazy medyczne | 0
1.2. | Roboty w zakresie przebudowy infrastruktury wewnętrznej budynków E i F, w tym: | 0
1.2.1. | przebudowa wewnętrznych linii zasilających (WLZ)-oddzialy (wg pkt. 1.1) | 0
1.2.2. | przebudowa wewnętrznych rurociągów zasilających oraz pionów instalacji gazów medycznych- oddzialy, | 0
1.2.3. | rozbudowa punktów dystrybucyjnych sieci LAN dla dodatkowej instalacji komputerowej- oddzialy (wg pkt. 1.1) , | 0
1.2.4. | przebudowa pionów kanalizacji sanitarnej oraz pionów wody zimnej i cieplej z cyrkulacją - (budynki E i F w pełnym zakresie), | 0
1.3. | Roboty w zakresie przebudowy infrastruktury zewnętrznej , w tym: | 0
1.3.1. | przebudowa rozdzielnic elektrycznych głównych niskiego napięcia budynku E i F. | 0
1.3.2. | modernizacja i rozbudowa źródeł zasilania gazów medycznych oraz wykonania sieci zewnętrznych zasilających wewnętrzne instalacje gazów medycznych, w tym: | 0
1.3.2.1. | Instalacji tlenowej | 0
1.3.2.2. | Instalacji próżni medycznej ze stacją pomp próżniowych | 0
1.3.2.3. | Instalacji sprężonego powietrza medycznego 5 bar oraz 8 bar | 0
Razem netto I = [poz.1 + poz. 1.1+poz.1.2 + poz. 1.3] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
II | W zakresie opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Neurologia” wraz z wykonaniem na jej podstawie robót budowlanych w zakresie
2 | Prace projektowe | 0
2.1. | Przebudowa części pomieszczeń i prace remontowe Oddziału neurologii z pododdziałem udarowym (b. F): | 0
2.1.1. | branża budowlana | 0
2.1.2. | branża sanitarna | 0
2.1.3. | branża elektryczna | 0
2.1.3. | branża teletechniczna | 0
2.1.4. | gazy medyczne | 0
Razem netto II = [poz.2 + poz.2.1] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Suma netto [ zł] [I + II] |  | 0
VAT |  | 0
Suma brutto [zł] |  | 0