Dział Zamówień Publicznych                                                      Grodzisk Mazowiecki 18.06.2024 r.

SPS – V.262.28.2024

Wszyscy uczestnicy przetargu

Dotyczy postępowania na: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów krioablacji migotania przedsionków z dzierżawą kriokonsoli wraz z systemem elektrofizjologicznym oraz pakietem naczyniowym” (Nr sprawy SPSSZ/24/D/24).

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik elektrofizjologiczny diagnostyczny 10-polowy do mapowania zatoki wieńcowej o średnicy 6F (dotyczy Pakietu 2, punkt 1)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga cewników elektrofizjologicznych diagnostycznych                   10-polowych do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie (sterowalnych)                       o średnicy 6F i 7F.