Oprawa/wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego:

	jednostka miary	zł netto	zł brutto
Rozebranie i odtworzenie nawierzchni utwardzonych wraz z zagospodarowaniem terenu	m. kw.
Montaż mufy kablowej wraz z ustaleniem miejsca uszkodzonego odcinka linii kablowej wraz z zagospodarowaniem terenu	szt
Wymiana odcinka sieci wraz z zlokalizowaniem uszkodzonego odcinka linii kablowej wraz z zagospodarowaniem terenu	m. b.
Wymiana oprawy LED drogowej wraz z zakupem oprawy (regulacja mocy, moc opraw: ≤37 W; ≤55W	szt.
Wymiana oprawy LED drogowej wraz z zakupem oprawy (regulacja mocy, moc opraw: ≤55W	szt.
Wymiana oprawy LED parkowej wraz z zakupem oprawy ≤40W	szt.
Wymiana fundamentu szafy,	szt.
wymiana szafy sterowniczej wraz z wyposażeniem szafy	szt.

Wymagania:
1. Czas reakcji na awarię- 24h,
2. czas usunięcia awarii- 5 dni roboczych;
3. oprawa musi być wyposażona w autonomiczny układ redukcji mocy umożliwiający czasową pięciostopniową redukcję strumienia świetlnego zaprogramowany wstępnie:
  100% od 6,00 do 20,00
  80% od 20,00 do 22,00
  60% od 22,00 do 24,00
  40% od 24,00 do 5,00.
4. wskazani producenci opraw: Philips, Schréder, Luga, Kanlux, Schneider. Każdy rodzaj oprawy winien posiadać znak CE i deklarację zgodności, oraz spełniać wszelkie normy wymagane polskim prawem;
5. gwarancja na wykonane prace: minimum 60 miesięcy;
6. gwarancja na oprawy: minimum 60 miesięcy.