Dział Zamówień Publicznych                                                      Grodzisk Mazowiecki 03.07.2024 r.

SPS – V.262.34.2024

Wszyscy uczestnicy przetargu

Dotyczy postępowania na: „Dostawa sprzętu medycznego – aparaty USG, aparat do znieczulenia, stół zabiegowy pływający” (Nr sprawy SPSSZ/31/D/24).

Pytanie nr 1

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu USG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie nr 2 – Aparat USG, w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu USG z systemem HIS/RIS/PACS były objęte gwarancją na okres 36 miesięcy.