**Gdynia, dnia 22 lutego 2023 r.**

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych, znak: D25M/251/N/1-4rj/23**

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1** dot. zadania nr 1

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie koszulek sterowalnych dwukierunkowych symetrycznych.
Wszystkie pozostałe warunki SWZ spełnione.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 2** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 6 ust. 1 pkt. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w §6 ust.1 pkt a) na następujący:

Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

a) Nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 6 ust. 1 pkt. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w §6 ust.1 pkt b) na następujący:

Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

b) Nie dochowania terminów określonych w § 5 w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4** dot. zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3 udostępnienie specjalistycznego instrumentarium oraz zestawu implantów odpowiednio 24h przed planowanym zabiegiem zamiast utworzenia depozytu po podpisaniu umowy z uwagi na niewielką ilość planowanego zużycia w okresie trwania umowy, tj. 24 miesięcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5** dot. zadania nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3 pozycja nr 3 trzpień tytanowy do kości śródręcza (element protezy całkowitej) w rozmiarze 45-70 (zamiast 45-100)?

**Odpowiedź:**

Zamawiającydopuszcza pozycji 3 zadania nr 3, trzpień tytanowy do kości śródręcza (element protezy całkowitej) w rozmiarze 45-70 do wyboru Zamawiającego.

**Pytanie nr 6** dot. zadania nr 3

Czy Zamawiający zaakceptuje w zadaniu nr 3 deklarację producenta o zgodności z normą, wymaganą w opisie przedmiotu zamówienia, w języku angielskim?

**Odpowiedź:**

Nie, należy złożyć deklarację w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język polski.

**Pytanie nr 7** dot. zadania nr 5 poz. 1

W związku z tym, że na rynku nie występuję produkt opisany w pakiecie 5 pozycja 1 – Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli asortyment o następujących parametrach:

System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana.

**Odpowiedź:**

Zamawiającyprostuje omyłkę w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia (kolumna 2 *Formularza asortymentowo-cenowego*) w zadaniu nr 5 poz. 1 otrzymuje brzmienie:

System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE -  polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminujący konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwiająca kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdujące się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji  umożliwiające jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwiający założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana.

**Pytanie nr 8** dot. zadania nr 7 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie akumulatorowego systemu dysektora ultradźwiękowego bez znacznika trzonu, który wykorzystywany jest w zabiegach laparoskopowych. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 9** dot. zadania nr 7 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie akumulatorowego systemu dysektora ultradźwiękowego bez znacznika trzonu dla długości 26 cm, który wykorzystywany jest w zabiegach laparoskopowych. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiającydopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 10** dot. zadania nr 7 poz. 8

W pozycji 8, pak.2, Zamawiający opisał przepływowy filtr ULPA pakowany po 10 szt. W rubryce „ilość” Zamawiający wymaga złożenia oferty na 860 opakowań, tj. 8600 szt. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie w/w ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w kolumnie „J.m.”:

było „*op.”*, winno być „*szt.”.*

Zamawiający wymaga 86 opakowań a’10 sztuk = 860 sztuk.

**Pytanie nr 11** dot. zadania nr 6

Prosimy o podanie, do jakiego systemu shavera i systemu płukania optyk, Zamawiający wymaga dostarczenia wymienionych w zad.6 produktów jednorazowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga sprzętu jednorazowego systemu shavera i systemu płukania optyk, kompatybilnego  z posiadanym przez zamawiającego  Systemem shavera  Olimpus Diego Elite oraz do systemu płukania optyk  Olimpus Insta Clear.

**Pytanie nr 12** dot. zadania nr 6

Prosimy o wyjaśnienie, czy w zadaniu nr 6, Zamawiający oczekuję jako jednostkę miary ilość opakowań zamiast sztuk? Sugeruje to opis przedmiotu zamówienia i sposób pakowania wymienionych produktów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający prostuje omyłkę w kolumnie 3 „J.m.”:

We wszystkich pozycjach tj. od poz. 1 do poz. 24 było *„szt.”*, winno być *„op.”*.

**Pytanie nr 13** dot. zadania nr 6

Czy w pozycji 11 zadania nr 6, Zamawiający dopuści zaproponowanie ostrza shavera odgiętego 90 stopni, ząbkowanego, 4 mm, pakowanego w opakowanie zbiorcze zawierające 5 sztuk pojedynczych sterylnych, jednorazowych ostrzy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ostrza shavera odgięte 90 stopni, ząbkowane, 4 mm, pakowane w opakowanie zbiorcze zawierające 5 sztuk pojedynczych sterylnych, jednorazowych ostrzy.

**Pytanie nr 14** dot. zadania nr 6

Czy w pozycji 18 zadania nr 6, Zamawiający dopuści Frez shavera, diament, śr. 4.2mm, dł. 13.5cm,  wygięty 15 stopni, pakowany w opakowanie zbiorcze zawierające 5 sztuk pojedynczych sterylnych, jednorazowych frezów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza frez shavera, diament, śr. 4.2mm, dł. 13.5cm,  wygięty 15 stopni, pakowany w opakowanie zbiorcze zawierające 5 sztuk pojedynczych sterylnych, jednorazowych frezów.

**Pytanie nr 15** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 5 ust. 3 - zadanie nr 6

Paragraf 5, ustęp 3 (pierwszy myślnik): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji dotyczącej braków ilościowych do 3 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Zamawiającywyraża zgodę.

**Pytanie nr 16** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 6 ust. 3 - zadanie nr 6

Paragraf 6, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 20% łącznej wartości przedmiotu umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że zmianie ulega treść SWZ w następującym zakresie:

***Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 5*** – ***zmiana treści na:***

5. Zamawiający wymaga utworzenia w pomieszczeniach bloku operacyjnego w lokalizacji w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1, magazynu podręcznego (dalej jako Depozyt) z asortymentu określonego w zadaniach o numerach: 1, 2, 5 i 9, w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. **Dla zadania nr 3 Zamawiający wymaga**

**utworzenia depozytu „lotnego„  na 24 godz. przed planowanym zabiegiem.**

***Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdział XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1*** – ***zmiana treści na:***

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany **przez okres 90 dni to jest do dnia ~~24.05.2023 r.~~ 28.05.2022 r.**

***Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdział XV* MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT *pkt. 1*** – ***zmiana treści na:***

1. **Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć do dnia ~~24.02.2023 r.~~ 28.02.2023 r. do godz. 09.00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (**[**https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie**](https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie)**). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.**

***Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdział XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT* pkt. 4 – *zmiana treści na:***

***Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 6* – zmiana treści na:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.m.** | **Ilość w okresie 24 m-cy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Podstawowy dren shaveraDren ssąco-płuczący, zakładany na tył rękojeści, z mechanizem obrotowym ostrza,zintegrowanym w drenie, sterylny, jednorazowy, op. 5 szt | **~~szt.~~ op.** | **100** |
| 2 | Dren shavera Dren ssąco-płuczący, zakładany na tył rękojeści, z mechanizem obrotowym ostrza zintegrowanym w drenie, z systemem przeczyszczającym dren i rękojeść shavera w postaci gruszki i zaworu zwrotnego, umożliwiający odetkanie kanału ssącego w kierunku przeciwnym do kierunku ssania bez użycia dodatkowych instrumentów, sterylny, jednorazowy, op. 5 szt | **~~szt.~~ op.** | **4** |
| 3 | Ostrze shavera agresywne, 4mm , op. 5 szt | **~~szt.~~ op.** | **22** |
| 4 | Ostrze shavera podstawowe, ząbkowane, śr 4 mm, op. 5 szt | **~~szt.~~ op.** | **42** |
| 5 | Ostrze shavera z energią bipolarną, ząbkowane, 4 mm, op. 5 szt | **szt. op.** | **2** |
| 6 | Ostrze shavera odgięte 15 stopni, ząbkowane, 4 mm, op. 5 szt | **szt. op.** | **42** |
| 7 | Ostrze shavera odgięte 40 stopni, ząbkowane, 2.9 mm, op. 5 szt | **szt. op.** | **4** |
| 8 | Ostrze shavera odgięte 60 stopni, ząbkowane, 4 mm, op. 5 szt | **szt. op.** | **42** |
| 9 | Ostrze shavera odgięte 75 stopni, ząbkowane, 2.9 mm , op. 5 szt | **szt. op.** | **12** |
| 10 | Ostrze shavera odgięte 40 stopni, ząbkowane, 4 mm, op. 5 szt | **~~szt.~~ op.** | **10** |
| 11 | Ostrze shavera odgięte 90 stopni, ząbkowane, 5 mm , op. 5 szt | **~~szt.~~ op.** | **4** |
| 12 | Ostrze do małżowin, 2mm, proste, op. 5 szt | **~~szt.~~ op.** | **4** |
| 13 | Frez shavera, diament, kształt "bullet", śr. 3mm, dł. 15cm, wygięty 15 st, jednorazowe, sterylne, op. 5szt | **~~szt.~~ op.** | **8** |
| 14 | Frez shavera, diament, kształt "bullet", śr. 3mm, dł. 13.5cm, wygięty 70 st, jednorazowe, sterylne, op. 5 szt  | **~~szt.~~ op.** | **6** |
| 15 | Frez shavera, diament, kształt ścięty, śr. 4mm, dł. 15cm,  wygięty 15 st, jednorazowe, sterylne, op. 5 szt | **~~szt.~~ op.** | **8** |
| 16 | Frez shavera, diament, kształt ścięty, śr. 4mm, dł. 13.5cm,  wygięty 70 st, jednorazowe, sterylne, op. 5 szt | **~~szt.~~ op.** | **4** |
| 17 | Frez shavera, diament, kształt kulisty, śr. 4.5mm, dł. 13.5cm,  wygięty 15 st, jednorazowe, sterylne, op. 5 szt | **~~szt.~~ op.** | **16** |
| 18 | Frez shavera, diament, śr. 4.2mm, dł. 13.5cm,  wygięty 60 st, jednorazowe, sterylne, op. 5 szt | **~~szt.~~ op.** | **4** |
| 19 | Frez shavera, diament, śr. 4.2mm, dł. 13.5cm,  wygięty 60 st, jednorazowe, sterylne, op. 5 szt | **~~szt.~~ op.** | **4** |
| 20 | Jednorazowe dreny do systemu płukania optyk / 5 szt. | **~~szt.~~ op.** | **104** |
| 21 | Płaszcz płuczący z odsysaniem do sinuskopów Storz 0st, op. 5 szt | **~~szt.~~ op.** | **20** |
| 22 | Płaszcz płuczący z odsysaniem, przyłącze światłowodu od dołu do sinuskopów Storz 30st, op. 5 szt | **~~szt.~~ op.** | **52** |
| 23 | Płaszcz płuczący z odsysaniem, przyłącze światłowodu od dołu do sinuskopów Storz 45st, op. 5 szt | **~~szt.~~ op.** | **20** |
| 24 | Płaszcz płuczący z odsysaniem, przyłącze światłowodu od dołu do sinuskopów Storz 70st, op. 5 szt | **~~szt.~~ op.** | **12** |

***Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 7 poz. 8* – zmiana treści na:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.m.** | **Ilość w okresie 24 m-cy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 8 | Przepływowy filr ULPA (99,999% cząsteczek w rozmiarze 0.1 – 0.2 znajdujących się w dymie operacyjnym jest usuwana przez system filtra ULPA), do użytku podczas operacji laparoskopowych, możliwość pracy w dwóch trybach: pasywnym i aktywnym, tryb aktywny - filtr podłączany do ssaka (działanie w zakresie 100-400 mmHg), pokrętło umożliwiające regulację przepływu dla dwóch trybów max. 14 l/min., podłączenie do trokara, filtr posiada wbudowaną pułapkę na płyny, posiada dwa mechanizmy mocowania filtra do obłożenia, sterylny, jednorazowy, (opakowanie 10 szt.) | ~~op.~~ **szt.** | **860** |

***Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy - dostawa i Projekt umowy - depozyt § 5 ust. 3* – zmiana treści na:**

1. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą

 - braków ilościowych w ciągu ~~2~~ **3** dni roboczych;

 - wad jakościowych w ciągu 7 dni roboczych,

 z jednoczesnym poinformowaniem Zamawiającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

 Przewodniczący

 Komisji Przetargowej

 Beata Martyn-Mrozowska