**ŚWIDNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA**

**SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.**

**58-100 Świdnica, ul. Głowackiego 39A**

**tel./fax: 74/852-55-32, 74/856-90-22**

[www.tbs-swidnica.eu](http://www.tbs-swidnica.eu) e-mail:[kontakt@tbs-swidnica.eu](mailto:kontakt@tbs-swidnica.eu)

Konto: PKO BP S.A. O/Świdnica 24 1020 5138 0000 9202 0008 7924

REGON 890630878, NIP 884-21-21-139, kapitał zakładowy 67 196 000

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej KRS: 0000081668

Świdnica, 08.02.2024 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dot. postępowania Nr P-2/2023 na zadanie pn.** ***„BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. PARKOWEJ W STRZEGOMIU, etap I, budynki B2,B3.”***

Zamawiający, Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Spółka z o.o., na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) - dalej PZP, udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do treści SWZ.

**Pytanie i odpowiedź nr 12**

**Pytanie:**

*Prosimy o wyjaśnienie konstrukcji bramy garażowej:*

*- brama opisana w stolarce jako posiadająca stalowe lamele, dalej już jako wykonana z profili*

*aluminiowych;*

*- „zapewnić panele ażurowe jako nawiew” - prosimy o podanie ilości/wielkości paneli (zmniejszają one znacznie izolacyjność termiczną bramy);*

*- brama pokazana na grafice jako segmentowa, opisana jako rolowana; prosimy o potwierdzenie typu (bramy segmentowe będą znacznie cichsze od bram rolowanych)*

**Odpowiedź:**

**Po otrzymaniu informacji od projektanta wentylacji, że nie jest potrzebny nawiew w bramach, informujemy, że nie należy go brać pod uwagę jako elementu bramy, ponadto należy zastosować bramę segmentową.**

Otrzymują:

1. wszyscy Wykonawcy,

2. aa,

3. Platforma zakupowa OpenNexus.